## Arkusz
| Miasto Poznań | [7 empty] | 61-841 Poznań pl. Kolegiacki 17
PRZEDMIAR
| NAZWA INWESTYCJI: |  |  |  |  | REMONT TOALET W BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI W POZNANIU
| ADRES INWESTYCJI: |  |  |  |  | ul. Matejki 50, Poznań
| NAZWA INWESTORA: |  |  |  |  | MIASTO POZNAŃ
| ADRES INWESTORA: |  |  |  |  | ul. J.Matejki 50
| BRANŻE: | [5 empty] | Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
| Budowlana | [6 empty] | Andrzej Oleksiuk
| DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 27.08.2024
|  | WYKONAWCA: | [7 empty] | INWESTOR:
|  | Data opracowania | [7 empty] | Data zatwierdzenia
|  | 27.08.2024 | [7 empty] | 27.08.2024
Obmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | [5 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 |  |  |  |  | PARTER
1.1 |  |  |  |  | Prace remontowe
1 d.1.1 |  |  | kalk. własna |  | Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku | [5 empty] | kpl.
|  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 5 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 6a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1d |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1e |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 7
2 d.1.1 |  |  | kalk. własna |  | Zabezpieczenie klimatyzacji, czujek ruchu, kratek, gniaz- dek, włączników, oświetlenia, | [5 empty] | kpl.
|  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 5 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 6a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1d |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1e |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 7
3 d.1.1 |  |  | KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna |  | Zabezpieczenie podłóg, parapetów, okien, drzwi i mebli folią | [5 empty] | m2
|  |  | 4 |  | 42 | [5 empty] | m2 | 42
|  |  | 5 |  | 28.3 | [5 empty] | m2 | 28.3
|  |  | 6a |  | 10.4 | [5 empty] | m2 | 10.4
|  |  | K1b |  | 12.23 | [5 empty] | m2 | 12.23
|  |  | K1c |  | 16.13 | [5 empty] | m2 | 16.13
|  |  | K1d |  | 10.61 | [5 empty] | m2 | 10.61
|  |  | K1e |  | 4.3 | [5 empty] | m2 | 4.3
[12 empty] | RAZEM | 123.97
4 d.1.1 |  |  | KNR 202-2011-0400 |  | Uzupełnienie ubytków, pęknięć powierzchni (analogia) Krotność = 0,05 (przyjęto 5% powierzchni) | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.3 + poz.6 | [5 empty] | m2 | 586.605
[12 empty] | RAZEM | 586.605
5 d.1.1 |  |  | KNR 4-01 1204-08 analogia |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.3 + poz.6 | [5 empty] | m2 | 586.605
[12 empty] | RAZEM | 586.605
6 d.1.1 |  |  | KNR 202-1510-0700 |  | Malowanie farbą lateksową suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany | [5 empty] | m2
|  |  | 4 |  | 27,92 * 3,82 | [5 empty] | m2 | 106.654
|  |  | 5 |  | 21,99 * 3,88 | [5 empty] | m2 | 85.321
|  |  | 6a |  | 14,63 * 3,80 | [5 empty] | m2 | 55.594
|  |  | K1b |  | 14,42 * 3,82 | [5 empty] | m2 | 55.084
|  |  | K1c |  | 16,48 * 3,82 | [5 empty] | m2 | 62.954
|  |  | K1d |  | 15,57 * 3,82 | [5 empty] | m2 | 59.477
|  |  | K1e |  | 9,83 * 3,82 | [5 empty] | m2 | 37.551
[12 empty] | RAZEM | 462.635
7 d.1.1 |  |  | KNR 4-01 1204-01 analogia |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.3 | [5 empty] | m2 | 123.97
[12 empty] | RAZEM | 123.97
8 d.1.1 |  |  | KNR-W 4-01 1215-08 analogia |  | Mycie po robotach malarskich posadzek, parapetów i in- nych powierzchni | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.3 | [5 empty] | m2 | 123.97
[12 empty] | RAZEM | 123.97
9 d.1.1 |  |  |  |  | Utylizacja odpadów | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 5 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 6a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1d |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K1e |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 8
1.2 |  |  |  |  | WC3
1.2.1 |  |  |  |  | Roboty rozbiórkowe
10 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-04 0504-03 |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 4.2 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
11 d.1.2.1 |  |  | KNR-W 4-01 0821-08 |  | Rozebranie okładziny ściennej | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 15.2 | [5 empty] | m2 | 15.2
[12 empty] | RAZEM | 15.2
12 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-01 0211-01 |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.10 + poz.11 | [5 empty] | m2 | 19.4
[12 empty] | RAZEM | 19.4
13 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-01 1202-08 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 4,20 + 0,55 * [1,92 + 0,99 + 1,96 + 2,26 + 0,74] | [5 empty] | m2 | 8.529
[12 empty] | RAZEM | 8.529
14 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-01 0354-11 |  | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | [5 empty] | m
[5 empty] | 0.85 | [5 empty] | m | 0.85
[12 empty] | RAZEM | 0.85
15 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-01 0106-04 |  | Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki | [5 empty] | m3
[5 empty] | poz.10 * 0,02 + poz.11 * 0,02 + poz.12 * 0,01 + poz.13 * 0,001 + poz.14 * 0,25 * 0,03 | [5 empty] | m3 | 0.597
[12 empty] | RAZEM | 0.597
16 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-01 0108-11 |  | Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | [5 empty] | m3
[5 empty] | poz.15 | [5 empty] | m3 | 0.597
[12 empty] | RAZEM | 0.597
17 d.1.2.1 |  |  | KNR 4-01 0108-12 |  | Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | [5 empty] | m3
[5 empty] | poz.16 | [5 empty] | m3 | 0.597
[12 empty] | RAZEM | 0.597
18 d.1.2.1 |  |  | wycena indywidualna |  | Oplata za skladowanie materiału z rozbiórki | [5 empty] | m3
[5 empty] | poz.17 | [5 empty] | m3 | 0.597
[12 empty] | RAZEM | 0.597
1.2.2 |  |  |  |  | Roboty remontowe
19 d.1.2.2 |  |  | KNR 0-14 2011-01 |  | Obudowa geberitów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 | [5 empty] | m2
[5 empty] | 1,30 * [1,12 + 0,18] | [5 empty] | m2 | 1.69
[12 empty] | RAZEM | 1.69
20 d.1.2.2 |  |  | NNRNKB 202 1130-01 |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.23 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
21 d.1.2.2 |  |  | NNRNKB 202 1130-03 |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.20 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
22 d.1.2.2 |  |  | NNRNKB 202 1134-01 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.23 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
23 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 1118-01 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 4.2 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
24 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 1118-09 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.23 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
25 d.1.2.2 |  |  | KNR 4-01 0715-01 analogia |  | Wyrównanie powierzchni ścian pod płytki ceramiczne na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów z zaprawy cement-wapien. | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.27 | [5 empty] | m2 | 15.2
[12 empty] | RAZEM | 15.2
26 d.1.2.2 |  |  | NNRNKB 202 1134-02 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.27 | [5 empty] | m2 | 15.2
[12 empty] | RAZEM | 15.2
27 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 0829-01 |  | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 15.2 | [5 empty] | m2 | 15.2
[12 empty] | RAZEM | 15.2
28 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 0829-09 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.27 | [5 empty] | m2 | 15.2
[12 empty] | RAZEM | 15.2
29 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 0,55 * [1,92 + 0,99 + 1,96 + 2,26 + 0,74] | [5 empty] | m2 | 4.329
[12 empty] | RAZEM | 4.329
30 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 0815-06 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach | [5 empty] | m2
|  |  | T6 |  | 4.2 | [5 empty] | m2 | 4.2
[12 empty] | RAZEM | 4.2
31 d.1.2.2 |  |  | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami dyspresyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.29 + poz.30 | [5 empty] | m2 | 8.529
[12 empty] | RAZEM | 8.529
32 d.1.2.2 |  |  | KNNR 2 0302-07 |  | Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych zgodnie z projektem | [5 empty] | m
[5 empty] | 0.85 | [5 empty] | m | 0.85
[12 empty] | RAZEM | 0.85
33 d.1.2.2 |  |  | wycena indywidualna |  | Zakup, dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
34 d.1.2.2 |  |  | wycena indywidualna |  | Zakup, dostawa i montaż pojemnika na ręczniki | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
35 d.1.2.2 |  |  | wycena indywidualna |  | Zakup, dostawa i montaż dozownika na mydło | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
36 d.1.2.2 |  |  | wycena indywidualna |  | Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
37 d.1.2.2 |  |  | wycena indywidualna |  | Zakup, dostawa i montaż luster ściennych | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
1.2.3 |  |  |  |  | Instalacje elektryczne
1.2.3.1 |  |  |  |  | Toaleta T6
38 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 9 0401-07 |  | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
39 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 9 0402-06 |  | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 + 1 | [5 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
40 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 9 0501-05 |  | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
41 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 9 0301-03 |  | Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych | [5 empty] | m
[5 empty] | 9 + 10 | [5 empty] | m | 19
[12 empty] | RAZEM | 19
42 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 9 0403-06 |  | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 + 1 | [5 empty] | szt | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
43 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 9 0403-07 |  | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
44 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 + 1 + 1 * 2 | [5 empty] | szt. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
45 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0302-02 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
46 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0306-02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 + 1 | [5 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
47 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0308-05 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
48 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0502-02 analogia |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane - 2x25 W | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
49 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0502-02 analogia |  | Oprawy oświetleniowe natynkowa 2x25 W z czujnikiem ruchu | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
50 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.52 + poz.53 | [5 empty] | m | 17
[12 empty] | RAZEM | 17
51 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 1208-01 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.50 | [5 empty] | m | 17
[12 empty] | RAZEM | 17
52 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | [5 empty] | m
[5 empty] | 9 | [5 empty] | m | 9
[12 empty] | RAZEM | 9
53 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | [5 empty] | m
[5 empty] | 8 | [5 empty] | m | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
54 d.1.2.3.1 |  |  | KNR-W 5-08 0407-04 analogia |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Zegar sterujący | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
55 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0303-01 |  | Lokalna szyna wyrównawcza LSW | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
56 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | [5 empty] | m
[5 empty] | 18 | [5 empty] | m | 18
[12 empty] | RAZEM | 18
57 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | [5 empty] | m
[5 empty] | 4 | [5 empty] | m | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
58 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | [5 empty] | pomiar
[5 empty] | 2 | [5 empty] | pomiar | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
59 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
60 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR 5 1304-06 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
61 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | [5 empty] | punkt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | punkt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
62 d.1.2.3.1 |  |  | KNNR-W 9 1201-03 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | [5 empty] | punkt
[5 empty] | 3 | [5 empty] | punkt | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
1.2.4 |  |  |  |  | Instalacje sanitarne
1.2.4.1 |  |  |  |  | Toaleta T6
63 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0108-01 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie | [5 empty] | m
[5 empty] | 5 | [5 empty] | m | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
64 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0122-04 |  | Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
65 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0222-07 |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie | [5 empty] | m
[5 empty] | 3 | [5 empty] | m | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
66 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0222-08 |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie | [5 empty] | m
[5 empty] | 0.5 | [5 empty] | m | 0.5
[12 empty] | RAZEM | 0.5
67 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0225-03 |  | Demontaż umywalki porcelanowej | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
68 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0225-05 |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | [5 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
69 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 4-01 0336-01 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.72 + poz.73 | [5 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
70 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 4-01 0326-01 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.69 | [5 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
71 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0112-06 analogia |  | Włączenie do istniejącej instalacji - trójnik przejściowy PE/stal dn 20 | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
72 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0112-01 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | [5 empty] | m
[5 empty] | 2 | [5 empty] | m | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
73 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0112-01 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | [5 empty] | m
[5 empty] | 8 | [5 empty] | m | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
74 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 0-34 0101-10 |  | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.72 | [5 empty] | m | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
75 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 0-34 0101-10 |  | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.73 | [5 empty] | m | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
76 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0116-07 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalka | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
77 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0116-06 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
78 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0208-01 analogia |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | [5 empty] | m
[5 empty] | 1.5 | [5 empty] | m | 1.5
[12 empty] | RAZEM | 1.5
79 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0211-01 analogia |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
80 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0211-03 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
81 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0132-02 |  | Zawór kulowy DN 20 | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
82 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0132-02 analogia |  | Filtr siatkowy DN 20 | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
83 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0135-01 |  | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
84 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0102-01 |  | Stelaż montażowy do miski ustępowej montowany przy ścianie masywnej | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
85 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 |  | Miska ustępowa porcelanowa KOŁO IDOL | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
86 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 |  | Przycisk do spłuczek podtynkowych KOŁO SIMPLE chrom mat | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
87 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0230-02 |  | Umywalka 55cm z otworem KOŁO IDOL | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
88 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0137-02 |  | Bateria jednouchytowa stojąca FERRO seria Basic typ BBC2 | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
89 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0143-01 analogia |  | Nadumywalkowy podgrzewacz wody SG 10 OR | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
90 d.1.2.4.1 |  |  | KNR 2-17 0138-01 |  | Kratka wentylacyjna z tworzywa sztucznego biała 140x140mm | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
91 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0128-02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.72 + poz.73 | [5 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
92 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0127-01 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | [5 empty] | prob.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | prob. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
93 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0127-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | [5 empty] | m
[5 empty] | poz.72 + poz.73 | [5 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
94 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0422-01 |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 | [5 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
95 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0412-05 |  | Demontaż zaworu grzejnikowego | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
96 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 8 0412-05 |  | Demontaż zaworu grzejnikowego odcinającego | [5 empty] | szt
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
97 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0418-05 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
98 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0412-01 |  | Głowica termostatyczna DN 15 | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
99 d.1.2.4.1 |  |  | KNNR 4 0412-01 |  | Zawór grzejnikowy odcinający pojedynczy DN 15 | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
100 d.1.2.4.1 |  |  | kalk. własna |  | Prace uzupełniające - ewentualne przeróbki instalacji, podejścia, drobne prace budowlane związane z instalacjami | [5 empty] | r-g
[5 empty] | 22 | [5 empty] | r-g | 22
[12 empty] | RAZEM | 22
2 |  |  |  |  | I Piętro
2.1 |  |  |  |  | Prace remontowe
101 d.2.1 |  |  | kalk. własna |  | Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku | [5 empty] | kpl.
|  |  | 112 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 113 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 2
102 d.2.1 |  |  | kalk. własna |  | Zabezpieczenie klimatyzacji, czujek ruchu, kratek, gniaz- dek, włączników, oświetlenia, | [5 empty] | kpl.
|  |  | 112 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 113 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 2
103 d.2.1 |  |  | KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna |  | Zabezpieczenie podłóg, parapetów, okien, drzwi i mebli folią | [5 empty] | m2
|  |  | 112 |  | 34.78 | [5 empty] | m2 | 34.78
|  |  | 113 |  | 21 | [5 empty] | m2 | 21
[12 empty] | RAZEM | 55.78
104 d.2.1 |  |  | KNR 202-2011-0400 |  | Uzupełnienie ubytków, pęknięć powierzchni (analogia) Krotność = 0,05 (przyjęto 5% powierzchni) | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.103 + poz.106 - 21,00 | [5 empty] | m2 | 154.016
[12 empty] | RAZEM | 154.016
105 d.2.1 |  |  | KNR 4-01 1204-08 analogia |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.104 + poz.106 | [5 empty] | m2 | 273.252
[12 empty] | RAZEM | 273.252
106 d.2.1 |  |  | KNR 202-1510-0700 |  | Malowanie farbą lateksową suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany | [5 empty] | m2
|  |  | 112 |  | 25,81 * 3,80 | [5 empty] | m2 | 98.078
|  |  | 113 |  | 5,51 * 3,84 | [5 empty] | m2 | 21.158
[12 empty] | RAZEM | 119.236
107 d.2.1 |  |  | KNR 4-01 1204-01 analogia |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.104 | [5 empty] | m2 | 154.016
[12 empty] | RAZEM | 154.016
108 d.2.1 |  |  | KNNR 5 0502-04 z.sz.2.3. analogia |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (podwieszane) | [5 empty] | kpl.
|  |  | 112 |  | 6 | [5 empty] | kpl. | 6
[12 empty] | RAZEM | 6
109 d.2.1 |  |  | KNR-W 4-01 1215-08 analogia |  | Mycie po robotach malarskich posadzek, parapetów i innych powierzchni | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.103 | [5 empty] | m2 | 55.78
[12 empty] | RAZEM | 55.78
110 d.2.1 |  |  |  |  | Utylizacja odpadów | [5 empty] | kpl.
|  |  | 112 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 113 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 2
3 |  |  |  |  | II Piętro
3.1 |  |  |  |  | Prace remontowe
111 d.3.1 |  |  | kalk. własna |  | Wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku | [5 empty] | kpl.
|  |  | 201 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 203 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 218 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 219 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 7
112 d.3.1 |  |  | kalk. własna |  | Zabezpieczenie klimatyzacji, czujek ruchu, kratek, gniaz- dek, włączników, oświetlenia | [5 empty] | kpl.
|  |  | 201 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 203 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 218 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 219 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 7
113 d.3.1 |  |  | KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna |  | Zabezpieczenie podłóg, parapetów, okien, drzwi i mebli folią | [5 empty] | m2
|  |  | 201 |  | 25.96 | [5 empty] | m2 | 25.96
|  |  | 203 |  | 5.47 | [5 empty] | m2 | 5.47
|  |  | 218 |  | 17.6 | [5 empty] | m2 | 17.6
|  |  | 219 |  | 29.16 | [5 empty] | m2 | 29.16
|  |  | K2a |  | 27.12 | [5 empty] | m2 | 27.12
|  |  | K2b |  | 8.36 | [5 empty] | m2 | 8.36
|  |  | K2c |  | 11.67 | [5 empty] | m2 | 11.67
[12 empty] | RAZEM | 125.34
114 d.3.1 |  |  | KNR 202-2011-0400 |  | Uzupełnienie ubytków, pęknięć powierzchni (analogia) Krotność = 0,05 (przyjęto 5% powierzchni) | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.113 + poz.116 | [5 empty] | m2 | 562.819
[12 empty] | RAZEM | 562.819
115 d.3.1 |  |  | KNR 4-01 1204-08 analogia |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.113 + poz.116 | [5 empty] | m2 | 562.819
[12 empty] | RAZEM | 562.819
116 d.3.1 |  |  | KNR 202-1510-0700 |  | Malowanie farbą lateksową suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany | [5 empty] | m2
|  |  | 201 |  | 21,01 * 3,61 | [5 empty] | m2 | 75.846
|  |  | 203 |  | 5,47 * 3,66 | [5 empty] | m2 | 20.02
|  |  | 218 |  | 18,36 * 3,67 | [5 empty] | m2 | 67.381
|  |  | 219 |  | 21,60 * 3,66 | [5 empty] | m2 | 79.056
|  |  | K2a |  | 21,38 * 3,64 | [5 empty] | m2 | 77.823
|  |  | K2b |  | 14,66 * 3,64 | [5 empty] | m2 | 53.362
|  |  | K2c |  | 17,58 * 3,64 | [5 empty] | m2 | 63.991
[12 empty] | RAZEM | 437.479
117 d.3.1 |  |  | KNR 4-01 1204-01 analogia |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.113 - 5,47 | [5 empty] | m2 | 119.87
[12 empty] | RAZEM | 119.87
118 d.3.1 |  |  | KNR-W 4-01 1215-08 analogia |  | Mycie po robotach malarskich posadzek, parapetów i innych powierzchni | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.113 | [5 empty] | m2 | 125.34
[12 empty] | RAZEM | 125.34
119 d.3.1 |  |  |  |  | Utylizacja odpadów | [5 empty] | kpl.
|  |  | 201 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 203 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 218 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 219 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 7
120 d.3.1 |  |  |  |  | Utylizacja opraw | [5 empty] | kpl.
|  |  | 201 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 203 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 218 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | 219 |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2a |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2b |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
|  |  | K2c |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 7