## Arkusz1
Załącznik 2 do SWZ - 136/PN/ZP/D/2024
Dzierżawa analizatora HPLC do oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z dostawą odczynników
Nazwa i typ analizatora oraz rok produkcji…………………………………..
Proszę wypełnić załącznik 1a1
1 Odczynniki, kontrole, akcesoria zużywalne wymagane do wykonania badań: 10 000 badań/rok (30 000 badań /3 lata)
należy podać ofertę cenową na podstawie poniższej tabeli, oferta musi zawierać cały pakiet wymienionych oznaczeń
1. Odczynniki, kontrole i kalibratory wymagane do wykonania następujących ilości oznaczeń w czasie trwania kontraktu:
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika |  | Ilość ozn. na 3 lata | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. (zestawów) na 3 lata | Cena oznaczenia netto w zł | Cena oznaczenia brutto w zł | Cena zestawu netto w zł | Cena zestawu brutto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość zestawów w kontrakcie (netto) w zł | Wartość zestawów w kontrakcie (brutto) w zł
1 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | razem | 0 | 0
2. Materiały dodatkowe wymagane do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w czasie trwania kontraktu (36 miesięcy)
Lp. | Rodzaj asortymentu | Nr katalogowy | Ilość opakowań | Wielkość opakowań | Cena netto/opak w zł | Cena brutto/opak w zł | Stawka VAT (%) | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Materiały zużywalne |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Inne |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
Uwagi:
1. ilość oferowanych odczynników powinna zapewnić wykonanie oznaczeń w próbach badanych, materiałach kontrolnych oraz przeprowadzenie niezbędnych kalibracji analizatora - zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta
2.należy podać całkowite ilości opakowań odczynników zapewniających wykonanie powyżej podanych badań (zaokrąglone w górę)
3. Czynsz z tytułu dzierżawy analizatora - z dzierżawą 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem i urządzenia UPS w czasie trwania kontraktu (36 miesięcy)
Lp | Nazwa |  | Czynsz dzierżawny miesięczny netto w zł | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł (za 36 miesięcy) | Wartość ogółem brutto w zł (za 36 miesięcy)
1 | Czynsz z tytułu dzierżawy analizatora - z dzierżawą 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem i urządzenia UPS w czasie trwania kontraktu - 36 miesięcy |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
W przypadku zwiększonego wykorzystania ilości odczynników do wyspecyfikowanej liczby badań w stosunku do szacunków założonych przez Wykonawcę na potrzeby sporządzenia oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca na własny koszt dostarczy brakujące odczynniki.
CENA PAKIETU 3 (części 1,2,3) netto ……………………….zł, brutto ……………………….zł (słownie……………………………………)