Międzybórz, 13-04-2022

Odpowiedzi na pytania

1. Dot. odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 07.04.2022.
Do przeprowadzenia rzetelnej wyceny potrzebne są nam warunki do wskazanych sieci. Określają one gdzie należy się podłączyć. Określają np czy można dokonać podłączenia, jak w przypadku Kanalizacji deszczowej. Na podstawie warunków możemy oszacować przy wycenie czy nie należy robić np zbiornika retencyjnego KD, lub zbiornika p.poż jeśli warunki dostawy wody były by nie wystarczające.
Wszystkie te elementy mają ogromne znaczenie przy wykonywaniu wyceny robót.

W odpowiedzi Zamawiający przesyła warunki.

1. Dzień dobry,
zgodnie z treścią zmian SWZ z dn. 05.04.2022 r., termin składania ofert został przesunięty na 20.04.2022 r., co nie znajduje potwierdzenia w terminie widniejącym na stronie postępowania, gdzie data ta wskazana jest jako 14.04.2022 r.
Bardzo prosimy o potwierdzenie, czy dzień składania ofert został zmieniony na 20.04.2022 r.

Termin składania ofert jest 20.04.2022r

1. Czy Zamawiający posiada projekt przebudowy lub usunięcia istniejącej infrastruktury technicznej w związku z planowanym usytuowaniem nowego budynku przedszkola według koncepcji. (kolizja z przyłączem wody, siecią kanalizacji sanitarnej wraz z podziemnym zbiornikiem).

Nie, należy to wykonać we własnym zakresie.

1. Na jakiej podstawie oferent ma dokonać wyceny realizacji sieci i przyłączy wody, Kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie tego zakresu prac z wyceny.

W odpowiedzi Zamawiający przesyła warunki.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego zakresu prac z wyceny.

1. Budynek z racji funkcji będzie posiadał kanalizację technologiczną dla kuchni. Prosimy o podanie miejsca włączenia tej kanalizacji do sieci.

Miejsce włączenia kanalizacji do sieci powinno wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę projektu.

1. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z zarządcą sieci telekomunikacyjnej i energetycznej.

Nabycie w/w uzgodnień leży po stronie Wykonawcy.

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy budynek zostanie podłączony do sieci gazowniczej, czy należy przewidzieć zasilanie gazem ze zbiornika zewnętrznego.

Budynek zostanie podłączony do sieci gazowniczej.

1. Wg PFU budynek jest zakończony stropodachem płaskim. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę stropodachu na dach np. dwuspadowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę stropodachu na inne rodzaj dachu.

1. Prosimy o uszczegółowienie ilości i wysokości planowanych transz zapłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem środków własnych zamawiającego i pozyskanych z Polskiego Ładu.

Transze zapłaty zostały szczegółowo opisane w swz.