## Część_nr_1
Preparaty dezynfekcyjne skóry, błon śluzowych i ran

L.p.	Charakterystyka preparatu	Zakres działania	Opakow.	Ilość
1	Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Na bazie octenidyny. Wymagane spektrum dziełania - w czasie do 1 min. Produkt leczniczy.	B, F, V, pierwotniaki	250 ml z atomiz.	50

2	Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny ; wyrób medyczny klasy III.	B,F,V	350 ml	100
		B,F,V	1000 ml	120
3	Satbilny i bezpieczny, roztwór kwasu podchlorowego i podchlorynu sodu stosowany do płukania, irygacji miejsca operowanego jak również do dekontaminacji i pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych. Wykazuje działanie bójcze wobec bakterii Gram+ i Gram-, w tym MRSA, ORSA, VRSA, VRE, wirusów, grzybów i przetrwalników. Działa na drobnoustroje poprzez penetrację ściany i błony komórkowej, i poprzez osmolizę.	B,F,V	250ml z atomiz.	25
		B,F,V	1000 ml	80
4	Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III.	B,F	250 ml	100
5	Preparat bezbarwny o przedłużonym działaniu do dezynfekcji,odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi(zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Posiadający pozytywną opinię do stosowania na skórę noworodków. Produkt leczniczy.	bakterie (włącznie z MRSA i Tbc),grzyby,wirusy (HBV–HIV,Herpes,Rota, Adeno	Poj. 350 ml z atomiz.	330
6	Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów. Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny CAS: 18472-51-0 [zaw.:40g/l]	B,F	Poj. 500 ml, z pompką	6
7	Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami,iniekcjami i punkcjami oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min.70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Wartość pH5,5-6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Produkt leczniczy.	bakterie (włącznie z MRSA i Tbc),grzyby,wirusy (HBV–HIV,Herpes,Rota, Adeno	1 L	120
8	Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; wyrób medyczny klasy III.	B	250 ml	3
9	- Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; wyrób medyczny klasy III.	B	30 ml	10
10	Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek.		250 ml	18
11	Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek.		1 L	10
12	Bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżani jamy nosowej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III.		30 ml	2
13	Płyn do mycia całego ciała o działaniu mikrobójczym, nie wymagający spłukiwania,posiadający w składzie chlorheksydynę i chlorek didecylodimetyloamonowy. Właściwości pielęgnacyjne i łagodność udowodnione w testach klinicznych in vitro oraz w codziennym użyciu w szpitalach. Wyrób biobójczy.	B(MRSA)-30s, F(drożdże), V(HIV,HBV,HCV)-60s.działanie przedłużone do 24godz.	500 ml	50
14	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego zawierający etanol (max. 15g/100g), chlorheksydynę i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków	B, F, V, pierwotniaki	1 L	32

	Zakres działania: / B – bakterie / Tbc – prątki gruźlicy / F – grzyby / V - wirusy

	Uwaga: Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną w języku polskim, kartę charakterystyki oraz aktualny dokument dopuszczający do obrotu.

## Część_nr_2
Artykuły do sterylizacji

L.p.	Nazwa artykułu	Charakterystyka	jednostka miary	Ilość

1	Torebka typu folia- włókninowa typu cleantex	rozmiar 420x 450mm	szt.	1000
		rozmiar 480x 640mm	szt.	200
		rozmiar 270x 700mm	szt.	500
		rozmiar 660x 900mm	szt.	450
		rozmiar 480x 750mm	szt.	350
2	Etykiety do kontenerów typu Wagner	wkładane z boku, rozmiar 67x 37mm, samoklejące, wkadane z boku, klasa A	opakowanie, 500szt.	10
3	Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji formaldehydowej	inkubacja 48h	opakowanie 100szt	2
4	Rękaw papierowo- foliowy, gramatura 70g/m2, wskaźniki umieszczone poza obszarem wypełnienia na lini zgrzewu fabrycznego, znak CE umieszczony wewnątrz roli lub na opakowaniu zbiorczym zgodnie z ust. o wyrobach medycznych, zaznaczony kierunek otwierania , zgrzew fabryczny minimum 3-kanałowy jednolity dla każdego rozmiaru, folia 6- warstwowa. Oznaczenie normy ISO i PN-EN 868 cz. 2,3,4,5 na rękawie, oraz piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku.	rozmiar 5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	10
		rozmiar 7,5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	20
		rozmiar 10cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	32
		rozmiar 12cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	30
		rozmiar 15cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	30
		rozmiar 20cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	17
		rozmiar 25cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	15
5	Rękaw papierowo- foliowy -opis jak wyżej	rozmiar 30cm x 6cm x 100m; z zakładką; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd	szt.	10
6	Wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parowej	klasa IV	opakowanie 500szt.	1
7	Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną	inkubacja 10h	opakowanie 50szt.	15
8	Włóknina	arkusz, rozmiar 120x 120cm zielony	opakowanie 250szt	8
9	Papier krepowy,	arkusz, rozmiar 100x 100cm biały/zielony	opakowanie 250szt	12
	Papier krepowy,	arkusz, rozmiar 120x 120cm biały/zielony	opakowanie 100szt	8
	Papier krepowy,	arkusz, rozmiar 75 x 75cm biały/zielony	opakowanie 250szt	4
10	Taśma samoklejaca do sterylizacji	rozmiar 19mm x 50- 55m, bez wskaźnika	szt.	52
11	Jednorazowy gotowy do użycia pakiet Testowy B&D w opakowaniu z papieru krepowanego. Wewnątrz arkusz odczytu testu z informacjami w języku polskim. Pomiędzy arkuszami warstwa gąbki.		szt.	250
12	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek	W postaci arkusza bez folii	szt.	250
13	Integrator kl. V do sterylizacji parowej w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją wskaźnikową i oznaczonym polem bezpieczeństwa w postaci dwóch okienek		szt.	4000
14	Metki do metkownicy Famos, dwurzędowa, bez wskaźnika, dwustronnie przylepne	750 etykiet na rolce,	rolka	100
15	Metki do metkownicy typu SPS medical, dwurzędowa, z wskaźnikiem parowym	800 etykiet na rolce,	rolka	100
16	Test kontroli skuteczności mycia w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi. W zestawie uchwyt do umieszczania testów na tacach narzędziowych.		szt.	750
17	Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej, parametry procesu 93 stopnie C i czas 10'.		szt.	750
18	Wałek z tuszem do metkownicy Famos		szt.	5
19	Wałek z tuszem do metkownicy SPS Medical		szt.	5
20	Test do kontroli pozostalości bialkowych ( czas odczytu 10-15 sek)		szt.	30
21	Marker do opisywania pakietów do sterylizacji parowej		szt.	5
22	Test chemiczny do sterylizacji formaldehydowej Chemdye	paskowy test klasy IV do kontroli sterylizacji FO. Opakowanie 500 szt.	op.	5

	Uwaga: / Do każdego artykułu należy dołączyć ulotkę informacyjną w języku polskim, aktualny dokument dopuszczający do obrotu.

## Część_nr_3
Preparaty dezynfekujące

L.p.	Nazwa preparatu	Rodzaj preparatu	Opakowanie	Ilość op
1.	Medyczny olej pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu typu wiertarki	Oil spray	butelka 300ml	4
2.	Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny.	płyn	baniak 5 L	5
3.	Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz.); zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum działania: B (w tym z opornością MRSA), F, Adeno i Rotawirusy - 1 min, B, F, Tbc, V(HIV, HBV) - 5 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Preparat przeznaczony do dezynfekcji kopuł inkubatorów i łóżeczek mobilnych dla noworodków. opakowania 750 ml		0,75l	36
4.	Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - koncentrat w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dedecyloaminy, bez zawartości aldehydów, chloru, bez substancji lotnych i zapachowych, możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła, wymagane badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania : bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze - do 15 min., wirusobójcze - HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV40 - do 15 min. Opakowanie 2,0 litry lub 6,0 l		6l	24
5	Tabletki chlorowe o masie 2,72 g aktywne w obecności zanieczyszczeń organicznych, stężenie aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm. Trwałość roztworu 24 godz. W wyższym stężeniu skuteczny wobec Clostridium difficile w tym R027- op. 300 tabl.	op a 300	op	1
6	Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych również powierzchni mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Stężenie robocze preparatu 1% i 2 % z zachowaniem czasu dezynfekcji od 10 do 15 minut w zależności od poziomu i rodzaju skażenia. Spektrum: B, Tbc, F, V (spory, Polio, Adeno, Noro,Rotawirusy, HIV, HCV, HBV – 10 min., Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium difficile rybotyp 027 i Clostridium perfringens – 10 min.). W przypadkach zmniejszenia procentowości roztworu preparatu należy proporcjonalnie wydłużyć czas dezynfekcji - spectrum i działanie pozostaje niezmienne. Preparat do zastosowania na oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych, poradniach, pracowniach, w pomieszczeniu do gromadzenia odpadów medycznych oraz zawsze w przypadkach kontaktu lub skażenia pacjenta patogenami chorobotwórczymi z dużą opornością bakteryjną, patogenami alarmowymi, patogenami o dużym zagrożeniu epidemicznym w celu gruntownej dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych oraz sprzętu medycznego. Obowiązkowe stosowanie preparatu na Bloku Operacyjnym zawsze po zakończonym “dniu operacyjnym”, w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku kontaminacji - sale izolacyjne, sale łóżkowe na oddz. AiIT, pracownie diagnostyczne, sale zabiegowe, toalety, brudowniki. Opakowanie: a 1,5kg. Przeznaczenie: wszystkie komórki organizacyjne szpitala, Bloki Operacyjne, sale porodowe, oddziały szpitalne, sale izolacyjne, pracownie diagnostyczne - w szczególności laboratoria, gabinety zabiegowe, pomieszczenie do gromadzenia odpadów potencjalnie zakaźnych. Opakowanie 1,5 kg		1,5kg	12
7	Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach przeznaczony do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji.	płyn	baniak 20L	6
8	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy.	płyn	baniak 5L
			baniak 20L	12
9	Płynny środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych	płyn	baniak 5L	4
10	Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na węglowodorów alifatycznychnie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie.	aerozol	butelka 400ml	6
11	Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego / i chirurgicznego odkażania rąk. Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Produkt posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz lub instytucji równoważnej.	płyn	butelka 500 ml	120
			baniak 5L	72
12	Preparat na bazie tenzydów o pH=5,0-5,5, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, uzuwający pozostałości po maściach, kompatybilny (ten sam producent) z preparatem do odkażania rąk.	płyn	butelka 500 ml	120
			baniak 6L	96
13	Gotowy do użycia proearat na bazie 2% chlorheksydyny w 70% izopropanolu, przeznaczony do do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp.	płyn	butelka 250 ml / z atomizerem	10
14	Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksedyny do dezynfekcji higienicznej rąk i skóry o działaniu bakteriobójczym, prądkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV).	płyn	butelka 250 ml / z atomizerem	10
15	Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas.	płyn	kanister 5L	15
16	Preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich		baniak 20L	30
17	Preparat do maszynowego mycia endoskopów giętkich i mycia wstępnego .		baniak 10L	30
18	Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej grypy) oraz w czasie do 5min na wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po 100szt typu Flow-Pack wyrób medyczny klasy IIA		op. (80 szt)	300
19	Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA	płyn	5l	10
20	Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA	płyn	1l	400
21	Preparat na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin, bez zawartości aldehydów i fenoli oraz jego pochodnych do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz powierzchni o spektrum działania: B ( zgodnie z normą EN 14 561),F ( EN 14 562),V (HIV,HBV, HCV),M.terrae, M.avium ( EN 14 563) działający w stężeniu 1% w czasie do 15 min . / Pojemnik 1l z wbudowanym systemem dozującym, 5kg	płyn	5l	8
22	Płynny w postaci pianki w sprayu środek do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po uźyciu. środek działający jako inhibitor korozji, zapobiegajÄący korozji wźernej na narzędziach wywołanej min. przez pozostałości soli fizjologicznej. środek odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych w małoinwazyjnych. środek posiadajcy właściwości bakteriostatyczne, umoźliwiają cy przechowywanie narzędzi w postaci zwillźonej przez okres 72 godzin. Zawieraj cy w swoim składzie enzymy oraz <5% anionowych i amfoterycznych środkółw powierzchniowo czynnych. pH pianki w sprayu okoĹo 9,6. Nie zawierają cy w swoim składzie IV-rzędowych związkółw amioniowych, biguainidyny i jej pochodnych. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 0,75l.	pianka		150
23	Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę- lanolinę, środek typu Orange Solvent lub równoważny o w/w cechach. / Opakowanie 500ml			12
24	Preparat do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń metodą zamgławiania za pomocą urządzenia Aerosept 500 bez zawartości aldehydów i metali ciężkich oparty na kwasie nadoctowym / Wymagane POTWIERDZONE DZIAŁANIE: / • bakteriobójcze i drożdżakobójcze (C. albicans) w 30 min. – 7 ml/m3 – 55°C, / • prątkobójcze (M. avium, M. terrae) po upływie 60 min - 7 ml/m3 – 55°C, / • grzybobójcze (A. brasiliensis) i sporobójcze (B. subtilis) w 120 min. – 7 ml/m3 – 55°C / • wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) w 60 min. – 7 ml/m3– 55°C.		5l	15
25	Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji urządzeń, małych powierzchni metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i QAV; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Adeno) oraz w czasie do 10min wirus Polio; w opakowaniach po 100 chusteczek z możliwością późniejszego uzupełniania; wyrób medyczny klasy IIA		op. (80 szt)	300
26	Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych.	pianka	Butelka 750ml z atomizerem	150