Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk

| L.p. | Asortyment | Ilość – szt./ op. | Cena jedn. Brutto Szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Preparat barwiony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd). Wartość pH ok. 5,0. Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikami typu Dermados. | 2 000 op. po 500 ml |  |  |  |
| 2. | Preparat w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rak, zawiera inne substancje myjące niż mydło, zawiera glicerynę oraz betainę. Stosowany w profilaktyce odleżyn. Preparat gotowy do użycia, testowany dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados. | 1 000 op. Po 500 ml |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie chlorheksydyny, izopropanolu, bez zawartości etanolu, fenolu i jego pochodnych. Higieniczna dezynfekcja w ciągu 30 s, chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciagu 1,5 min. Spektrum działania: B, F(drożdże), Tbc, V(HV,HBV, HCV,Rota, Ebola, Herpes). Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados. | 6 op. Po 5000 ml |  |  |  |
|  |  | 2 000 op. Po 500 ml |  |  |  |
| 4. | Preparat do higieniczneji chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min.85g), bez zawartości składników zapachowych i barwników, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat w postaci żelu zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę: aloes, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja w ciągu 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciągu 3 min.. Spektrum działania: B, F(drożdze)., Tbc, V (Rota, Noro , Adeno, Polio). Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados. Opakowanie 750 ml z zintegrowaną pompką zasysającą nadmiar produktu. Kompatybilne z dozownikami typu NEXA (system zamknięty). | 250 op. po 500 ml |  |  |  |
|  |  | 400 op. po 750 ml (system zamknięty) |  |  |  |
| 5. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min.89g) i alkoholu mirystylowego, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B, F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio.). Opakowanie 100 ml Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikami typu Dermados. Opakowanie 750 ml z zintegrowaną pompką zasysającą nadmiar produktu, kompatybilne z dozownikami typu NEXA (system zamknięty). | 1 300 op. po 500 ml |  |  |  |
|  |  | 100 op. po 100 ml |  |  |  |
|  |  | 800 op. po 750 ml (system zamknięty) |  |  |  |
| 6. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Preparat bez zapachu i barwników. Na bazie związków powierzchniowo-czynnych, zawiera emolienty, zapobiegające wysuszaniu skóry, zawierające betainę oraz kwas cytrynowy. O pH neutralnym dla skóry. Testowany dermatologicznie. Opakowanie 750 ml z zintegrowaną pompką zasysającą nadmiar produktu kompatybilne z dozownikami typu NEXA (system zamknięty). | 2 000 op. po 750 ml (system zamknięty) |  |  |  |
| 7. | Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, na bazie alkoholu etylowego (min. 80g/100g). Zawierający substancje pielęgnacyjne (pantenol i witaminę E), bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc, V (polio, adeno, noro, rota, BVDV, vaccinia). Dezynfekcja higieniczna EN 1500 - 30s, Dezynfekcja chirurgiczna EN 12791- 90 s. Opakowanie 500 ml z pompką dozującą. | 100 op. po 500 ml |  |  |  |
| 8. | Preparat do pielęgnacji i regeneracji skóry dłoni posiadający właściwości pielęgnujące, wygładzające i regenerujące, nawilża i łagodzi podrażnienia, zawiera wit. E i glicerynę, oliwę z oliwek, pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie, nie wywołujący uczuleń, bez parabenów, nie pozostawia tłustej powłoki. Opakowanie 0,5 l z pompką dozującą. | 100 op. po 500 ml |  |  |  |
|  |  | 100 szt. pompek |  |  |  |
| Razem |  |

*wypełnia wykonawca

Uwaga:

Zamawiający w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 wymaga wkładów o pojemności 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi typu DERMADOS, będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający w pozycji nr 4, 5, 6 wymaga wkładów o pojemności 750ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi typu NEXA, będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Uwaga:

Do poz. 4, 5, 6  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy (12 m-cy) dozowników typu NEXA w ilości 100 szt.

Uwaga:

Do poz. 7 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy (12 m-cy) uchwytów nałóżkowych w ilości 100 szt.

(do opakowań 500 ml).

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych

| L.p. | Asortyment | Ilość – szt./ op. | Cena jedn. Brutto Szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Antybakteryjny preparat do mycia pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, antybakteryjne mycie ciała i włosów. Spektrum: B, MRSA, F, V w czasie do 1 minuty, przedłużony czas działania do 24 h, nie powoduje uczuleń i nie wysusza skóry, nie zawiera środków zapachowych i barwiących. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry, posiada dobre właściwości myjące, nie zawiera mydła, zawiera minimum dwa składniki aktywne w tym chlorheksydynę. Gotowy do użycia. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml | 200 op. po 500 ml |  |  |  |
| 2. | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Eliminujący nieprzyjemne zapachy, posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy .Produkt nie powoduje wysuszania skóry, nie wywołuje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Do stosowania bez konieczności użycia wody. pH 6,7-7,3. Kosmetyk. Opakowanie 500ml. | 200 op po 500 ml |  |  |  |
| 3. | Preparat autosterylny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, barwiony. Preparat alkoholowy. Autosterylny - zawiera nadtlenek wodoru, szybkoschnący, nie zawiera jodu, pochodnych fenolowych ( w tym 2difenylolu). Zapewnia jednoczesne odkażanie i odtłuszczanie pola operacyjnego, nie zostawia śladów, łatwo usuwalny z różnych powierzchni. Nie powoduje podrażnień. Skutecznie odkaża skórę, zabezpiecza i oznacza pole operacyjne (barwi skórę pola operacyjnego), preparat gwarantuje dobrą przyczepność folii operacyjnej. Szerokie spektrum działania:B (w tym TBC, MRSA), F, V. Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy | 400 op. po 1000 ml |  |  |  |
| 4. | Preparat autosterylny do odkażania skóry przed iniekcjami i punkcjami. Preparat alkoholowy. Autosterylny - zawiera nadtlenek wodoru, bezbarwny, posiada właściwości odkażające i odtłuszczające, nie zawiera jodu, pochodnych fenolowych ( w tym 2difenylolu). Szerokie spektrum działania: B (w tym TBC, MRSA), F, V. Opakowanie butelka 350 ml z atomizerem. Produkt leczniczy | 500 op. po 350 ml |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym gaziki. Pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach. Gaziki sześciowarstwowe wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70g/m2, o wymiarze 9x12 cm. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. Opakowanie po 100 sztuk. | 500 op. po 100 szt. |  |  |  |
| 6. | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami i punkcjami. Preparat alkoholowy, bezbarwny, posiada właściwości odkażające i odtłuszczające, nie zawiera jodu, etanolu. Autosterylny - zawiera nadtlenek wodoru. Szerokie spektrum działania: B (w tym TBC, MRSA), F, V. Opakowanie butelka do 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy. | 1 000 op. po 250 ml |  |  |  |
| 7. | Krem regeneracyjny na bazie wazeliny, z zawartością octenidyny, biasabololu i pantenolu przeznaczony do pielęgnacji podrażnionej, suchej, łuszczącej się skóry, do ochrony skóry wokół rany, wspomagający regeneracje naskórka w fazie epitelizacji. Bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Opakowanie 50ml. | 50 op. po 50ml |  |  |  |
| 8. | Preparat do dezynfekcji skóry przed założeniem centralnego dostępu naczyniowego (portu), gotowy do użycia, w postaci bezbarwnego płynu, posiadający szerokie spektrum działania, zawierający alkohol i dichlorowodorekoctenidyny. Czas działania do 1 minuty. Opakowanie 1 l | 100 op. po 1000 ml |  |  |  |
| 9. | Preparat do oczyszczania i odkażania ran oraz błon śluzowych, bezbarwny, gotowy do użycia. Bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny, na bazie oktenidyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu zakażonych ran, błon śluzowych i skóry. Spektrum działania: B, F, drożdżaki, V (HIV, HCV, HSV), pierwotniaki. Produkt leczniczy. Opakowanie:250 ml z atomizerem oraz 1000 ml z uchylną nakrętką. | 600op. po 250 ml |  |  |  |
|  |  | 500op. po 1000 ml |  |  |  |
| 10. | Bezbarwny preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej przed zabiegami; wspomagający ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł . Gotowy do użycia o smaku miętowym. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Opakowanie 250ml. | 10 op. po 250 ml |  |  |  |
| 11. | Preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, na bazie poliheksanidyny. Skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Opakowanie 250 ml | 300 op. po 250 ml |  |  |  |
| 12. | Preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, na bazie chlorheksydyny. Opakowanie 300 ml | 150 op. po 300 ml |  |  |  |
| 13. | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pakowany pojedynczo. Kosmetyk. | 150 sztuk |  |  |  |
| 14. | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. Opakowanie po 10 sztuk | 100 opakowań po 10 sztuk |  |  |  |
| 15. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20ml. | 40 op. po 20ml |  |  |  |
| 16. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 350ml. | 45 op. po 350 ml |  |  |  |
| 17. | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny. Wyrób medyczny IIa. Opakowanie 6ml | 30 op. po 6ml |  |  |  |
| 18. | Preparat do ran w postaci wodnego roztworu, zawierający w składzie poliheksanidynę i betainę, bezbarwny, bez zapachu, przyspieszający ziarninowanie, nie powodujący uczuleń, usuwający biofilm bakteryjny, posiadający właściwości nawilżające posiadający oznakowanie umożliwiające identyfikację preparatu zachowujący aktywność do 8 tygodni. Sterylny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. | 600 op. po 350 ml |  |  |  |
| 19. | Preparat do ran w postaci żelu, zawierający w składzie poliheksanidynę, bezbarwny, bez zapachu, przyspieszający ziarninowanie, nie powodujący uczuleń, usuwający biofilm bakteryjny, posiadający właściwości nawilżające posiadający oznakowanie umożliwiające identyfikację preparatu zachowujący aktywność do 8 tygodni. Opakowanie 30 ml | 400 op. po 30 ml |  |  |  |
| 20. | Preparat do przemywania, płukania i nawilżania ran. Wodny roztwór ponad tlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu. Służy do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz irygacji po sternotomii, płukania jamy otrzewnej o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. opakowanie 500 ml | 200 op. po 500 ml |  |  |  |
| 21. | Preparat stosowany w leczeniu ran o działaniu antybakteryjnym. Roztwór ponad tlenkowy w formie płynnego żelu o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60 ppm, służący do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 60g | 50 szt. po 60 g |  |  |  |
| 22. | Preparat do odkażania błon śluzowych przed operacjami, zabiegami ginekologicznymi i cewnikowaniem pęcherza moczowego. Preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry, autosterylny, klarowny, bezbarwny, przezroczysty. Zawiera etanol, nadtlenek wodoru, chlorheksydynę. Spektrum działania: B, F, pierwotniaki, V (HerpesSimplex, HBV, HIV). Czas działania do 1 minuty (HBV do 30 minut) Opakowanie 500 ml | 95 op. po 500 ml |  |  |  |
| Razem |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| L.p. | Asortyment | Ilość – szt./ op. | Cena jedn. Brutto Szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, z zawartością czwartorzędowego węglanu amoniowego, niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, proteazy, mannazy, amylazy. Stabilność roztworu – 12 godzin. Zakres działania: B (Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Staphylococcus aureus MRSA, Salmonella choleraesuis), F, V (min. HBV, HCV, HIV, Herpes). Czas działania do 5 minut - stężenie 0,5%. Możliwość przechowywania narzędzi chirurgicznych w roztworze preparatu do 72 godz. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. Opakowanie 5 l | 20 op. po 5000 ml |  |  |  |
| 2. | Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, przeznaczony do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, bezalkoholowy, zawierający inhibitory korozji zapobiega zasychaniu krwi, w postaci piany. Posiada właściwości rozpuszczające zabrudzenia organiczne, wykazuje wysoką tolerancję materiałową. Przebadany zgodnie z normą EN 14885. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA, prątki), grzyby, wirusy w czasie do 15 minut. Produkt gotowy do użycia, butelka o pojemności 1L ze spryskiwaczem DUO. | 60 op. po 1000 ml |  |  |  |
| 3. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, endoskopów giętkich. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych itp., zawiera glukoprotaminę, nie zawiera aldehydów, posiada silne właściwości myjące,możliwość zastosowania w myjce ultradźwiękowej. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Opakowanie 6l | 7 op. po 6000 ml |  |  |  |
| 4. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych - zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników naczyniowych tj. wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korków, kraników, itp.zawiera alkohol izopropylowy oraz chlorheksydynę, bezpieczny w stosowaniu. Preparat gotowy do użycia. Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżobójczy i wirusobójczy w czasie do 1 minuty. Opakowanie 250 ml z atomizerem | 250 op. po 250 ml |  |  |  |
| 5. | Preparat dezynfekcyjny oraz czyszczący do wanien balneologicznych, na bazie kwasów o działaniu dezynfekującym, bez zawartości kwasu solnego. Rozpuszczający osady z kamienia wodnego, cementowe oraz powstające w wyniku reakcji z tlenem, do czyszczenia trudno usuwalnych osadów nieorganicznych. Możliwość zastosowania do wszystkich powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych odpornych na działanie kwasów oraz powierzchni nierdzewnych. Opakowanie 1000 ml | 80 op. po 1000 ml |  |  |  |
| Razem |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Preparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w obszarze medycznym

| L.p. | Asortyment | Ilość – szt./ op. | Cena jedn. Brutto Szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni i inaktywacji substancji organicznych na bazie aktywnego chloru. Preparat chlorowy w tabletkach 2,72g na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium dificilerybotyp R 027) - do 15min. Przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Produkt biobójczy. Opakowanie a 300 tab. | 100 op. po 300 tab. |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego Koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, fenoksyetanolu i aminy: przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym, sprzętu medycznego i powierzchni dużych.. Bez zawartości chloru, i aldehydów. Możliwość zastosowania w obecności pacjentów. Bez substancji lotnych i zapachowych. Nie wymaga spłukiwania .Szerokie spektrum działania: B, F zgodnie z normą 16615 – 0,5 % do 15 min, V- 0,5 % do 15- min. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Opakowanie 6 l | 30 op. po 6000 ml |  |  |  |
| 3. | Koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu izopropylowego przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym, sprzętu medycznego i powierzchni dużych. Bez zawartości chloru,związków fenolowych i aldehydów. Możliwość zastosowania w obecności pacjentów. Nie wymaga spłukiwania .Szerokie spektrum działania: bakterie w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, prątki gruźlicy w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, grzyby w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, wirusy HIV, HBV, HCV, Herpes, Ebola, wirusy grypy w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%, wirusy Adeno, Polio -1% - 15 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat z pozytywną opinią producenta Famed lub równoważną. Opakowanie 1l i 5l | 30 op. po 1000 ml |  |  |  |
|  |  | 25 op. po 5000ml |  |  |  |
| 4. | Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji i powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych; zawierający etanol oraz propanol; łączna zawartość alkoholu 65- 70g, niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rotawirus, Norowirus, Herpes, Ebola) w czasie do 30 s w warunkach czystych oraz do 1 minuty w warunkach brudnych; możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Przebadany zgodnie z normą 16615.Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Preparat z opinią Famed (tolerancja materiałowa) lub równoważną. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem | 3 000 op. po 1000 ml |  |  |  |
| 5. | Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, produkt gotowy do użycia, posiada dużą tolerancję materiałową (szkło akrylowe, guma, metal, stal nierdzewna, metral) nie zawiera alkoholu, aldehydu i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni, nie wymaga spłukiwania. możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Przebadany zgodnie z normą 16615.Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Preparat z opinią Famed (tolerancja materiałowa) lub równoważną. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby, wirusy w czasie 60 sekund w warunkach brudnych, prątki gruźlicy do 10 minut przy wysokim obciążeniu. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem DUO (pianka / spray) | 200 op. po 1000 ml |  |  |  |
| 6. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie 1,5g H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu, QAV. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476 oraz Cl. Difficile (R 027) zgodnie z EN 16615. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem | 300 op. po 750 ml |  |  |  |
| 7. | Alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Gotowe do użycia chusteczki nasączone preparatem na bazie alkoholu etylowego i 2-propanolu, łączna zawartość alkoholu 65- 70g, produkt nie zawiera QAV,nie zawiera aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni oraz nie zostawia smug. pH 6,9-8,3 Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), prątki, grzyby, wirusy (w tym Rota, Noro) w czasie do 30 s przy niskim obciążeniu organicznym, do 60 s przy wysokim obciążeniu organicznym. Przebadany zgodnie z norm 16615. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy.Preparat z opinią Famed (tolerancja materiałowa) lub równoważną. Opakowanie: 100 szt. chusteczek/ wkład, 50 sztuk Flow Pack (Flow Pack - Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm, 50 g/m) | 10 op. po 50 sztuk Flow Pack |  |  |  |
|  |  | 1 500 op. po 100 szt. tuba |  |  |  |
|  |  | 1 500 op. po 100 szt. Opakowanie uzupełniające (wkład) |  |  |  |
| 8. | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego Gotowe do użycia chusteczki nasączone preparatem, Nie zawierają alkoholu, aldehydów i fenoli, posiadają wysoką tolerancję materiałową, przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: bakterie, prątki, wirusy, grzyby; działanie przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym: do 1 minuty; TBc do 10 minut przy obciążeniu wysokim Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz wyrób biobójczy. Preparat z opinią Famed (tolerancja materiałowa) lub równoważną. Opakowanie: 100 sztuk chusteczek | 400 op. po 100 szt. |  |  |  |
|  |  | 400 op. po 100 szt. Opakowanie uzupełniające (wkład) |  |  |  |
| 9. | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi (etanolu i propanolu) nie więcej niż 30g/100g roztworu, charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z normą 16615 w 1 minutę. Spektrum działania: B, F (C.albicans), BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro, Tbc (M.terrae) Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | 500 op. Po 100 sztuk |  |  |  |
| 10. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania:B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, rota) w stężeniu 1%- 15 min, z możliwością rozszerzenia działania o wirusy adeno i noro. Produkt podwójnego przeznaczenia: wyrób medyczny i produkt biobójczy Opakowanie 1 l z systemem dozującym. | 2 op. po 1000 ml* |  |  |  |
| 11. | Dezynfekcja powierzchni o działaniu sporobójczym. Preparat w postaci szybkodziałających, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (np. sond USG) Preparat na bazie 1,5g H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 25x37 cm.Spektrum działania: bakterie, w tym Clostridium diff. - 5 min., Tbc, wirusy, grzyby. Produkt podwójnego przeznaczenia: wyrób medyczny i produkt biobójczy. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie: chusteczki 50 szt. | 900 op. po 50 szt. |  |  |  |
| 12. | Sporobójczy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Preparat na bazie aktywnego tlenu. Spektrum działania: bakterie, Tbc, wirusy, grzyby, spory - 2% - 10 minut. Przebadany zgodnie z normą 16615. Posiada udokumentowane działanie na Cl. difficille R027. Opakowanie 160 g oraz 1,5 kg. | 100 op po 160 g |  |  |  |
|  |  | 15 op. po 1,5kg |  |  |  |
| 13. | Jednorazowy dyspenser do napełnienia środkiem dezynfekcyjnym własnego wyboru w ilości 2,5 l ( +/- 5%) roztworu roboczego i gotowy do użycia w ciągu maksymalnie 15 minut, posiadający chusteczki do dezynfekcji powierzchni . Dozownik zawiera 120 ( +/- 5%) chusteczek o wymiarach 17 cm x 35 cm ( +/- 5%) , wykonanych z włókniny polipropylenowej lub poliestrowej odpornej na rozdarcie , bez zawartości wiskozy i celulozy, o gramaturze 50 g/m2. ( +/- 5%). Dyspenser stojący i usztywniany ale po zużyciu z możliwością łatwego zgniecenia w celu szybkiej utylizacji . Pojemnik posiadający wewnątrz suche chusteczki, fabrycznie szczelnie zamknięte zapobiegając tym samym przypadkowej ich kontaminacji . Wyrób medyczny. |  |  |  |  |
|  |  | 300 op. |  |  |  |
| 14. | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz miejsc zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Chusteczki o wymiarach minimum 19 cm x 24 cm.Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno), S (w tym Clostridium difficile). Czas działania do 15 min. Opakowanie: min. 25 sztuk | 50 op. po 25 szt. |  |  |  |
| Razem |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5  –  Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji wstępnej i zasadniczej.

| L.p. | Asortyment | Ilość – saszetki/ szt/ op. | Cena jedn. Brutto Saszetka/szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV, HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecane zastosowanie 1,0%, 15minut. opakowanie kanister 5l | 62 op. po 5 l |  |  |  |
| 2. | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze oraz sporobójczej w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut. Opakowanie w saszetkach (25 x100g) | 25 saszetek. po 100 g |  |  |  |
| 3. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) Aerozol 0,4l | 24 op. po 400 ml |  |  |  |
| 4. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 ml/l w temp. do 60 0 C. Spełnia wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L | 80 op. po 20 l |  |  |  |
| 5. | Płynny koncentrat do dezynfekcji termolabilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach*. Działający w temp. 55 0C w 5min. na B, F, V, Tbc**. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie 5l. | 4 op. po 5 l |  |  |  |
| 6. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.Wyrób medyczny. Opakowanie 5L | 8 op. po 5 l |  |  |  |
| 7. | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l , temp. do 60 0C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L | 80 op. po 20 l |  |  |  |
| 8. | Środek do płukania łóżek i wózków w myjniach dezynfektorach. Środek zawierający fosfoniany, polikarboksylany oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Dozowanie 0,1-0,8 ml/l. Kompatybilny ze środkiem myjąco dezynfekcyjnym. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L | 3 op. po 20 l |  |  |  |
| 9. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L | 25 op. po 5 l |  |  |  |
| 10. | Płynny, łagodnie alkaliczny środek w postaci koncentratu do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów elastycznych, sprzętu anestezjologicznego i kontenerów, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, tłuszcze, fekalia, oraz biofilm, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, stal narzędziowa, elementy optyczne, tworzywa sztuczne, anodowane aluminium, silikon. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie : anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy (proteaza, amylaza, lipaza), kwasy sulfonowe i środki konserwujące. Skutecznie działający przy manualnym myciu już w stężeniu 1-2,5 ml/l w czasie 2-10 min. Opakowanie: 5 l. | 10 op. po 5 l |  |  |  |
| 11. | Środek do mycia i odkamieniania zmywarek przemysłowych, kotłów elektrycznych, myjni i innych urządzeń do podgrzewania wody, płynny koncentrat. Skutecznie usuwa uciążliwe osady kamienia oraz zawarte w nich zanieczyszczenia w zmywarkach do naczyń i urządzeniach do podgrzewania wody. Zawierający >30% fosforanów i <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie kanister 5l | 4 op. po 5 l |  |  |  |
| 12. | Profesjonalny preparat do regeneracji narzędzi. Opakowanie 12 kg | 1 op. po 12kg |  |  |  |
| 13. | Profesjonalny preparat do czyszczenia komór sterylizatora. Opakowanie 500 ml | 10 op. po 500 ml |  |  |  |
| Razem |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w procesie PAA i GA

| L.p. | Asortyment | Ilość – szt. | Cena jedn. Brutto Szt. | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD Skład:niejonowe środki powierzchniowo-czynne,glikol. Przeznaczenie:mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp.35-59 stopni C Dozowanie:6ml/l (0,6%) - 7ml/l (0,7%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera:5l preparatu ,opakownie zbiorcze 3 szt | 24 |  |  |  |
| 2. | Preparat dezynfekcyjny:Kwas octowy, nadoctowy,nadtlenek wodoru. Spektrum działania:B,F,Tbc,V,S Przeznaczenie :dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD Dezynfekcja w temp.35stpni C Dozowanie:12ml/l(1,2%)-14ml/l(1,2%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie:zawiera 2,8l preparatu opakowanie zbiorcze 3 szt | 57 |  |  |  |
| 3. | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego Dozowanie (stężenie):12ml/l(1,2%)-14ml/l(1,4%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5l preparatu,opakowanie zbiorcze 3 szt | 24 |  |  |  |
| 4. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD Skład:niejonowe środki powierzchniowo-czynne,glikol. Przeznaczenie:mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp.43 stopni C Dozowanie ETD-4:6ml/l (0,6%) ph neutralne Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera:5l preparatu ,opakowanie zbiorcze 3 szt | 30 |  |  |  |
| 5. | Preparat dezynfekcyjny:Aldehyd glutarowy,inhibitory korozji(niezawierający gliksalu oraz soli kwasów organicznych) Spektrum działania:B,F,Tbc(mycobacterium tuberculosis,V-5min. Przeznaczenie :dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD Dezynfekcja w temp. ETD-4 57stopni C Dozowanie stężenie:12ml/l(1,2%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie:zawiera 5l preparatu,opakowanie zbiorcze 3 szt | 54 |  |  |  |
| Razem |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy