­Dopiewo, dnia 25.10.2023r.

**ROA.271.18.2023**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania pn. **„Kompleksowy remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie wraz z poprawą dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością”.**

**1.** Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania złożono wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Pzp, przekazujemy wyjaśnienia oraz dokonujemy modyfikacji SWZ w poniższym zakresie.

**Pytanie nr 1.** W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis o wiernym odtworzeniu detali w stolarce, w załączonym zestawieniu stolarki podane są okna bez detali sznycerskich na oknach i drzwiach Dz1. Proszę o wyjaśnienie czy nowe okna mają posiadać detale, jeżeli tak to proszę o załączenie szkicu.

**Odpowiedź:** Detale snycerskie należy zachować w stolarce okiennej zgodnie z przykładowym rysunkiem K10 oraz stolarce drzwiowej DZ1 zgodnie z rysunkiem K11.

Rysunki K10 i K11 stanowią załącznik do niniejszego pisma.

**2.** Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i modyfikację opisu przedmiotu zamówienia polegającą na dodaniu do SWZ rysunków K10 i K11, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, dokonuje zmiany:

**- terminu składania ofert do 30.10.2023r. do godz.11.00,**

**- terminu otwarcia ofert 30.10.2023r. godz. 11.30,**

**- terminu związania ofertą do 28.11.2023r.**