**Załącznik nr 5.2 do SWZ po modyfikacji**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia: ***Dostawa sprzętu szkoleniowego***

**2. Ilość:**

**Zamówienie podstawowe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1 | Fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej  | kpl | 1 |

**Zamówienie opcjonalne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1 | Fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej  | kpl | 1 |

**5. Wymogi techniczne:** *zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.*

**6. Usługi dodatkowe:** *transport, załadunek, rozładunek, montaż na koszt Wykonawcy.*

**7. Termin realizacji:**

*Zamówienie podstawowe: do* ***56*** *dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.10.2022 r.*

*Zamówienie opcjonalne: do* ***56*** *dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia, nie później niż do dnia 30.10.2023 r.*

**8. Miejsca dostawy:** d*ostawa, wniesienie, montaż urządzenia:*

*Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, 6 Sierpnia 92, 90-646 Łódź*

**9. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty**

**a) wymagane na etapie składania oferty:**

1. Instrukcja użytkowania i eksploatacji.

2. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,

3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych).

4. Materiały informacyjnena temat przedmiotu oferty, zawierające jego specyfikację techniczną, wykaz części składowych i potwierdzenie parametrów (minimum w zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamówienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub inne dokumenty spełniające powyższe wymagania.

5. Certyfikat CE, deklaracja CE – jeśli asortyment stanowi wyrób medyczny.

**b) wymagane na etapie dostawy:**

1. Paszport urządzenia w języku polskim dostarczona do każdego urządzenia

2. Karta gwarancyjna zawierająca:

1. uprawnienia użytkownika z tytułu gwarancji,
2. wykluczenia gwarancji,
3. obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji, tj. informacje o koniecznych przeglądach stanu technicznego, ich częstotliwości w okresie gwarancji, a także podmiotach, w których przegląd można wykonać (o ile producent/dystrybutor sobie taki zastrzeże).

3. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z towarem.

**10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:**

* 1. Gwarancja minimum 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy max 72 h. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych wyrób zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym.
	2. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.

**11. Wymagania dot. szkolenia:**

Szkolenie personelu potwierdzone protokołami, w terminach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą i odbiorcą końcowym.

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****FANTOM PIELĘGNACYJNY OSOBY DOROSŁEJ**  |

**1. Przedmiotem zamówienia jest:**  fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej

**2. Wymagania techniczne:**

1. Fantom powinien posiadać: główne organy wewnątrz klatki piersiowej i jamy brzusznej;
2. Fantom powinien posiadać również możliwość nauki i treningu:
3. wkuć dożylnych,
4. pobierania krwi,
5. wkłuć domięśniowych,
6. nakłucia jamy brzusznej, klatki piersiowej, wątroby, szpiku kostnego,
7. oczyszczania i symulacji podawania leków do oczu i uszu,
8. tlenoterapii,
9. intubacji,
10. pielęgnacji jamy ustnej,
11. karmienia przez nos
12. płukania żołądka
13. płukania i cewnikowania pęcherza moczowego (kobiety i mężczyzny),
14. lewatywy,
15. pielęgnacji stomii.
16. Fantom powinien posiadać możliwość kompleksowej opieki pielęgniarskiej ran, tzn. pielęgnację nacięć chirurgicznych klatki i brzucha, uda, oraz pielęgnację ran wrzodziejących, pielęgnację zgorzeli stopy, a także ran postrzałowych, oparzeniowych oraz wytrzewienia brzucha.
17. Fantom powinien posiadać możliwość nauki i treningu bandażowania kikuta po amputacji lub częściowej amputacji, złamań otwartych kończyn, obojczyka.
18. Fantom powinien możliwość pielęgnowania ran twarzy, w tym poparzeń, ran szarpanych, urazów żuchwy.

**3. Wymagania dotyczące kodyfikacji:**

**Klauzula kodyfikacyjna**

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

* 1. Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.
	2. Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.
	3. Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

3. Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.