Bydgoszcz, 29.09.2021 r.

Dotyczy: „Przebudowy, remontu pomieszczeń oraz termomodernizacji budynku Zakładu Patomorfologii oraz remontu klatki schodowej w bloku „A” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1 (16 Z TP 21).

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

i załącznika nr 2 do SWZ – dokumentacji projektowej dla części 1 (4)

I. Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

Jest:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1

Zadanie przewiduje częściową przebudowę pomieszczeń Zakładu Patomorfologii w związku z koniecznością ich przystosowania do aktualnych potrzeb Szpitala Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

Pomieszczenia ww. budynku pełnią obecnie funkcję laboratoryjną oraz administracyjną i socjalną dla jego pracowników- i funkcja ta pozostanie bez zmian.

W ramach nieznacznej przebudowy (wewnętrznej) tego obiektu przewiduje się:

a) wydzielenie pomieszczenia szatni zewnętrznej (na odzież prywatną),

b) wydzielenie pomieszczenia szatni brudnej (na odzież roboczą zużytą, do prania),

c) lokalizacja szaf dla pracowników na odzież roboczą czystą,

d) powiększenie pomieszczenia pracowni mikroskopowej,

e) wykonanie pomieszczenia archiwum dla pracowni mikroskopowej,

f) wydzielenie magazynu odczynników chemicznych,

g) wydzielenie magazynu podręcznego dla pracowni laboratoryjnych,

h) wydzielenie pomieszczenia sprzątaczek.

i) grzejniki co w remontowanych pomieszczeniach podlegają wymianie

Projekt obejmuje wyłącznie roboty budowlane związane z opisanymi powyżej zmianami oraz z

termomodernizacją budynku.

Nie przewiduje się wystąpienia żadnych nowych prac konstrukcyjnych.

Wszystkie prace instalacyjne, w tym także w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ich projekty- Inwestor wykona we własnym zakresie.

Pozwolenie na budowy jest w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego.

Winno być:

8 Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1

Zadanie przewiduje częściową przebudowę pomieszczeń Zakładu Patomorfologii w związku z koniecznością ich przystosowania do aktualnych potrzeb Szpitala Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

Pomieszczenia ww. budynku pełnią obecnie funkcję laboratoryjną oraz administracyjną i socjalną dla jego pracowników- i funkcja ta pozostanie bez zmian.

W ramach nieznacznej przebudowy (wewnętrznej) tego obiektu przewiduje się:

a) wydzielenie pomieszczenia szatni zewnętrznej (na odzież prywatną),

b) wydzielenie pomieszczenia szatni brudnej (na odzież roboczą zużytą, do prania),

c) lokalizacja szaf dla pracowników na odzież roboczą czystą,

d) powiększenie pomieszczenia pracowni mikroskopowej,

e) wykonanie pomieszczenia archiwum dla pracowni mikroskopowej,

f) wydzielenie magazynu odczynników chemicznych,

g) wydzielenie magazynu podręcznego dla pracowni laboratoryjnych,

h) wydzielenie pomieszczenia sprzątaczek.

i) grzejniki co w remontowanych pomieszczeniach podlegają wymianie

Projekt obejmuje wyłącznie roboty budowlane związane z opisanymi powyżej zmianami oraz z

termomodernizacją budynku.

Nie przewiduje się wystąpienia żadnych nowych prac konstrukcyjnych.

Wszystkie prace instalacyjne, w tym także w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ich projekty- Inwestor wykona we własnym zakresie.

II. Modyfikacja załącznika nr 2 do SWZ (dokumentacja projektowa dla części nr 1)

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany dla części nr 1 załącznik nr 2 do SWZ.