## Wersja 2
Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji biurowca Górażdże Cement w Choruli
Lista cen ofertowych - wersja 2(wg dokumentacji projektowej z dnia 8.03.2019))
Poz. | Opis. | jm. | wartość netto
1 | Instalacja wentylacyjna
1.1 | Wykonanie instalacji wentylacji - dostawa i montaż wszystkich elementow instalacji wentylacji wraz z wszystkimi pracami podstawowymi i pomocniczym - zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, instrukcją obsługi oraz przedmiarem. | kpl
| RAZEM pozycja 1 |  | 0
2 | Instalacja cieplna
2.1 | Wykonanie instalacji cieplnej - dostawa i montaż wszystkich elementów instalacji ciepła wraz z wszystkimi pracami podstawowymi i pomocniczymi - zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, instrukcją obsługi oraz przedmiarem. | kpl
2.2
| RAZEM pozycja 2 |  | 0
3 | Węzeł wody lodowej
3.1 | Wykonanie instalacji węzła wody lodowej - dostawa i montaż wszystkich elementow węzła wody lodowej wraz z wszystkimi pracami podstawowymi i pomocniczymi - zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, instrukcją obsługi oraz przedmiarem. | kpl
| RAZEM pozycja 3 |  | 0
4 | Woda lodowa
4.1 | Wykonanie instalacji wody lodowej - dostawa i montaż wszystkich elementow wody lodowej wraz z wszystkimi pracami podstawowymi i pomocniczymi tj. likwidacja nieczynnych elementow istniejącej instalacji klimatyzacji p - zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, instrukcją obsługi oraz przedmiarem. | kpl
| RAZEM pozycja 4 |  | 0
5 | Roboty elektryczne
5.1 | Instalacja wentylacji
a. Wykonanie zasilania elektrycznego centrali nawiewno-wywiewnej z stacji oddziałowej SO-11.
b. Wykonanie odpływu w rozdzielnicy SO-11 dla zasilania w/w centrali.
c. Wykonanie zdalnej wizualizacji (monitoring, sterowanie, rejestracja zdarzeń) systemu wentylacji na recepcji biurowca.
d. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilanie, sterowanie) wszystkich klap przeciwpożarowych.
e. Prace obejmujące istniejącą centralę pożarową firmy Esser w biurowcu:
- Wykonanie projektu elektrycznego rozbudowy centrali o klapy przeciwpożarowe na instalacji wentylacji.
- Rozbudowa centrali pożarowej o możliwość podłączenia wszystkich klap przeciwpożarowych.
- Wykonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu i wizualizacji centrali pożarowej uwzględniających w/w klapy przeciwpożarowe.
- Uruchomienie i przeprowadzenie testów działania klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji.
5.2 | Instalacja cieplna
a. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilanie, sterowanie) elementów instalacji cieplnej.
5.3 | Węzeł wody lodowej
a. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilanie, sterowanie) elementów węzła wody lodowej.
5.4 | Woda lodowa.
a. Wykonanie instalacji zasilającej dwa agregaty chłodnicze.
b. Wykonanie odpływów w rozdzielnicy SO-11 dla zasilania w/w dwóch agregatów chłodniczych.
c. Wykonanie i montaż szafy elektrycznej zasilającej i sterującej poszczególne urządzenia wchodzące w skład instalacji klimatyzacji i wentylacji.
d. Wykonanie instalacji zasilającej w/w szafę elektryczną z stacji oddziałowej SO-11 oraz wykonanie odpływu w rozdzielnicy SO-11.
e. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilanie, sterowanie) elementów klimatyzacji i wentylacji.
f. Wykonanie zdalnej wizualizacji (monitoring, sterowanie, rejestracja zdarzeń) systemu klimatyzacji i wentylacji na recepcji biurowca.
5.5 | Dokumentacja powykonawcza
Wykonanie kompletnej dokumentacji elektrycznej w programie Eplan Electric P8 dla całego zakresu zadania.
Projekt elektryczny należy przekazać zarówno w postaci pliku w formacie „pdf” jak również jako projekt w programie Eplan.
| RAZEM pozycja 5 |  | 0
6 | Prace budowlane
6.1 | Wykonanie wszystkich prac budowlanych związanych z wykonaniem kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzaji biurowca tj. doprowadzenie terenu (droga betonowa i tereny zielone) do stanu pierwotnego, przebiciami przez przegrody budowlane ich obróbką, wzmocnienie konstrukcji budowlanej (głównie podparcia przebić przez stropy wraz z ich obudową w systemie karton - gips), usunięcie kolizji (głównie istniejących elementów/przewodów nieczynnej wentylacji mechanicznej i ich obudowy), odtworzenie wszystkich zdemontowanych elementów budynku/doprowadzenie ich do stanu przed rozbiórką (głównie stropy podwieszone i uzupełnienie tynków po zdemontowanych elementach i przebiciach przez przegrody budowlane). | kpl
| RAZEM pozycja 6 |  | 0
| OGÓŁEM poz. 1 - poz.6 |  | 0
Uwagi:
A | W cenach jednostkowych należy ująć koszty:
1 | organizacji placu budowy,
2 | wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych wraz z pomiarami powykonawczymi powstałych obiektów,
3 | wszystkich prace i materiały pomocniczych a także sprzęt, niezbędnych dla wykonania robót, w tym: koparki i ładowarki, samochody, dźwigi, rusztowania, szalunki, zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia istniejacych konstrukcji przed obsunięciem, sprzęt i narzędzia specjalistyczne itp.,
4 | wszystkich niezbędnych transportów (materiałów, materiałów pomocniczych, sprzętu, rusztowań, odwozu odpadów itp),
5 | wykonywania badań dla uzyskania atestów wymaganych przy odbiorze robót,
6 | utrudnień wynikające z pracy w budynku w którym odbywa się praca biurowa. Prace instalacyjne mogą być prowadzone w dni powszechne od godziny 14.00 do 22.00 oraz w soboty od godziny 7.00 do 15.00,
7 | zabezpieczenia procesu budowy wynikajcy ze złych warunków atmosferycznych (np. niskie/wysokie temperatury, opady śniegu i deszczu, wiatr itp.),
8 | zagospodarowania/utylizacji wszystkich powstałych odpadów. Wszystkie odpady powstałe w trakcie budowy instalacji są własnościa wykonawcy,
9 | odtworzenia pierwotnego stanu terenu (w szczególności terenów zielonych i nasadzeń), poza elementami zmienionymi zgodnie z wykonywanym projektem,
10 | wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji
C | Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, projektem budowlanym, przedmiarem i instrukcją eksploatacji - które stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego,
D | Obowiązkiem oferenta jest sprawdzenie/wyliczenie zakresu robót według załączonej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej (pomiarów własnych) i porównanie jej z zakresem określonym w przekazanej dokumentacji technicznej. Ewentualne uwagi należy zgłosić przed złożeniem oferty. Uwagi w tym zakresie, zgłoszone po podpisaniu umowy, nie będą uwzględniane.
Ceny jednostkowe, stosowane dla robót dodatkowych i pomocniczych, dla asortymentów nie ujętych w poszczególnych zestawieniach cen ofertowych | Ceny jednostkowe, stosowane dla robót dodatkowych i pomocniczych, dla asortymentów nie ujętych w poszczególnych zestawieniach cen ofertowych
1 | Dla robót znajdujących odzwierciedlenie w nakładach rzeczowych KNR:
1.1 | Stawka robocizny netto (bez narzutów) | zł/rg
1.2 | Koszty pośrednie Kp (od R i S) | %
1.3 | Koszty zakupu (od materiałów dostarczanych przez Zleceniobiorcę) Kz | %
1.4 | Zysk (od R, S i Kp) | %
1.5 | Stawka robocizny brutto | zł/rg
2 | Stawka robocizny brutto dla robót nietypowych (niewymiernych), rozliczenie na zasadzie faktycznie przepracowanych godzin. Stawka obejmuje pracę zorganizowanych brygad wyposażonych w podstawowe narzędzia i podstawowy sprzęt montażowy oraz koszt materiałów | zł/rg