## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY/OFERTOWY do zamówienia w sprawie wykonania usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu gastronomicznego chłodniczego, grzewczego i sprzętu kuchennego dla Jednostki Wojskowej Nr 2063
SPECYFIKACJA CEN JEDNOSTKOWYCH WYKONANIA PRZEGLĄDU
PRZEGLĄD – zespół czynności zapewniających utrzymanie sprzętu służby żywnościowej w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz zapewnienie warunków jego użytkowania określonych w przepisach technicznych, w szczególności sprawdzenie stanu technicznego, a w szczególności: regulacja maszyn i urządzeń, pomiary rezystancji izolacji i ciągłości przewodu zerowego do zasilania włącznie; czyszczenie i smarowanie pracujących części elementów; konserwacja uszczelek; dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań; uzupełnienie brakujących ilości płynów eksploatacyjnych i czynników chłodzących; wymiana lub czyszczenie filtrów, odkamienianie, ostrzenie części tnących, wymiana elementów i uszczelek. Cena wykonania przeglądu – obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi, jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty: wykonanych czynności, części zamiennych, materiałów, dojazdu. UWAGA: w pozycjach, w których asortyment został powtórzony (według typu, modelu) - należy podać taką samą cenę.
L.p. | NAZWA SPRZĘTU | JM | Liczba | Wartość netto przeglądu (zł) | VAT % | Wartość brutto przeglądu (zł) | Planowana liczba przeglądów w ciągu umowy (2 lat) | Wartość przeglądów w ciągu umowy RAZEM netto (zł) | Wartość przeglądów w ciągu umowy RAZEM brutto (zł)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
STOŁÓWKA WOJSKOWA NR 11
1. | Agregat chłodniczy komory AG24 18N N POCH | szt. | 1 |  |  |  | 8
2. | Agregat chłodniczy komory AG24 18N N POCH | szt. | 1 |  |  |  | 8
3. | Bemar jezdny wodny DM-S 94224/4 DORA METAL | szt. | 1 |  |  |  | 8
4. | Frytownica elektryczna EEF 224 2 x 8 litrów | szt. | 1 |  |  |  | 8
5. | Kocioł warzelny gazowy 100L | szt. | 1 |  |  |  | 8
6. | Komora chłodnicza 7,6m³ MGM 1100 ZF | szt. | 1 |  |  |  | 8
7. | Komora chłodnicza COLDOR 7m³ ATN060 | szt. | 1 |  |  |  | 8
8. | Komora chłodnicza MAZ 10702G AFINOX | szt. | 1 |  |  |  | 8
9. | Komora chłodnicza MAZ 11002G | szt. | 1 |  |  |  | 8
10. | Krajalnica półautomatyczna MA GA A 2812T | szt. | 1 |  |  |  | 8
11. | Krajalnica żywności A2-812T | szt. | 1 |  |  |  | 8
12. | Kuchnia gazowa 6-palnikowa KROMET 000.KG-6M | szt. | 1 |  |  |  | 8
13. | Kuchnia gazowa 6-palnikowa KROMET 000.KG-6M | szt. | 1 |  |  |  | 8
14. | Lada bemarowa jezdna 4 komorowa IGG 706-03 IGLOO | szt. | 1 |  |  |  | 8
15. | Lada bemarowa jezdna 4 komorowa IGG 706-03 IGLOO | szt. | 1 |  |  |  | 8
16. | Maszyna do mycia garnków WINTER HALTER GS 640 | szt. | 1 |  |  |  | 8
17. | Maszyna do mycia naczyń GS 501 kapturowa | szt. | 1 |  |  |  | 8
18. | Maszyna kapturowa do mycia naczyń AMXS-10A HOBART | szt. | 1 |  |  |  | 8
19. | Maszyna wieloczynnościowa NMK-110 | szt. | 1 |  |  |  | 8
20. | Naświetlacz do jaj UV 254 | szt. | 1 |  |  |  | 8
21. | Obieraczka do ziemniaków OZO 15,5 SPOMASZ | szt. | 1 |  |  |  | 8
22. | Zgrzewarka do tacek BOKAMA | szt. | 1 |  |  |  | 8
23. | Patelnia elektryczna 0,4m² KROMET | szt. | 1 |  |  |  | 8
24. | Patelnia elektryczna KROMET 000-PE-40P | szt. | 1 |  |  |  | 8
25. | Patelnia elektryczna uchylna 0,4m² KROMET | szt. | 1 |  |  |  | 8
26. | Patelnia elektryczna uchylna 0,4m² KROMET | szt. | 1 |  |  |  | 8
27. | Piec konwekcyjno-parowy 10-półkowy HME-10/11 FAGOR | szt. | 1 |  |  |  | 8
28. | Piec konwekcyjno-parowy APE-101 | szt. | 1 |  |  |  | 8
29. | Piec konwekcyjno-parowy | szt. | 1 |  |  |  | 8
30. | Piec konwekcyjno-parowy RATIONAL | szt. | 1 |  |  |  | 8
31. | Piec konwekcyjno-parowy10-półkowy RETIGO | szt. | 1 |  |  |  | 8
32. | Samoobsługowy ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
33. | Schładzarko-zamrażarka szokowa 849053 STALGAST | szt. | 1 |  |  |  | 8
34. | Sokowirówka ROBOT COUPE J80 ULTRA | szt. | 1 |  |  |  | 8
35. | Szafa chłodnicza 1400L BOLARUS | szt. | 1 |  |  |  | 8
36. | Szafa chłodnicza 1400L BOLARUS | szt. | 1 |  |  |  | 8
37. | Szafa chłodnicza 600L AFINOX | szt. | 1 |  |  |  | 8
38. | Szafa chłodnicza AVTN 700 600L AFINOX | szt. | 1 |  |  |  | 8
39. | Szafa chłodnicza JOLA 700PAG GASTRO | szt. | 1 |  |  |  | 8
40. | Szafa chłodnicza JOLA 700PAG GASTRO | szt. | 1 |  |  |  | 8
41. | Szafa chłodnicza JOLA 700PAG GASTRO | szt. | 1 |  |  |  | 8
42. | Szafa chłodnicza JOLA 700PAG GASTRO | szt. | 1 |  |  |  | 8
43. | Szafa chłodnicza nierdz. DM-P92104 | szt. | 1 |  |  |  | 8
44. | Szafa mroźnicza DORA METAL DM-S 92107 | szt. | 1 |  |  |  | 8
45. | Szafa mroźnicza DORA METAL DM-S 92107 | szt. | 1 |  |  |  | 8
46. | Szafa mroźnicza DORA METAL DM-S 92107 | szt. | 1 |  |  |  | 8
47. | Szafa mroźnicza dwudrzwiowa 1200-1400L TYP OLA 1400.P | szt. | 1 |  |  |  | 8
48. | Taboret elektryczny podgrzewczy KROMET | szt. | 1 |  |  |  | 8
49. | Taboret gazowy EGAZ TG105l | szt. | 1 |  |  |  | 8
50. | Taboret gazowy EGAZ TG105l | szt. | 1 |  |  |  | 8
51. | Trzon kuchenny gazowy NGH 417 | szt. | 1 |  |  |  | 8
52. | Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy NGH 410 | szt. | 1 |  |  |  | 8
53. | Waga elektroniczna do 150kg | szt. | 1 |  |  |  | 8
54. | Waga kalkulacyjna | szt. | 1 |  |  |  | 8
55. | Witryna chłodnicza 235L | szt. | 1 |  |  |  | 8
56. | Witryna chłodnicza ARKTIC 233719 STALGAST Model 852230 | szt. | 1 |  |  |  | 8
57. | Bemar jezdny elektryczny 3K 67X125X90 cm | szt. | 1 |  |  |  | 8
58. | Zamrażarka skrzyniowa BYFAL ZD-600/SN | szt. | 1 |  |  |  | 8
59. | Zamrażarka skrzyniowa BYFAL ZD-700/SN | szt. | 1 |  |  |  | 8
60. | Zamrażarka skrzyniowa BYFAL ZD-700/SN | szt. | 1 |  |  |  | 8
R A Z E M
BUFET STOŁÓWKI WOJSKOWEJ NR 12 (DGW)
1. | Bemar wodny na podstawie 3×GN1/1 ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
2. | Dystrybutor talerzy pod 1-tubowy ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
3. | Ekspres do kawy automatyczny ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
4. | Kuchnia elektryczna z piekarnikiem ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
5. | Podgrzewacz elektryczny z 2 kociołkami ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
6. | Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi ze stali nierdzewnej poj. 500L ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
7. | Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej poj. 500L ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
8. | Witryna chłodnicza ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
9. | Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
10. | Zmywarka gastronomiczna do naczyń i tac ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
R A Z E M
STOŁÓWKA WOJSKOWA NR 12
1. | Bemar BW 14.5 | szt. | 1 |  |  |  | 8
2. | Bemar elektryczny - ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
3. | Bemar elektryczny - ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
4. | Bemar elektryczny 4-komorowy z podstawą jezdną | szt. | 1 |  |  |  | 8
5. | Krajalnica MA-GA 612P | szt. | 1 |  |  |  | 8
6. | Frytkownica elektryczna | szt. | 1 |  |  |  | 8
7. | Frytownica STALGAST | szt. | 1 |  |  |  | 8
8. | Komora chłodnicza 7,5m³ | szt. | 1 |  |  |  | 8
9. | Kostkarka do lodu 01M9286 - ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
10. | Krajalnica pieczywa MKP-11.6 z wózkiem | szt. | 1 |  |  |  | 8
11. | Krajalnica półautomatyczna MA GA A 2812T | szt. | 1 |  |  |  | 8
12. | Krajalnica żywności 612P | szt. | 1 |  |  |  | 8
13. | Kocioł warzelny gazowy 150l | szt. | 1 |  |  |  | 8
14. | Kocioł warzelny gazowy 150l | szt. | 1 |  |  |  | 8
15. | Lada bemarowa 4-modułowa z pojemnikami | szt. | 1 |  |  |  | 8
16. | Lodówka do przechowywania próbek żywności | szt. | 1 |  |  |  | 8
17. | Lodówka na próbki żywności STALGAST 850000 | szt. | 1 |  |  |  | 8
18. | Lodówka na próbki żywności STALGAST 850000 | szt. | 1 |  |  |  | 8
19. | Maszyna do kotletów | szt. | 1 |  |  |  | 8
20. | Pakowarka próżniowa HENKELMAN | szt. | 1 |  |  |  | 8
21. | Maszyna elektryczna do mielenia mięsa WILK | szt. | 1 |  |  |  | 8
22. | Maszyna wieloczynnościowa MNK-110 | szt. | 1 |  |  |  | 8
23. | Mikser kuchenny BAMIX GASTRO 6 G 200 | szt. | 1 |  |  |  | 8
24. | Napęd NMK-110 | szt. | 1 |  |  |  | 8
25. | Naświetlacz do jaj | szt. | 1 |  |  |  | 8
26. | Obieraczka do ziemniaków 020-3.1 | szt. | 1 |  |  |  | 8
27. | Patelnia elektryczna EP-40-EX02 | szt. | 1 |  |  |  | 8
28. | Patelnia elektryczna KROMET 000-PE-4OP | szt. | 1 |  |  |  | 8
29. | Patelnia elektryczna ECO EP50 | szt. | 1 |  |  |  | 8
30. | Piec konwekcyjno-parowy 10-półkowy | szt. | 1 |  |  |  | 8
31. | Piec konwekcyjno-parowy gazowy 10-półkowy G1011/A | szt. | 1 |  |  |  | 8
32. | Piec konwekcyjny 6-półkowy LAINOX/HENDI | szt. | 1 |  |  |  | 8
33. | Podgrzewacz elektryczny na talerze ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
34. | Podgrzewacz elektryczny na talerze ciąg wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
35. | Napęd do robota kuchennego MESKO KU2-1 | szt. | 1 |  |  |  | 8
36. | Schładzarko-zamrażarka szokowa 849053 STALGAST | szt. | 1 |  |  |  | 8
37. | Szafa chłodnicza 1200L AEP-122W | szt. | 1 |  |  |  | 8
38. | Szafa chłodnicza 1400L | szt. | 1 |  |  |  | 8
39. | Szafa chłodnicza 600L | szt. | 1 |  |  |  | 8
40. | Szafa mrożnicza YATO YG-05221 | szt. | 1 |  |  |  | 8
41. | Szafa chłodnicza YATO YG-05225 | szt. | 1 |  |  |  | 8
42. | Szafa chłodnicza YATO YG -05200 | szt. | 1 |  |  |  | 8
43. | Szafa chłodnicza 600L STALGAST GN 650TN DM 92001 | szt. | 1 |  |  |  | 8
44. | Szafa chłodnicza 700L | szt. | 1 |  |  |  | 8
45. | Szafa chłodnicza 700L przeszklona ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  |  |  | 8
46. | Szafa chłodnicza poj. 1200L AEP-122W | szt. | 1 |  |  |  | 8
47. | Szafa chłodnicza poj. 1400L | szt. | 1 |  |  |  | 8
48. | Szafa chłodnicza YATO YG-05215 | szt. | 1 |  |  |  | 8
49. | Szafa chłodnicza YATO YG-05215 | szt. | 1 |  |  |  | 8
50. | Szafa chłodnicza YATO YG-05215 | szt. | 1 |  |  |  | 8
51. | Szafa chłodnicza YATO YG-05215 | szt. | 1 |  |  |  | 8
52. | Szafa mroźnicza 1200L AEP-122W | szt. | 1 |  |  |  | 8
53. | Szafa mroźnicza 1200L AEP-122W | szt. | 1 |  |  |  | 8
54. | Szafa mroźnicza 1200L AEP-122W | szt. | 1 |  |  |  | 8
55. | Szafa mroźnicza 1200L AFN-122W | szt. | 1 |  |  |  | 8
56. | Szafa chłodnicza 600L DMP 92102/W | szt. | 1 |  |  |  | 8
57. | Szafa mroźnicza 600L AFN-061W | szt. | 1 |  |  |  | 8
58. | Szafa mroźnicza 600L AFN-061W | szt. | 1 |  |  |  | 8
59. | Taboret grzewczy podwójny | szt. | 1 |  |  |  | 8
60. | Trzon kuchenny gazowy 6-palnikowy | szt. | 1 |  |  |  | 8
61. | Szafa chłodnicza YATO1200L YG-05220 | szt. | 1 |  |  |  | 8
62. | Sterylizator do jaj i noży HENDI | szt. | 1 |  |  |  | 8
63. | Witryna chłodnicza | szt. | 1 |  |  |  | 8
64. | Witryna chłodnicza ciąg wydawczy KL*-8 50.610 | szt. | 1 |  |  |  | 8
65. | Witryna chłodnicza 235L STALGAST 852230 | szt. | 1 |  |  |  | 8
66. | Witryna chłodnicza szafa chłodnicza | szt. | 1 |  |  |  | 8
67. | Witryna chłodnicza szafa chłodnicza | szt. | 1 |  |  |  | 8
68. | Zgrzewarka do tacek BOKAMA AG02/1E | szt. | 1 |  |  |  | 8
69. | Zamrażarka 600L DM 92007 | szt. | 1 |  |  |  | 8
70. | Zamrażarko-schładzarka szokowa AT05ISO | szt. | 1 |  |  |  | 8
71. | Zmywarka uniwersalna SILANOS | szt. | 1 |  |  |  | 8
72. | Zmywarka do mycia garnków HOBART | szt. | 1 |  |  |  | 8
73. | Zmywarka tunelowa | szt. | 1 |  |  |  | 8
74. | Piec konwekcyjny parowy-elekt. Rational | szt. | 1 |  |  |  | 8
75. | Szafa mroźnicza 1200l | szt. | 1 |  |  |  | 8
76. | Szafa mroźnicza 1200l | szt. | 1 |  |  |  | 8
77. | Piec konwekcyjny parowy-elekt. Rational | szt. | 1 |  |  |  | 8
78. | Szafa mroźnicza 1200l | szt. | 1 |  |  |  | 8
79. | Szafa mroźnicza 1200l | szt. | 1 |  |  |  | 8
80. | Piec konwencyjno-parowy REDOX | szt. | 1 |  |  |  | 8
81. | Krajalnica do żywności | szt. | 1 |  |  |  | 8
R A Z E M
DOM EMERYTA WOJSKOWEGO
1. | Agregat chłodniczy MINI MTZ 22 | szt. | 1 |  |  |  | 8
2. | Agregat chłodniczy MINI MTZ 36 | szt. | 1 |  |  |  | 8
3. | Bemar jezdny specjalny FVF.20 | szt. | 1 |  |  |  | 8
4. | Bemar jezdny wydawczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
5. | Krajalnica żywności | szt. | 1 |  |  |  | 8
6. | Krajalnica żywności | szt. | 1 |  |  |  | 8
7. | Kuchnia gazowa | szt. | 1 |  |  |  | 8
8. | Kuchnia gazowa | szt. | 1 |  |  |  | 8
9. | Lodówka na próbki żywności STALGAST 850000 | szt. | 1 |  |  |  | 8
10. | Maszyna do rozdrabniania jarzyn G-11 | szt. | 1 |  |  |  | 8
11. | Maszyna elektryczna do krojenia chleba MKP 11.6 | szt. | 1 |  |  |  | 8
12. | Maszyna wieloczynnościowa | szt. | 1 |  |  |  | 8
13. | Maszynka do mięsa Zelmer ZMM5688X | szt. | 1 |  |  |  | 8
14. | Miesiarka planetarna | szt. | 1 |  |  |  | 8
15. | Naświetlacz do jaj | szt. | 1 |  |  |  | 8
16. | Naświetlacz do jaj | szt. | 1 |  |  |  | 8
17. | Obieraczka do ziemniaków | szt. | 1 |  |  |  | 8
18. | Obieraczka do ziemniaków | szt. | 1 |  |  |  | 8
19. | Patelnia elektryczna | szt. | 1 |  |  |  | 8
20. | Piec konwekcyjno parowy 10 x GN | szt. | 1 |  |  |  | 8
21. | Piec konwekcyjno parowy 6xGN | szt. | 1 |  |  |  | 8
22. | Piekarnik BOSCH HBG42R350E | szt. | 1 |  |  |  | 8
23. | Piekarnik BOSCH HBG42R350E | szt. | 1 |  |  |  | 8
24. | Piekarnik BOSCH HBG42R350E | szt. | 1 |  |  |  | 8
25. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
26. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
27. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
28. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
29. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
30. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
31. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
32. | Płyta indukcyjna AMICA PI 6512TU | szt. | 1 |  |  |  | 8
33. | Stół podgrzewczy | szt. | 1 |  |  |  | 8
34. | Szafa chłodnicza 700l | szt. | 1 |  |  |  | 8
35. | Szafa chłodnicza 500l | szt. | 1 |  |  |  | 8
36. | Szafa chłodnicza GN 2/1 650L | szt. | 1 |  |  |  | 8
37. | Szafa chłodnicza nierdzewna | szt. | 1 |  |  |  | 8
38. | Szafa chłodnicza OLA 1400L | szt. | 1 |  |  |  | 8
39. | Szafa chłodniczo-mroźnicza 300+300 | szt. | 1 |  |  |  | 8
40. | Szafa mroźnicza Dora Metal DM - S | szt. | 1 |  |  |  | 8
41. | Szafa mroźnicza Gastro F-300 Inox | szt. | 1 |  |  |  | 8
42. | Szafa mroźnicza Stalgast 840621 | szt. | 1 |  |  |  | 8
43. | Szafa mroźnicza Stalgast 840621 | szt. | 1 |  |  |  | 8
44. | Taboret gazowy | szt. | 1 |  |  |  | 8
45. | Taboret gazowy | szt. | 1 |  |  |  | 8
46. | Taboret podgrzewczy elektr. Kromet | szt. | 1 |  |  |  | 8
47. | Taboret podgrzewczy elektr. Kromet | szt. | 1 |  |  |  | 8
48. | Zamrażarka 400l | szt. | 1 |  |  |  | 8
49. | Zamrażarka 400l | szt. | 1 |  |  |  | 8
50. | Zmywarka asber - easy - 500 | szt. | 1 |  |  |  | 8
51. | Zmywarka Asber Easy h-500 DD | szt. | 1 |  |  |  | 8
52. | Szafa chłodniczo –mroźnicza Stalgast | szt. | 1 |  |  |  | 8
53. | Zamrażarka skrzyniowa Byfal 2D-600/SN | szt. | 1 |  |  |  | 8
54. | Wilk do mielenia mięsa Stalgast | szt. | 1 |  |  |  | 8
55. | Zamrażarka skrzyniowa Byfal 2d/600/Sn | szt. | 1 |  |  |  | 8
R A Z E M
OGÓŁEM: SUMA WARTOŚCI "RAZEM" SW NR 11, BUFET SW 12, SW NR 12, DEW
WARTOŚĆ NAPRAW I KONSERWACJI (W TYM CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW) = 140% WARTOŚCI PRZEGLĄDÓW Z POZ. "OGÓŁEM: SUMA WARTOŚCI "RAZEM" SW NR 11, BUFET SW 12, SW NR 12, DEW"
OFEROWANA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA RAZEM SUMA POZYCJI "OGÓŁEM..." I POZYCJI "WARTOŚĆ NAPRAW I KONSERWACJI…"
WARTOŚĆ RAZEM netto: ……………….……… słownie:………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….….. złotych 00/100 WARTOŚĆ RAZEM brutto: ……………….……… słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….................................………………………………….. złotych 00/100
SPECYFIKACJA CENY ROBOCZOGODZINY DO WYKONANIA NAPRAW I KONSERWACJI
Lp. | Przedmiot zamówienia | JM | Liczba | OFEROWANA cena netto (zł) | VAT % | OFEROWANA cena brutto (zł)
1. | Roboczogodzina (rbg) | szt. | 1
Cena netto: ……………….……… słownie:………………………………………………………………….…………………………………….. złotych 00/100 Cena brutto: ……………….……… słownie:……………………………………………………………………………………………………….. złotych 00/100
Lp. | WYKAZ SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM (KONSERWACJOM)
1. | Witryny chłodnicze;
2. | Ekspresy ciśnieniowe do kawy;
3. | Kuchenki mikrofalowe;
4. | Grille gazowe;
5. | Grille elektryczne;
6. | Frytkownice;
7. | Patelnie uchylne;
8. | Piece konwekcyjno – parowe;
9. | Trzony kuchenne gazowe;
10. | Trzony kuchenne elektryczne;
11. | Szafy chłodnicze;
12. | Szafy mroźnicze;
13. | Zmywarki gastronomiczne;
14. | Zmywarki AGD;
15. | Stoły chłodnicze;
16. | Stoły podgrzewacze;
17. | Obieraczki gastronomiczne;
18. | Maszyny do krojenia chleba;
19. | Taborety gazowe i elektryczne;
20. | Maszyny gastronomiczne wieloczynnościowe do obróbki żywności;
21. | Chłodziarki;
22. | Naświetlacze do jaj;
23. | Komory mroźnicze;
24. | Szybko schładzacze;
25. | Lady chłodnicze;
26. | Lady bemarowe;
27. | Kotły warzelne – gazowe;
28. | Kotły elektryczne;
29. | Wózki kelnerskie;
30. | Lodówki;
31. | Wagi elektroniczne i mechaniczne;
32. | Sprzęt kuchenny;
33. | Sprzęt gastronomiczny;
34. | Sprzęt kuchenny AGD.
Wartość wykonanej naprawy obejmuje – wszelkie koszty związane z realizacją naprawy, konserwacji, jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty: wykonanych czynności, roboczogodzin, części zamiennych, materiałów, dojazdu.
"Podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty"