**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, PAKIET NR 4 Cewniki permanentne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość zestaw** | **Cena****jednostkowa****netto za zestaw** | **Wartość****Netto****(kol.3\*4)** | **Stawka VAT****%** | **Wartość****podatku****VAT** | **Wartość****brutto** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Cewnik permanentny, który musi umożliwiać stosowanie alkoholowych i innych środków do wypełnienia kanałów cewnika o działaniu przeciwinfekcyjnym i przeciwzakrzepowym.W zestawie do implantacji: cewnik, igła, tuneler tępo zakończony, 2 rozszerzacze, rozrywalna osłonka z zastawką, skalpel jednorazowy, prowadnica z obiema końcówkami elastycznymi. Cewnik permanentny do hemodializy z ramionami prostymi z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion. Cewnik permanentny o grubości 8, 9,10F i długości 14-18cm, co najmniej 3 różne długości. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik permanentny, który musi umożliwiać stosowanie alkoholowych i innych środków do wypełnienia kanałów cewnika o działaniu przeciwinfekcyjnym i przeciwzakrzepowym. W zestawie do implantacji: cewnik, igła, tuneler tępo zakończony, 2 rozszerzacze, rozrywalna osłonka z zastawką, skalpel jednorazowy, prowadnica z obiema końcówkami elastycznymi. Cewnik permanentny do hemodializy z ramionami prostymi zapewniający przepływ powyżej 300ml/min, z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion o długości od mankietu do końca cewnika 19-45cm co najmniej 5 różnych długości, najdłuższy z oferowanych cewników nie krótszy niż 43cm. **Rozmiar cewnika 14,5 – 15,5.** | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................................................................

 *mgr Ewa Mołek* Podpis Wykonawcy