Kielce, dnia 01.08.2024 r.

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków będących w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej ustawy), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o doszczegółowienie zakresu posiadanej dokumentacji (kompletna, częściowa, brak).
Czy przez powyższe określenia należy rozumieć:
- dokumentacja kompletna - Zamawiający posiada projekty techniczne zawierające rzuty kondygnacji, informacje na temat przegród zewnętrznych i wewnętrznych, a także projekty branżowe,
- dokumentacja częściowa - prosiłbym o doszczegółowienie, czy oznacza to posiadanie rzutów kondygnacji (inwentaryzacji budynków), czy raczej informacji na temat przegród budynkowych i systemów CO, CWU,
- brak dokumentacji - prosiłbym o doszczegółowienie, czy oznaczenie to należy rozumieć jako brak rzutów (inwentaryzacji), natomiast Zamawiający posiada przynajmniej cząstkowe informacje na temat przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynków.

Reasumując, proszę o doprecyzowanie, czy podana dokumentacja (pełna, częściowa, brak) zawiera:
- rzuty kondygnacji,
- informacje na temat przegród budynku,
- informacje na temat systemu CO, CWU, wentylacji,
- informacje na temat oświetlenia w budynku.

Odpowiedź Zamawiającego nr 1:

Zamawiający informuje, że określenie dokumentacja kompletna obejmuje projekty techniczne z rzutami, projekty branżowe a także informacje o przegrodach (odczyt z płyt CD).

Dokumentacja częściowa obejmuje rzuty bez informacji o systemie CO, CWU, wentylacji 
i oświetleniu. Brak dokumentacji oznacza że Zamawiający nie posiada dokumentacji kompletnej ani częściowej.

Pytanie nr 2

Jaką ilość lokali/budynków obejmuje zamówienie?

Odpowiedź Zamawiającego nr 2:

Zamawiający informuje, że świadectwa charakterystyki energetycznej należy wykonać dla 34 obiektów, które znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ .

Zamawiający uznaje, że powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na sporządzenie oferty.

Na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/957967

zostaje zamieszczona:

- Wersja elektroniczna niniejszego pisma,

p.o. Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Kielcach

mł. insp. Marcin Chatys