Pisz, dnia 18.09.2024 r.

**Samodzielny Publiczny**

**Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Szpital Pisz**

**ul. Sienkiewicza 2**

**12-200 Pisz**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ i załączników**

**Dotyczy: „Dostawa opatrunków i sterylnych materiałów do zabiegów operacyjnych, ambulatoryjnych oraz pościel i odzież bawełniana”** na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. P/14/2024.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 zezwoli na złożenie oferty na: poszwę na kołdrę o wymiarach 160x200, prześcieradło o wymiarach 160x240? Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

*Odp.: Zamawiający zezwala na poszwę o wymiarach 160x200cm. Nie zezwala na prześcieradło o wymiarach 160x250cm.*

pakiet 10, 18  
prosimy o zmianę terminu dostawy w w.w. pakietach na minimum 14 dni. W przypadku tekstyliów szpitalnych , których nie magazynuje się na zapas a produkuje dla konkretnego szpitala, termin 2 lub nawet 4 jest nie możliwy do zrealizowania. Sama logistyka to są dwa dni, a haft to kolejne dwa dni, dostawa tkaniny itp. kolejne dodatkowe dni Ewentualnie wykonawca może w cenie wyrobu uwzględnić karty powstałe za nieterminowość dostaw, co będzie nieekonomiczne dla szpitala. Dotrzymanie terminu jest możliwe tylko dla wykonawcy "przygotowanego" na zamówienie przed formalnym zamówieniem.

*Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.*

**Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści serwety dedykowane dla pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g/m2?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet nr 9, poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci o przedziale wagowym 8-14 kg?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet nr 9, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci o przedziale wagowym 11-18 kg?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet nr 10, poz. 2**

Czy Zamawiający miał na myśli serwetę w rozmiarze 160 x 210 cm?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza taki rozmiar.*

***Pakiet nr 16:***

***Pozycja nr 8*** *– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydrożelu pakowanego 15 g w dozownikach w formie tubek, pozostałe parametry spełnione.*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

***Pakiet nr 16:***

***Pozycja nr 8*** *– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydrożelu pakowanego po 10 sztuk, tj. zaoferowania 1 opakowania zbiorczego zawierającego 10 sztuk tubek 15 g.*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

***Pakiet nr 16:***

***Pozycja nr 11*** *– czy Zamawiający miał na myśli przylepiec w rozmiarze 1,25cm x 9,2m.*

*Odp.: Zamawiający omyłkowo nie postawił przecinka po liczbie 1. Tak Zamawiający miał na myśli przylepiec w rozmiarze 1,25cm x 9,2m.*

*Pakiet 4, pozycja 2*

*Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,49g?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 5*

*Czy Zamawiający dopuści tupfery z nitką rtg?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 5*

*Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 6*

*Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 3,36g?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 7*

*Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,98g?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 8*

*Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,10g?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 9*

*Czy Zamawiający dopuści opaski dziane 7,3g?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 10*

*Czy Zamawiający dopuści opaski dziane 10,1g?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 11-13*

*Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 11-13*

*Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie modelowania 5-6 minut i czasie wiązania 5-6 minut?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 11-13*

*Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie modelowania do 3 minut i czasie wiązania do 3 minut?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 18-19, 34*

*Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 18-19, 34*

*Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne które można sterylizować tlenkiem etylenu lub radiacyjnie?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 20-24*

*Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie relaksacyjnym?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 20*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości max. 1,5cm?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 21*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową „dłoń, stopa” o szerokości max. 1,5-3,5cm?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 22*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 24*

*Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 8-14cm?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 27, 29*

*Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z prostym wykończeniem brzegu przylepca?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 27*

*Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na szpulką?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 31*

*Czy Zamawiający dopuści plastry poiniekcyjne, włókninowe, w kolorze białym w rozmiarze 2,5x8,5cm?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 4, pozycja 33*

*Czy Zamawiający dopuści plastry poiniekcyjne, foliowe, w kolorze cielistym, w rozmiarze 1,9x7,6cm pakowane a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?*

*Odp.: W tym pakiecie w poz . 33 jest mowa o chuście trójkątnej . Jeżeli chodzi o poz. 32 to Zamawiający dopuści rozmiar 1,9x7,6 cm. pakowane a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.*

*Pakiet 6, pozycja 2, 9*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocnioną hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 6, pozycja 2, 9*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 6, pozycja 9*

*Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu TYVEC?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 2*

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

* *1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów*
* *1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm*
* *1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm*
* *4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
* *2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm*
* *1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm*

*1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm*

*+ kieszeń jednokomorowa 30x40cm pakowana osobno?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 3*

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

* *1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2*
* *1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm, serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2*
* *4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
* *1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm*

*1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 4*

* *Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2*
* *4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
* *1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm*
* *1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm*
* *1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm*

*1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 6*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 9*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 9*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 10*

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

* *1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów*
* *1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm*
* *2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
* *3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm*
* *1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm*
* *1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm*

*1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 11*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w kolorze czerwonym?*

*Odp.: Tak zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.*

*Pakiet 8, pozycja 12*

*Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm z przylepcem?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 14, 15*

*Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?*

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 14, 15*

*Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M z wzmocnieniem z przodu kończącym się na wysokości 32cm od dolnej krawędzi fartucha?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 14, 15*

*Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L z wzmocnieniem z przodu kończącym się na wysokości 26cm od dolnej krawędzi fartucha?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 14, 15*

*Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL z wzmocnieniem z przodu kończącym się na wysokości 25cm od dolnej krawędzi fartucha?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 15*

*Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 16*

*Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 14, pozycja 1*

*Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową składaną?*

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

*Pakiet 8, pozycja 9*

*Czy Zamawiający dopuści*

*Odp.: Wykonawca nie zadał pytania.*

*Pakiet 8, pozycja 9*

*Czy Zamawiający dopuści*

*Odp.: Wykonawca nie zadał pytania.*

Pytanie dot Pak nr 13 poz. nr 2  
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 13 poz. nr 2 cewnika o długości 38 cm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

1. Pytanie dotyczy Pakietu 21 poz. 2:  
   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego, kasetkowego testu immunochromatograficznego do bezpośredniego, jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy A i B, wirusa RSV oraz Covid w próbkach wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*