Załącznik nr 1.1

Część 1- Staplery, ładunki do staplerów, oraz trokary

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* | Wielkość opakowania handlowego(zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki standardowej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mmmm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mmmm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej , zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B |  | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 30 mm i trzech stopniowanych wysokościach zszywek naczyniowy/ do tkanki cienkiej. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 16 | Ładunek 30 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 17 | Ładunek 45 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 18 | Ładunek do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, zginany, 45 mm, z systemem 3 różnych wysokości zszywek (wys. otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5mm), do zakresu tkanki grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym ENDO GIA |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 19 | Ładunek 60 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 20 | Ładunek do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, zginany, 60mm, z systemem 3 różnych wysokości zszywek (wys. otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5mm), do zakresu tkanki grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym ENDO GIA |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 21 | Ładunek naczyniowy z możliwością zginania do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem o dł. 30 mm (jednorazowy nóż w ładunku), do tkanki naczyniowej, 2 potrójne rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5 mm po zamknięciu 1,0 mm |  | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 22 | Uniwersalny stapler endoskopowy, rękojeść staplera Ø 12 mm, dł. trzonu 16 cm, obrotowa 360˚, 11 pozycji zginania ładunków liniowych z nożem prostym z możliwością zginania o dł. 30, 45 i 60 mm. |  | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania- zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. o średnicy 28, 31 mm |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 24 | Sterylna przeźroczysta obudowa, jednorazowego użytku służąca do umieszczenia w niej w pełni zautomatyzowanej rękojeści wielokrotnego użytku wraz z rączką z niezbędnym oprzyrządowaniem. |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną uniwersalną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zintegrowany zawór insuflacyjno desuflacyjny. (Opakowanie zawiera 6 szt.) |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Trokar 5-12 mm bezpieczny o długości 100 mm z zintegrowanym systemem redukcyjnym, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, optyczny wzkaźnik położenia ostrza, karbowania, kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie = 6 szt). |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Trokar bezpieczny, bezostrzowy 5-12 mm, długość 15 cm, z wbudowanym podwójnym systemem uszczelek, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie= 6 szt). |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Trokar optyczny 12 mm, z przeźroczystą bezbarwną kaniulą fiksacyjną. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłaczania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa.(opakowanie = 6 szt). |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 29 | Trokar bezpieczny, bezostrzowy 15 mm, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie = 6 szt). |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Laparoskopowe narzędzie mocujące 5 mm, dł. 35,5 z 30 – ma tytanowymi spiralnymi klamrami |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy