## Zestawienie zbiorcze
Załącznik Nr 1a - Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
ZBIORCZE ZESTAWIENIE
1. | Branża drogowa
2. | Branża sanitarna
3. | Branża elektroenergetyczna - kolizje
4. | Branża elektroenergetyczna - oświetlenie
5. | Branża elektroenergetyczna - sygnalizacja świetlna
6. | Branża telekomunikacyjna
RAZEM wartość netto:
Podatek 23%
RAZEM wartość brutto:

## Drogowy
KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
branża: |  | drogowa - układ drogowy
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.00.00.00 | Wymagania ogólne
1 |  | -postawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych | ryczałt | 1
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2 |  | - zakres objęty inwestycją | km | 0.5
* | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu
3 |  | - zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm | m3 | 350
4 |  | - usunięcie krzewów i bylin ozdobnych (do przesadzenia żywopłoty, nasadzenia, krzewy, kwiaty) | m2 | 850
5 |  | - usunięciw karpin po wycince drzew | szt. | 20
* | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją
6 |  | - frezowanie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej | m2 | 1400
7 |  | - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 3200
8 |  | - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 3400
9 |  | - rozbiórka krawężników betonowych na ławie | m | 200
10 |  | - rozbiórka krawężników kamiennych na ławie ze złożeniem na palety | m | 820
11 |  | - rozbiórka obrzeży | m | 1200
12 |  | - demontaż istniejących znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą i wywiezieniem | szt. | 60
13 |  | - przestawienie betonowych koszy na śmieci | szt. | 4
14 |  | - przestawienie wiaty przystankowej | szt. | 1
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów
15 |  | - wykonanie wykopów | m3 | 6000
* | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów
16 |  | - wykonanie nasypów | m3 | 1200
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.04.01.01 | Warstwa mrozoochronna
17 |  | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% gr. 40 cm | m2 | 4220
18 |  | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% gr. 20 cm | m2 | 2050
* | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
19 |  | - mieszanka niezwiązana C90/3 o gr. 20 cm | m2 | 6750
20 |  | - mieszanka niezwiązana C90/3 o gr. 25 cm | m2 | 350
* | D.04.05.01 | Podbudowa zmieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
21 |  | - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 20 cm | m2 | 3300
22 |  | - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 18 cm | m2 | 4220
23 |  | - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 15 cm | m2 | 140
* | D.04.10.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
24 |  | - mieszanka z betonu asfaltowego AC22P o gr.10 cm | m2 | 3800
* |  | Podbudowa z betonu cementowego
25 |  | - mieszanka z betonu cementowego C16/20 gr 26 cm | m2 | 560
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___
* |  | Warstwa ścieralna z kostki kamiennej
26 |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm. | m2 | 300
27 |  | - nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm. (kostka z rozbiórki) | m2 | 140
* | D.05.07.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
28 |  | - warstwa ścieralna z AC 11S gr 4 cm | m2 | 3800
* | D.05.05.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
29 |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 6 cm | m2 | 3800
* | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
30 |  | - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej fazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m2 | 350
* | D.05.03.04 | Warstwa ścieralna z betonu cementowego (zatoka autobusowa -1 szt)
31 |  | -warstwa scieralna z betonu cementowego C35/45, zbrojona siatką, dyblowana i dylatowana - kolor szary gr. 25 cm na warstwie poslizgowej z geowłókniny | m2 | 120
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
32 |  | - umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego) | m3 | 190
33 |  | - wykonanie nasadzeń krzewów i bylin ozdobnych (zachowanie istniejących gatunków) | m2 | 850
34 |  | - wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wg planu nasadzeń | szt. | 10
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
35 |  | - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi | m2 | 300
* | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
36 |  | - ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą | szt | 80
37 |  | - ustawienie barier U12a na fundamencie betonowym | m | 20
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
38 |  | - ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 250
39 |  | - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej | mb | 100
* | D.08.01.0 | Krawężniki kamienne
40 |  | - ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 20x22x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 360
41 |  | - ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 700
* | D.08.02.02 | Chodnik i ścieżka rowerowa z betonowej kostki brukowej
42 |  | - ułożenie ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej C86C86 czerwonej/grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m2 | 1250
43 |  | - ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m2 | 1700
44 |  | -wyspa z kostki brukowej z fazą gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | m2 | 146
45 |  | -płytki typu STOP | m2 | 25
46 |  | -przebudowa schodów (dostosowanie wysokościowe do projektowanej rzędnej) | m2 | 75
* | D.08.03.01 | Betonowe obrzeże chodnikowe
47 |  | - ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem | mb | 1900
SUMA CZĘŚCIOWA
* | GG.00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
48 |  | - zakres objęty inwestycją | km | 0.5
SUMA CZĘŚCIOWA
RAZEM CENA NETTO BRANŻA DROGOWA

## Sanitarny
KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
branża: |  | sanitarna
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jdn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.03.00.00 | ROBOTY MONTAŻOWE | ___ |  |  | ___
* | D.03.01.01 | Budowa kanalizacji deszczowej
1 |  | wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku | m3 | 1144
2 |  | wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału | m3 | 900
3 |  | wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 1,2m z osadnikiem 0,5m | kpl | 20
4 |  | wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 0,425m | kpl | 1
6 |  | wykonanie studni wpustowych DN500 z osadnikiem 1m | kpl | 24
8 |  | wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 200 mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności. | mb | 201.5
9 |  | wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 315mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności. | mb | 177
10 |  | wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 500 mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności. | mb | 157
* | D.03.02.02 | Przebudowa sieci wodociagowej
13 |  | wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku | m3 | 230
14 |  | wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału | m3 | 180
17 |  | sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności. | mb | 113.5
18 |  | sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności. | mb | 34.5
|  | montaż rur osłonowych na sieci wodociągowej o śr. zew. 280mm |  | 10.5
19 |  | montaż rur osłonowych na sieci wodociągowej o śr. zew. 200mm | mb | 29.5
24 |  | hydrant nadziemny DN80 (komplet z włączeniem do sieci) | kpl | 2
* | D.01.03.06 | Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
25 |  | wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku | m3 | 100
26 |  | wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału | m3 | 80
27 |  | montaż gazociągu z rur PE 100 SDR 11 RC dn180 typ2 | mb | 88
28 |  | montaż rur osłonowych | mb | 25.5
* | D.01.01.03 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
29 |  | wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku | m3 | 930
30 |  | wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału | m3 | 750
|  | wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 2m | kpl | 1
31 |  | wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 1,2m | kpl | 13
32 |  | wykonanie kompletnej studni PP o średnicy 0,425m | kpl | 3
33 |  | wykonanie kanału z rur PP o śr. zew. 200 mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności. | mb | 401
RAZEM CENA NETTO BRANŻA SANITARNA

## Energ. kolizje
KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
branża: |  | energetyczna kolizje
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jdn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Kolizja 1
1 d.1 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typ B 110 | m | 10
2 d.1 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 1 |  | Razem dział: Kolizja 1
2 |  | Kolizja 3
3 d.2 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 10.24
4 d.2 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 64
5 d.2 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie | m | 12
6 d.2 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach | m | 20
7 d.2 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych typ A 110 | m | 20
8 d.2 | D-01.03.02 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 2
9 d.2 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.68
10 d.2 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
11 d.2 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 3 |  | Razem dział: Kolizja 3
3 |  | Kolizja 4
12 d.3 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 10.24
13 d.3 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 64
14 d.3 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie | m | 12
15 d.3 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach | m | 20
16 d.3 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych typ A 110 | m | 20
17 d.3 | D-01.03.02 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 2
18 d.3 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.68
19 d.3 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
20 d.3 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 4 |  | Razem dział: Kolizja 4
4 |  | Kolizja 7, 8
21 d.4 | D-01.03.02 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 2
22 d.4 | D-01.03.02 | Demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej | km/1 przew. | 0.02
23 d.4 | D-01.03.02 | Demontaż i montaż kabli wielożyłowych YAKY 4x70 układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych | m | 10
24 d.4 | D-01.03.02 | Demontaż i montaż kabli wielożyłowych YAKY 4x25 układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych | m | 10
25 d.4 | D-01.03.02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami | słup | 1
26 d.4 | D-01.03.02 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn | km przew. | 0.08
27 d.4 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 10.24
28 d.4 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 64
29 d.4 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie | m | 12
30 d.4 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.68
31 d.4 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
32 d.4 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 7, 8 |  | Razem dział: Kolizja 7, 8
5 |  | Kolizja 9
33 d.5 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typ B 110 | m | 10
34 d.5 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 9 |  | Razem dział: Kolizja 9
6 |  | Kolizja 10
35 d.6 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typ B 110 | m | 9
36 d.6 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 10 |  | Razem dział: Kolizja 10
7 |  | Kolizja 12
37 d.7 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 5
38 d.7 | D-01.03.01 | Demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej | km/1 przew. | 0.5
39 d.7 | D-01.03.01 | Demontaż i montaż kabli wielożyłowych YAKY 4x25 układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych | m | 10
40 d.7 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami | słup | 2
41 d.7 | D-01.03.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn | km przew. | 0.1
42 d.7 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
43 d.7 | D-01.03.01 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 12 |  | Razem dział: Kolizja 12
8 |  | Kolizja 13
44 d.8 | D-01.03.02 | Demontaż i montaż kabli wielożyłowych YAKY 4x120 układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych | m | 10
45 d.8 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 13 |  | Razem dział: Kolizja 13
9 |  | Kolizja 14
46 d.9 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 12.8
47 d.9 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 80
48 d.9 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie | m | 47
49 d.9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych SV | m | 3
50 d.9 | D-01.03.02 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 1
51 d.9 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 9.6
52 d.9 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
53 d.9 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 14 |  | Razem dział: Kolizja 14
10 |  | Kolizja 17, 18
54 d.10 | D-01.03.01 | Demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej | km/1 przew. | 0.1
55 d.10 | D-01.03.01 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 17, 18 |  | Razem dział: Kolizja 17, 18
11 |  | Kolizja 21 22
56 d.11 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 3
57 d.11 | D-01.03.01 | Demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej | km/1 przew. | 0.3
58 d.11 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami | słup | 1
59 d.11 | D-01.03.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn | km przew. | 0.05
60 d.11 | D-01.03.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 15.36
61 d.11 | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 96
62 d.11 | D-01.03.01 | Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie | m | 45
63 d.11 | D-01.03.01 | Ułożenie rur osłonowych SV | m | 3
64 d.11 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
65 d.11 | D-01.03.01 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 21 22 |  | Razem dział: Kolizja 21 22
12 |  | Kolizja 23
66 d.12 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 19.84
67 d.12 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 124
68 d.12 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie | m | 61
69 d.12 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych SV | m | 3
70 d.12 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
71 d.12 | D-01.03.02 | Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach ENERGA | kpl. | 1
Razem dział: Kolizja 23 |  | Razem dział: Kolizja 23
RAZEM CENA NETTO BRANŻA ENERGETYCZNA KOLIZJE

## Energ. oświetlenie
KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
branża: |  | energetyczna oświetlenie
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jdn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D-07.07.01 | Demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej | km/1 przew. | 0.8
2 | D-07.07.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 10
3 | D-07.07.01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 10
4 | D-07.07.01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 10
5 | D-07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II | m3 | 151.36
6 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 946
7 | D-07.07.01 | Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami | m | 49
8 | D-07.07.01 | Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 205
9 | D-07.07.01 | Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie | m | 424
10 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 8m z fundamentem | szt. | 10
11 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 6m z fundamentem | szt. | 9
12 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ A | szt. | 15
13 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ B | szt. | 10
14 | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 9 m | kpl.przew. | 10
15 | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 6 m | kpl.przew. | 9
16 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników1 ramienny 1,5m 10 stopni | szt. | 9
17 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników1 ramienny 2,0m 15 stopni | szt. | 1
18 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników 2 ramienny 1,5m 10szt | szt. | 3
19 | D-07.07.01 | Dostawa i montaż Tablica bezpiecznikowa wnękowa Tabl.bezp.ośw.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25A | szt. | 25
20 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 113.52
21 | D-07.07.01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - podłączenie uziemienia | m | 6
22 | D-07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 28
23 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 36
24 | D-07.07.01 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | 36
25 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony od porażeń | szt. | 19
26 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 6
27 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 19
28 | D-07.07.01 | Pomiar luminancji i natężenia oświetlenia | kpl.pom. | 1
RAZEM CENA NETTO BRANŻA ENERGETYCZNA OŚWIETLENIE

## Energ. sygnalizacja
KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
branża: |  | energetyczna sygnalizacja świetlna
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jdn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Zasianie Sterownika
1 d.1 | D-07.03.01. | Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III | m3 | 3.2
2 d.1 | D-07.03.01. | Ułożenie rur osłonowych dwuściennych sztywnych o odporności na ściskanie 750N oraz sztywności obwodowa 18 kN/m2 110 | m | 20
3 d.1 | D-07.03.01. | Układanie kabla YAKXS 4x16 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 20
4 d.1 | D-07.03.01. | Ułożenie dwuściennej rury karbowanej, ścianka zewnętrzna karbowana, ścianka wewnętrzna gładka o odporności na ściskanie 450N oraz sztywności obwodowa 9 kN/m2 110 | m | 20
5 d.1 | D-07.03.01. | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
6 d.1 | D-07.03.01. | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 2
7 d.1 | D-07.03.01. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1
Razem dział: Zasianie Sterownika |  | Razem dział: Zasianie Sterownika
2 |  | Budowa kanalizacji kablowej
8 d.2 | D-07.03.01. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 - dwuelementowych | stud. | 2
9 d.2 | D-07.03.01. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | 1
10 d.2 | D-07.03.01. | Kopanie rowów dla rur w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 3.84
11 d.2 | D-07.03.01. | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni dla 2 otworu | wprowadz. | 10
12 d.2 | D-07.03.01. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110mm - (A) | m | 10
13 d.2 | D-07.03.01. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110mm - (B) | m | 12
14 d.2 | D-07.03.01. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 75mm - (C) | m | 16
15 d.2 | D-07.03.01. | Zasypywanie rowów ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 3.84
Razem dział: Budowa kanalizacji kablowej |  | Razem dział: Budowa kanalizacji kablowej
3 |  | Montaż urzadzeń sygnalizacji ulicznej
16 d.3 | D-07.03.01. | Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej zgodnie z opisem, programowanie , próby i uruchomienie | szt. | 1
17 d.3 | D-07.03.01. | Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1.6 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat.IV przy głębok.do 5.0 m | m | 2
18 d.3 | D-07.03.01. | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm | m3 | 0.2
19 d.3 | D-07.03.01. | Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o śr. 1.6 m | m | 2
20 d.3 | D-07.03.01. | Montaż i stawianie słupów o o masie - 9m (kolumna) z zespołem kotwiącym | szt. | 1
21 d.3 | D-07.03.01. | Montaż wysięgników rurowych o montaż wysięgników 9 m | szt. | 1
22 d.3 | D-07.03.01. | Maszt sygnalizacji ulicznej z konsolą sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie | kpl. | 3
23 d.3 | D-07.03.01. | Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w komplecie) - mocowanie dla latarni na wysiegniku | kpl. | 2
24 d.3 | D-07.03.01. | Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie o ilości komór do 2 (fi 200) LED | szt. | 4
25 d.3 | D-07.03.01. | Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie o ilości komór do 3 - 300 mm LED | szt. | 2
26 d.3 | D-07.03.01. | Montaż latarń sygnałów ulicznych na wysięgniku o ilości komór 3 - 300 mm LED | szt. | 2
27 d.3 | D-07.03.01. | Montaż ekranów kontrastowych dla latarń na masztach | kpl. | 2
28 d.3 | D-07.03.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki | kpl.przew. | 2
29 d.3 | D-07.03.01. | Montaż przycisku dla pieszych z potwierdzeniem | szt. | 4
30 d.3 | D-07.03.01. | Montaż zespołów sygnałów akustycznych sygnalizacji ulicznej na maszcie | szt. | 3
Razem dział: Montaż urzadzeń sygnalizacji ulicznej |  | Razem dział: Montaż urzadzeń sygnalizacji ulicznej
4 |  | Uziemienia
31 d.4 | D-07.03.01. | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | 38
32 d.4 | D-07.03.01. | Złącza kontrolne w instalacji uziemiającej | szt. | 4
33 d.4 | D-07.03.01. | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 4
34 d.4 | D-07.03.01. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 4
Razem dział: Uziemienia |  | Razem dział: Uziemienia
5 |  | Kable sygnalizacyjne
35 d.5 | D-07.03.01. | Układanie kabli YKSY 24x1,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - w kanalizacji kablowej | m | 97
36 d.5 | D-07.03.01. | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 24 żył) | szt. | 12
37 d.5 | D-07.03.01. | Układanie kabli YKSY 4x1,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - w kanalizacji kablowej | m | 82
38 d.5 | D-07.03.01. | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) | szt. | 4
39 d.5 | D-07.03.01. | Badanie odcinków linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 24 żyłach | odc. | 6
40 d.5 | D-07.03.01. | Badanie odcinków linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyjnych i pomiarowych do 5 żył | odc. | 4
41 d.5 | D-07.03.01. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania | szt. | 10
Razem dział: Kable sygnalizacyjne |  | Razem dział: Kable sygnalizacyjne
RAZEM CENA NETTO BRANŻA ENERGETYCZNA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

## Teletechnika
KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Drwęcka, Grunwaldzka, Kopernika w Ostródzie
branża: |  | teletechnika
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jdn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | D-01.03.04 | Budowa kanału technologicznego
1.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III. | kpl | 2
1.2 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III | kpl | 10
1.3 | D-01.03.04 | Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 12
1.4 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. | m | 69
1.5 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. | m | 232
1.6 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) - analogia do rur ochronnych | m | 69
1.7 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) - analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych | m | 69
1.8 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia do modułu | m | 232
1.9 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu | m | 696
1.10 | D-01.03.04 | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w kanalizacji śr. rur 40 mm sprężarką | odc. | 12
2 | D-01.03.04 | Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej
2.1 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | stud. | 1
2.2 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III. | kpl | 1
2.3 | D-01.03.04 | Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 1
2.4 | D-01.03.04 | Podwyższenie/obniżenie o 20 cm włazu studni 600x1000 - analogia regulacja ramy i pokrywy | szt. | 5
2.5 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 20
2.6 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m ponad 10 | m | 16
2.7 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna fi 160 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m | 46
2.8 | D-01.03.04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 60
2.9 | D-01.03.04 | Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna 1-2.5 m - kat. gruntu III - głębokość 1.0 m | m3 | 2
2.10 | D-01.03.04 | Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe) dla rurociągów o śr. nominalnej 100-125 mm | m | 20
2.11 | D-01.03.04 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 60
RAZEM CENA NETTO BRANŻA TELETECHNICZNA