## Arkusz1
Załącznik Nr 1a – Wykaz Cen
Zamawiający:
GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
GPIR.271.2.43.2019
Nazwa zadania: „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCZ) na potrzeby powstania klubu „Senior+””
Objaśnienia:
|  | WYKAZ CEN | Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCZ) na potrzeby powstania klubu „Senior+
L.p. | Numer poz. Przedmiaru robót | Wyszczególnienie elementów robót | Jednostka | Wartość pozycji netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Roboty demontażowe | ryczałt | 0
1 | poz.1.1 | Rozebranie ścian murowanych (ok. 18m2) wraz z ościeżnicami i skrzydłami drzwiowymi (3 szt.) | ryczałt
2 | poz.1.2 | Rozebranie ściany z płyt GK (ok. 5,50 m2) wraz z ościeżnicą i drzwiami (1 szt.) | ryczałt
3 | poz.1.3 | Demontaż WC (2 szt.), zlewozmywaka (1 szt.) oraz umywalki (1 szt.) | ryczałt
4 | poz.1.4 | Skucie posadzek z płytek (ok. 85m2) z cokolikami | ryczałt
5 | poz.1.5 | Skucie okładziny ściennej z płytek (ok. 40m2) | ryczałt
6 | poz.1.6 | Wykucie w posadzce pochylni w celu wykonania zjazdu dla niepełnosprawnych | ryczałt
7 | poz.1.7 | Demontaż istniejącej okładziny korkowej (ok. 15m2) | ryczałt
2 |  | Roboty budowlane | ryczałt | 0
8 | poz.2.1 | Wykonanie dwóch nadproży z belki stalowej 2xC220 wraz z obróbką | ryczałt
9 | poz.2.2 | Murowanie ścian z pustaków SIPOREX gr. 12cm (ok. 17m2) | ryczałt
10 | poz.2.3 | Obsadzenie ościeżnic wraz z drzwiami zgodnie z projektem (4 szt.) | ryczałt
3 |  | Roboty budowlane wykończeniowe | ryczałt | 0
11 | poz.3.1 | Ułożenie posadzek z płytek wraz z cokolikami w pomieszczeniach: WC z przedsionkami (męski, damski, dla niepełnosprawnych), korytarzu, szatni, kuchni oraz pomieszczeniu magazynowym (łącznie ok. 75m2) | ryczałt
12 | poz.3.2 | Wykonanie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach WC i przedsionkach do wysokości 2,0m (ok. 43m2) | ryczałt
13 | poz.3.3 | Szpachlowanie i malowanie ścian (ok. 122m2) i sufitów (ok 95m2) | ryczałt
14 | poz.3.4 | Montaż luster na ścianie w korytarzu (2,00x4,00m) | ryczałt
4 |  | Wykonanie aneksu kuchennego wraz z zabudowanymi urządzeniami AGD (urządzenia powinny posiadać certyfikat CE oraz klasę energetyczną nie gorszą niż A+) | ryczałt | 0
15 | poz.4.1 | Meble – rozmieszczenie zgodnie z rzutem będącym częścią załączonej dokumentacji projektowej, zabudowa dolna i górna | ryczałt
16 | poz.4.2 | Lodówka - wymiary dostosowane do zabudowy aneksu kuchennego (wysokość min. 185 cm), z zamrażarką | ryczałt
17 | poz.4.3 | Zmywarka – wymiary dostosowane do zabudowy aneksu kuchennego (szerokość min. 60 cm) | ryczałt
18 | poz.4.4 | Zlewozmywak – dwukomorowy ceramiczny | ryczałt
19 | poz.4.5 | Kuchenka elektryczna z piekarnikiem | ryczałt
20 | poz.4.6 | Piekarnik eklektryczny– wymiary dostosowane do zabudowy aneksu kuchennego (pojemność ok. 70 l) | ryczałt
21 | poz.4.7 | Okap z wentylatorem wyciągowym | ryczałt
5 |  | Wentylacja | ryczałt | 0
22 | poz.5.1 | Wykonanie wentylacji z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacyjnych zgodnie z załączonym projektem (4 szt.) | ryczałt
23 | poz.5.2 | Wykonanie nowych otworów wentylacyjnych zgodnie z załączonym projektem (w pomieszczeniach WC) (2 szt.) | ryczałt
24 | poz.5.3 | Wykonanie kurtyny powietrznej o parametrach wynikających z wielkości pomieszczenia do którego jest przeznaczona (szatnia) | ryczałt
6 |  | Instalacja wodna | ryczałt | 0
25 | poz.6.1 | Wykonanie instalacji wodnej zgodnie z załączonym projektem (włączenie do istniejącej instalacji wodnej) | ryczałt
26 | poz.6.2 | Montaż podgrzewaczy przepływowych w łazienkach i kuchni (4 szt.) | ryczałt
27 | poz.6.3 | Biały montaż z uzbrojeniem tj. WC (2 szt.), WC dla niepełnosprawnych wraz uchwytem dla niepełnosprawnych (1 szt.), umywalka (3 szt.) | ryczałt
7 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej | ryczałt | 0
28 | poz.7.1 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej tj. przeprowadzenie nowej nici kanalizacyjnej przez podłoże (konieczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych wewnątrz budynku) z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku oraz wpięciem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej (zgodnie z załączonym projektem) – | ryczałt
29 | poz.7.2 | Wpięcie projektowanych urządzeń (WC, umywalki, zlewozmywak, zmywarka) oraz pionu kanalizacyjnego znajdującego się w pomieszczeniu nie będącym częścią załączonego opracowania projektowego do nowobudowanej nici kanalizacyjnej | ryczałt
30 | poz.7.3 | Inne roboty towarzyszące powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z wykonaniem instalacji sanitarnej | ryczałt
8 |  | Instalacja centralnego ogrzewania | ryczałt | 0
31 | poz.8.1 | Przełożenie istniejących grzejników płytowych (3 szt.) z wpięciem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z załączonym projektem | ryczałt
9 |  | Instalacje elektryczne | ryczałt | 0
32 | poz.9.1 | Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z załączonym projektem | ryczałt
10 |  | Roboty porządkowe | ryczałt | 0
33 | poz.10.1 | Wywóz gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót w miejsce wskazane przez Zamawiającego | ryczałt
RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% |  |  |  |  | 0
RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | 0
*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do jednego grosza.
Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ |  |  | Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/ |  | Miejscowość i data