# ZAŁĄCZNIK NR 1 do oferty – zadanie III formularz cenowy EK-ZZ/ZP.261.55.D.2021

Zadanie III

| Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOLANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do MPFL składjacy się z : Przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rendgenowskimi– w celu znalezienia osi obrotu 2x Implanty Biokompozytowe. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany srednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śródoperacyjną możliwośc kontroli napięcia przeszczepu Śruba interferencyjna Biokompozytowa o średnicy 6mm | szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Internal brace acl – podszycie zerwanego ACL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. Implant dostarczany w jednym opakowaniu z drutem wiercącym –z miarką | szt. | 40 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcanyo srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu | szt. | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Igły do szycia zerwanego więzadła wewnątrz stawu z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 7’’ dł całkowita 30’’. Dostępna w minimum 2 kolorach sterylna | szt. | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 36’’ dł całkowita54’’. sterylna | szt. | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm | szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Implant niewchłanialny, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i pleciony poliestrowych włókien zewnętrznych jednokolorowy zakończony pętla . Implant o długości min 70cm i grubości według USP 2 sterylne Nic dostępna w minimum 2 kolorach | szt. | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ACL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 10 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego składający się z kołka rozporowego z licznymi wypustkami mocujacymi oraz śruby pakowanych razem- zestaw sterylny Dostępny w rozmiarach śrwednica 7-10mm co 1mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) Pętlą z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | Szt | 40 |  | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4,7,9. gózik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo. | szt. | 40 |  | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 15 | Drut prowadzący 2,4mm do piszczeli | szt | 40 |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą | szt | 40 |  | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Guzik rewizyjny do części udowej - udowy tytanowy w rozmiarze 5x20 | Szt, | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ACL technika typu ALL INSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny. | szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 20 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą | szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Szycie łakotki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt. | 10 |  | 8 |  |  |  |  |
| 22 | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy STERYLNY zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta | szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 23 | Igła do przeszycia łakotki i ACL w technice Internal Brace lub innych tkanek miekkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |