Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont schodów zewnętrznych z kostki betonowej przy ul. Oczapowskiego

Remont schodów zewnętrznych z kostki betonowej przy ul. Oczapowskiego UWM w Olsztynie zgodnie z przedmiarami tj:.

- Rozebranie istniejących schodów z kostki betonowej

- Rozbiórka obrzeży betonowych

- Rozbiórka istniejących balustrad stalowych

- Reprofilacja terenu

- Wykonanie korytowania pod nowe schody

- Montaż obrzeży 8/30cm w kolorze szarym

- Wykonanie podbudowy pod nowe stopnie

- Wykonanie nawierzchni stopni z kostki betonowej gr 6 cm

- Montaż nowych balustrad schodowych z rur o przekroju min 40/40mm z rur kwadratowych pomalowanych na kolor grafitowy

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

- Uzyskanie pozwoleń na ewentualne zajęcie pasa drogowego z MZDMiZ