## PAK 1
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 1 - Testy, papier, kalka, koperty do plazmy
Lp. | Opis produktu | Szt./Op. | Op. | Cena jed. netto | VAT % | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Kalka do drukarki inkubatora VH 202 | rol | 12
2 | Koperty systemu dokumentacji słuząca do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłowa pracę dla jednego strylizatora w ciągu dwuch dni lub dwuch sterylizatorów w ciągu jednego dnia (posiada miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 10 wsadów dla jednego sterylizatora). | szt | 700
3 | Naboje do sterylizatora Plazmowego do autoklawu typ Steelcopro PL H 202 op 20 szt. | op | 14
4 | Papier termiczny do drukarki sterylizatora plazmowego .szer. 112 mm, grubość rolki 4,5 cm, średnica tulejki 13mm. | rol | 60
5 | Papier termiczny kompatybilny z drukarką inkubatora Rapid Read 9992267 o wym. 57mm x 7 mt. | rol | 12
6 | Testy biologiczne do sterylizatora plazmowego, odczyt po 30 min. Op 50 szt. | op | 5
7 | Test kontroli skuteczności mycia do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową, zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa Sztucznego . Op/320 szt | op | 8
8 | Przyrządy testowe procesu wykonany w całości z termicznie odpornego tworzywa sztucznego. Posiada miejsce na umieszczenie do dwóch testów skuteczności mycia jednocześnie (sprawdzenie dwóch różnych płaszczyzn mycia) oraz uchwyt do zawieszenia na tacy. | szt | 2
RAZEM
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie

## PAK 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 2 - Rękawy, włóknina, torebki
Lp. | Opis produktu | Szt./Op. | Op. | Cena jed. netto | VAT % | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
Rękaw foliowo papierowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu o wykonaniu zgodnym z normami ISO 11607-1, ISO 11607-2, EN 868-3, 868-5 papier o gramaturze 70 g/m2, zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, załączyć charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: oraz potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną akredytowaną organizację certyfikującą, folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%, Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz, wszystkie rękawy od jednego producenta, potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z normami EN 868-5 i ISO 11607-1 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych powyżej, bak naniesionych na rękawach oznaczeń CE (oraz symboli oznaczających „wyrób jednorazowego użytku”.
1 | 50 X 200 | rol | 10
2 | 75 X 200 | rol | 40
3 | 100 X 200 | rol | 45
4 | 125 X 200 | rol | 45
5 | 150 X 200 | rol | 50
6 | 200 X 200 | rol | 30
7 | 250 X 200 | rol | 12
8 | 300 X 200 | rol | 20
RĘKAW PAPIER FOLIA Z FAŁDĄ
9 | 75 X 25 X 100 | rol | 10
10 | 100 X 50 X 100 | rol | 20
11 | 150 X 50 X 100 | rol | 60
12 | 200 X 55 X 100 | rol | 40
13 | 250 X 65 X 100 | rol | 50
REKAW TYVEK - FOLIA
Rękaw folia-tyvek z testem do sterylizacji plazmowej o wykonaniu zgodnym z normami ISO 11607-1, ISO 11607-2, 868-5, folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, załączyć charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: oraz potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną akredytowaną organizację certyfikującą, folia identyczna jak w rękawach papier-folia, włóknina HDPE (Tyvek®) spełnia wymagania normy europejskiej EN 868-9:dla niepowlekanych włóknin HDPE. Wolna od zanieczyszczeń, substancji toksycznych I zapachu, nie wydziela żadnych włókien i nie pęcznieje w czasie normalnego stosowania. gramatura 74,7 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie, w kierunku wytwarzania 8,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie , w poprzek kierunku wytwarzania 8,6 kN/m, wytrzymałość na zerwanie, w kierunku wytwarzania 3200 mN, Wytrzymałość na zerwanie, w poprzek kierunku wytwarzania 4000 mN, wytrzymałość na rozerwanie 1237 kPa, przepuszczalność powietrza 5,8 µm/Pa s opór powietrza Gurley’a 22 s/100 ml
14 | 75 X 100 | rol | 2
15 | 100 x 100 | rol | 2
16 | 150 X 100 | rol | 2
17 | 200 X 100 | rol | 2
KOMBINOWANE OPAKOWANIA SMX/włóknina
Opakowanie wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1, EN 868-2, Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe koloru niebieskiego składające się z połączonej warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę o parametrach jak niżej: kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną lub plazmą. Gramatura 47 g/m2, Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 115 N, Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 94 N , Wytrzymałość na rozdarcie wdłużne 56 N , Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne 42 N, Odporność na zwilżanie wodą 470 mmH20 ,Przepuszczalność powietrza 0,33 m3/m2/s. oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach Gramatura 52 g/m2 , Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 1.5 kN/m , Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 1.1 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne 0.95 kN/m , Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczne 0,7 kN/m, Wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne 1000 mN, Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne 1100 mN, Wytrzymałość na rozerwanie na sucho 175 kPa, Zawartość siarczanu 0.177 %, Zawartość chlorku 0.015 %, pH wyciągu wodnego 5.8, Wytrzymałość na rozerwanie na mokro >130 kPa, Odporność na zwilżanie wodą >300 mm H2O. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.
18 | 750 x 750 (op. 240 arkuszy) | op | 20
19 | 900 x 900 (op. 200 arkuszy) | op | 35
KOMBINOWANE OPAKOWANIA SMX/włóknina
Opakowanie wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1, EN 868-2, Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe koloru niebieskiego składające się z połączonej warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę o parametrach jak niżej: kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną lub plazmą. Gramatura 55g/m2, Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 140 N, Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 106 N, Wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne 71 N, Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne 48 N , Odporność na zwilżanie wodą 550 mmH20 , Przepuszczalność powietrza 0,29 m3/m2/s. oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach Gramatura 52 g/m2 , Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 1.5 kN/m , Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 1.1 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne 0.95 kN/m , Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczne 0,7 kN/m, Wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne 1000 mN, Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne 1100 mN, Wytrzymałość na rozerwanie na sucho 175 kPa, Zawartość siarczanu 0.177 %, Zawartość chlorku 0.015 %, pH wyciągu wodnego 5.8, Wytrzymałość na rozerwanie na mokro >130 kPa, Odporność na zwilżanie wodą >300 mm H2O. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.
20 | 1000 x 1000 (op.144 arkuszy ) | op | 35
KOMBINOWANE OPAKOWANIA SMX/włóknina
Opakowanie wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1, EN 868-2, Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe koloru niebieskiego składające się z połączonej warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę o parametrach jak niżej: kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną lub plazmą. Gramatura 75 g/m2, Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 207 N, Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 168 N, Wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne 82 N, Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne 67 N , Odporność na zwilżanie wodą 823 mmH20 , Przepuszczalność powietrza 0,29 m3/m2/s . oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach Gramatura 52 g/m2 , Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 1.5 kN/m , Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 1.1 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne 0.95 kN/m , Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczne 0,7 kN/m, Wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne 1000 mN, Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne 1100 mN, Wytrzymałość na rozerwanie na sucho 175 kPa, Zawartość siarczanu 0.177 %, Zawartość chlorku 0.015 %, pH wyciągu wodnego 5.8, Wytrzymałość na rozerwanie na mokro >130 kPa, Odporność na zwilżanie wodą >300 mm H2O. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.
21 | 1200 x 1200 ( op 120 arkuszy ) | op | 12
Osłonowe zgrzewalne torebki wykonane z wielowarstwowego laminatu poliestrowo- polipropylenowego PET/PP (o grubości 12/50 mikronów), na torebkach oznaczony kierunek otwierania.
22 | 205x 300 opak 1000 szt | op | 1
23 | 250 x 400 opak 1000 szt | op | 1
24 | 300 x 500 opak 500 szt | op | 1
25 | 400 x 550 opak 500 szt | op | 1
26 | Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji plazmowej. Wskaźniki nietoksyczny , potwierdzenie dokumentem wydanym przez producenta. Typ 4 wg ISO 11140-1:2014, zgodność wskaźnika z aktualnie obowiązującą normą potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta wskaźnika. Opakowanie 250 sztuk | op | 2
27 | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy | szt | 2
28 | Wałek barwiący do metkownicy jw.. | szt | 6
29 | Etykiety podwójnie samoprzylepne o pięciu lub sześciu polach informacji (data sterylizacji, data przydatności do użytku, nr sterylizatora, nr cyklu oraz kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl i dodatkowo np. rodzaj sterylizacji ) z nadrukowanymi wskaźnikami typu 1 do sterylizacji parowej - pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej, 500 szt./rolce | rol | 2
Rękawice ochronne, wykonane z włókna aramidowego, szare, odporne na temp. do +100 °C, dobra absorpcja potu, dobra odporność mechaniczna, wysoka ochrona przed przecięciem, doskonały delikatny dotyk, wysoki komfort noszenia
30 | roz. 8,5-9 | pary | 4
31 | roz 9,5-10 | pary | 2
32 | Spray do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych | szt | 20
33 | Olej do systemów napędowych | szt | 5
34 | Orange solvent | szt | 12
RAZEM
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie