## PAK 1
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 1 - Rękawice chirurgiczne, lateksowe
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe , naturalny kolor. Spełniające wymagania stawiane przez normy ASTM D3577 (01) oraz EN 455 części : 1 - 4 Produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 Zawartość białek lateksowych poniżej 30 μg/g, lub równe test przepuszczalności wody – AQL 0,65. Termin ważności 3 lata. Grubość rękawicy: palec min 0,19 mm , dłoń 0,18 mm, długość 282 mm, pakowane w kartonik A’50 par. Właściwości fizyczne -wydłużenie w chwili zerwania (%)przed starzeniem Min 1000% po starzeniu Min 900% Siła zerwania : przed starzeniem 13N ,wytrzymałość i po starzeniu 11N.
1 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe roz. 6,5 | op/50 | 50
2 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe roz. 7 | op/50 | 120
3 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe roz. 7,5 | op/50 | 130
4 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe roz. 8 | op/50 | 130
5 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe roz. 8,5 | op/50 | 10
6 | Rękawice chirurgiczne- ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe. Długie- pozwalające chronić przedramiona przed zamoczeniem. Długość rękawicy min. 482mm. Mankiet rolowany, poziom białek lateksowych poniżej 32µg/g. AQL 0.65 Tekstura na całejpowierzchni rękawicy, kształt dopasowany do anatomi rąk. Zgodne z normami: EN 455 1,2,3, EN ISO 374 - 2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, Grubości rękawicy- palec- 0,22mm, dłoń- 0,20mm. Siła zrywająca przed starzeniem min. 13N. Rękawice pakowane podwójnie- opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier. Rozmiar S,M,L ( zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu). | op | 2
RAZEM
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie

## PAK 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 2 - Rękawiczki nitrylowe, opakowanie 100 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Rękawice zabiegowe nitrylowe bezpudrowe,kształt uniwersalny, kolor niebieski.Oznakowanie zgodne z MDR/PPE, normami EN 455,EN ISO 21420, EN374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. rękawice wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnęrtzna z teksturą na palcach poprawiająca chwytności, rolowany mankiet,dł.min.240mm, min. grubość rękawicy; palca min 0,09mm,dłoń min 0,08mm, oraz na mankiecie min.0,06mm. siła zrywu min.6 N.wymagany poziom AQL 1. ( op 100 szt) .
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. S | op | 3500
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. M | op | 4000
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. L | op | 4000
4 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. XL | op | 1500
5 | Rękawice foliowe w op 100 szt. Roz. M- XL. | op | 100
6 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bez pudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 275 mm , grubość na palcu 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N, posiadające AQL 1.0 rozmiar. S | op | 50
7 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bez pudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 275 mm , grubość na palcu 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N, posiadające AQL 1.0 Rozmiar M. | op | 100
8 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bez pudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 275 mm , grubość na palcu 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N, posiadające AQL 1.0 . Rozmiar L | op | 100
Razem
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie

## PAK 3
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 3 - Rękawiczki nitrylowe, opakowanie 200 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL. Rękawice w kartoniku o wymiarach: 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania. Wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum na palcu 0,09 mm, na dłoni minimum 0.06 mm oraz na mankiecie minimum 0.05 mm,siła zrywu minimum przed starzeniem 6 N oraz minimum po starzeniu 6N wydłużenie minimum przed starzeniem 500% i minimum po starzeniu 400% rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 Brak zawartości alergennych protein hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02 zgodnie z EN 455-3 i ASTM D7427.Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDR/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, , EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na każdym opakowaniu fabrycznie naniesiona instrukcja zakładania rękawic. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwytu typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie.
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 200 szt) roz. S | op | 1000
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 200 szt) roz. M | op | 1500
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 200 szt) roz. L | op | 1500
4 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 200 szt) roz. XL | op | 1000
Razem
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie

## PAK 4
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 4 - Rękawiczki nitrylowe (owsiane), opakowanie 100 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Rękawice nitrylowe z dodatkiem mączki koloidalnej (owsianej) poziom chwytności rękawic wedłóg normy 420, rolowany mankiet,dł.min.240mm wymagany poziom AQL 1.5 minimalna grubość rękawicy; palca min 0,12mm,dłoń min 0.08, oraz na mankiecie min.0.06mm.siła zrywu min.9 N. ( op 100 szt) roz.M | op | 100
2 | Rękawice nitrylowe z dodatkiem mączki koloidalnej (owsianej) poziom chwytności rękawic wedłóg normy 420, rolowany mankiet,dł.min.240mm wymagany poziom AQL 1.5 minimalna grubość rękawicy; palca min 0,12mm,dłoń min 0.08, oraz na mankiecie min.0.06mm.siła zrywu min.9 N. ( op 100 szt) roz .L | op | 100
Razem
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie

## PAK 5
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 5 - Rękawiczki chirurgiczne-operacyjne
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Bez pudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, lateksowa, o kształcie anatomicznym, kolor biały, powierzchnia zewnętrzna: mikro teksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną . Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,5. Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III Grubość na palcu 0,22 mm+/- 0.02mm , grubość na dłoni 0.200 mm+/- 0.02mm grubość na mankiecie 0.20 mm +/- 0.02mm, grubość na mankiecie0.20mm/+/-0.02mm, długość: 290 mm,+/- 0.05mm poziom białek (test Modified Lowry) poniżej 30μg/g rękawicy, AQL 0,65 po zapakowaniu;. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z zgodna z normą ENASTM D6978, rękawice spełniając normy EN-455 części:1-4; EN ISO-374-1,EN 374-2 i 4 EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Ilości podano dla pakowanych po 50 par. Sterylizacja rękawic promieniami gamma.
1 | Rozmiar 5,5 | para | 150
2 | Rozmiar 6,0 | para | 600
3 | Rozmiar 6,5 | para | 6000
4 | Rozmiar 7,0 | para | 7000
5 | Rozmiar 7,5 | para | 7000
6 | Rozmiar 8,0 | para | 7000
7 | Rozmiar 8,5 | para | 1600
8 | Rozmiar 9.0 | para | 300
9 | Rozmiar 9,5 | para | 300
10 | Bez pudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, wykonaną z syntetycznego neoprenu, o kształcie anatomicznym, kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna: mikro teksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0. Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III. Grubość na palcu 0.185 mm+/- 0.02mm , grubość na dłoni 0.175 mm+/- 0.02mm grubość na mankiecie 0.160 mm +/- 0.02mm długość: 305 mm+/- 0.05mm , AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; EN-374 części 1,2,3; ASTM F-1671; EN-420. Ilości zakładano dla pakowanych po 50 par. Sterylizacja rękawic promieniami gamma
11 | Rozmiar 7,0 | para | 320
12 | Rozmiar 7,5 | para | 320
Razem
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie