## Arkusz1
Załącznik nr 2a do SIWZ
ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1
KONSERWACJA I NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI W GARNIZONIE ELBLĄG I MORĄG
lp. | Lokalizacja |  | Opis obsługiwanych instalacji | Rodzaj urządzeń i typ | JM | Ilość urządzeń (szt) | Ilość przeglądów (szt) | Cena jednostkowa konserwacji i nadzoru nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji netto (zł) ( za 1 urządzenie) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto konserwacji i nadzoru nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (zł) (kol.7 x kol.8 x kol.9 + kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ELBLĄG KOMPLEKS 1317
1 | B-1/1317 | drzwi wejściowe do budynku | Kurtyna Silver 2-210-7-H Juwent szt.2 j.w 2-170-Z-H szt.1 | Kurtyna Silwer 2-210-7-H szt. 2 2-170-Z-H szt. 1 | szt | 3 | 2 |  | ………. %
2 | j.w. | gabinet dowódcy | klimatyzator Freon R 410A | PANASONIK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
3 | j.w. | gabinet z-cy dowódcy | j.w. | PANASONIK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
4 | j.w. | oficer dyżurny pom. 3 | j.w. | LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
5 | j.w. | sererownia | j.w. | SANYO o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 3 |  | ………. %
6 | j.w. | dyżurka SUFO pom. 23 | j.w. | LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
7 | j.w. | kancelaria tajna | wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna z nagrzew. 24 kW | kpl | 1 | 2 |  | ………. %
8 | j.w. | pomieszczenie ZKMRJ pom. 5 | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
9 | j.w. | sala narad parter | j.w. | klimatyzator PANASONIK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
10 | j.w. | pomieszczenie PKI piwnica | j.w. | klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 2 | 2 |  | ………. %
11 | j.w. | pomieszczenie w piwnicy | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
12 | j.w. | pom. 228 Komputerowe | j.w. | klimatyzator HAYER o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 3 |  | ………. %
13 | B-2/1337 | serwerownia I piętro | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 3 |  | ………. %
14 | j.w. | sala narad II piętro | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 4 | 2 |  | ………. %
15 | B-3/1317 | pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne | Wentylacja mechaniczna | Wentylatory ELS-VE 100/60/40 trzybiegowe | szt | 124 | 2 |  | ………. %
16 | j.w. | pomieszczenia pralni | wentylacja mechaniczna (nawiew) | Aparat grzewczo-wentylacyjny "Neolux-III" firmy KONWEKTOR z grzałką elektryczną | szt | 3 | 2 |  | ………. %
17 | j.w. | j.w | wentylacja mechaniczna (wywiewna) | Aparat Muro Plus firmy "DANFOS" typ.150 | szt | 2 | 2 |  | ………. %
18 | j.w. | suszarnia | Wentylacja mechaniczna (nawiewna) | Aparat grzewczo-wentylacyjny "Neolux-III" firmy KONWEKTOR z grzałką elektryczną | szt | 2 | 2 |  | ………. %
19 | j.w. | suszarnia | Wentylacja mechaniczna (wywiewna) | Aparat Muro Plus firmy "DANFOS" typ.150 | szt | 6 | 2 |  | ………. %
20 | j.w. | sala tradycji | wentylacja mechaniczna wywiewna) | Wentylator ELS-VE 100/60/40 | szt | 8 | 2 |  | ………. %
21 | j.w. | j.w | Nawiew | Czerpnie ścienne typ.WSG-200 firmy HELIOS | szt | 8 | 2 |  | ………. %
22 | B-3/1317 | serwerownia piwnica | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator SAMSUNG o mocy 3,5 kg | szt | 1 | 3 |  | ………. %
23 | B-4/1317 | pomieszczenia | wentylacja wyciągowa | Wentylatory Helios trzybiegowe | szt | 124 | 2 |  | ………. %
24 | B-4/1317 | magazyn żywnościowy pom.018 | klimatyzacja | klimatyzator MITSUBISHI ELECTRIC INWENTER 6 kW | szt | 2 | 2 |  | ………. %
25 | B-4/1317 | Szef Logistyki pom. 121 | klimatyzacja | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
26 | B-28/1317 | magazyn żywnościowy | Klimatyzacja Freon R407C | klimatyzator OPTIMA o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
27 | j.w. | j.w. | Klimatyzacja Freon R 410 A | klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
28 | j.w. | j.w. | klimatyzacja j.w | klimatyzator DAIKIN 3,5 kW | szt | 3 | 2 |  | ………. %
29 | j.w. | j.w. | klimatyzacja j.w | klimatyzator MIDEA 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
30 | B-48/1317 | kierownik składu | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
31 | B-85/1317 | laboratorium żywności | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
ELBLĄG KOMPLEKS 1337
32 | B-1/1337 | pomieszczenie komendanta WKU | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
33 | j.w. | serwerownia | klimatyzacja | DAIKIN o mocy 5,0 KW | szt | 1 | 3 |  | ………. %
34 | B-3/1337 | pom. Oficera dyżurnego | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
35 | B-6/1337 | gabinet dowódcy | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
36 | j.w. | serwerownia | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 3 |  | ………. %
37 | B-7/1337 a) | łaźnia żołnierska | instalacja nawiewno-wywiewna | centrala wentylacyjna naw. Typ Cva/P1-N-26A Centrala wyciąg. CV-W025A | kpl | 1 | 2 |  | ………. %
38 | B-9/1337 | hala sportowa | wentylacja naw-wyciągowa | wentylatory dachowe WUPB-szt. 7, nagrzewnica wodna nawiewna wodna szt. 6 | szt | 13 | 2 |  | ………. %
39 | B-10/1337 | magazyn żywności | Klimatyzcja Freon R410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 2 | 2 |  | ………. %
40 | B-15/1337 | Kościół Garnizonowy wszystkie pomieszczenia | Mechaniczna wentylacja | Centrala wentylacyjna typ.G-GOLEM-0-02-SF FB4-CHE-WHC-PF-SA-1-R | szt | 1 | 2 |  | ………. %
41 | j.w. | nawa kościoła | Klimatyzator LG INWERTER Freon R-410A | S 30 AW UDO jedn.zew. S 30 AW NDOjedn.wew. S 30 AW UDO jedn.zew. | szt | 4 | 2 |  | ………. %
42 | B-17/1337 | maga.farb, lak | Wentylacja naw-wyw | went. Wyciąg V pn. 700 m/h went. Nawi SKW-1 700 m/h | kpl | 1 | 2 |  | ………. %
43 | B-19/1337 | serwerownia | Klimatyzator GREE | Model-6WH12B-K3NNNBIA/1 | szt | 1 | 3 |  | ………. %
44 | B-24/1337 | klub garnizonowy zmywalnia garnków | klimatyzacja Freon R 407C | klimatyzator TADIRAN o mocy 7 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
45 | j.w. | pomieszczenie ekspozycji | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
46 | j.w. | pomieszczenie z lodówkami | klimatyzacja Freon R 407C | klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
47 | j.w. | wydawalnia posiłków | klimatyzacja Freon R 407C | klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
48 | j.w. | zmywalnia naczyń | klimatyzacja Freon R 407C | klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
49 | j.w. | bufet | klimatyzacja Freon R 407C | klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
50 | B-57 1337 | basen kryty "DELFIN" | Wentylacja nawiewno wywiewna niecki basenu | a/ Centrala wentylacyjna nawiewna z wentylatorem b/typ FK- 60 c/j.w wywiewny typ FK 40 d/ wentylacja wywiewno cyrkulacyjna typ FK 60 | szt | 1 | 2 |  | ………. %
51 | j.w. | j.w | b) nawiew do siłowni-linia Nr.3 | Nagrzewnica wentylacyjna z instalacji c.o | szt | 1 | 2 |  | ………. %
52 | j.w. | j.w | c) nawiew do szatni i natrysków linia Nr.6 | centrala wentylacyjna nawiewna | szt | 1 | 2 |  | ………. %
53 | j.w. | j.w | d) centrala wyciągowa linia Nr.9 | Centrala wyciągowa z niecki basenu kąpielowego | szt | 1 | 2 |  | ………. %
54 | j.w. | j.w | f) wentylatory | Wentylatory dachowe wyciągowe | szt | 9 | 2 |  | ………. %
ELBLĄG KOMPLEKS 1338
55 | B-1/1338 | gabinet d-cy | Klimatyzacja Freon R 407c | WHIRPOOL model. AMB 859/G jedn.wew. Model AMB 859/G jedn zewn. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
56 | j.w. | gabinet d-cy sekretariat | Klimatyzacja Freon R 407C kg.0,7 | WHIRPOOL model. AMB 859/G jedn.wew. Model AMB 859/G jedn zewn. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
57 | j.w. | dyżurka oficera | Klimatyzacja Freon R 407C kg.0,7 | WHIRPOOL model. AMB 859/G jedn.wew. Model AMB 859/G jedn zewn. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
58 | j.w. | kancelaria tajna, jawna | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna | Aparaty wentylacyjne kanałowe typ.CV-Li/HE wyciągowy typ.CV-Li/V "VTS CLIMA" | szt | 1 | 2 |  | ………. %
59 | B-3/1338 | pom. pralni-suszarni | wentylacja wyciągowa z pomieszczeń | wentylator dachowy typ WUPB 160 | szt | 2 | 2 |  | ………. %
60 | j.w. | j.w | wentylacja nawiewna | JUWENT KW-E N-3kW z nagrzewnicą elektr. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
61 | B-4/1338 | pomieszczenie serwerowni | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzator FUJITSU o mocy 6 kW | szt | 2 | 3 |  | ………. %
62 | j.w. | gabinet dowódcy | klimatyzacja Freon R 407C | klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
63 | j.w. | gabinet z-cy dowódcy | Klimatyzacja Freon R-410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
64 | j.w. | sekretariat d-cy | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
65 | j.w. | pom. 117 | j.w. | klimatyzaator MIDEA o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
66 | j.w. | pokój oficera operacyjnego | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
67 | j.w. | sala odpraw I p | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 2 | 2 |  | ………. %
68 | j.w. | pokój oficerów operacyjnych | j.w. | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
69 | j.w. | kancelaria | klimatyzacja | klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
70 | j.w. | kancelaria | klimatyzacja | klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
71 | j.w. | kancelaria | klimatyzacja | klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
72 | j.w. | kancelaria | klimatyzacja | klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
73 | B-6/1338 | mag. żywn kuchnia | klimatyzacja Freon R-407cCR | klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
74 | j.w. | kuchnia | wentylacja | wentylacja mechaniczna naw.-wyw. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
75 | B-11/1338 | magazyn farb, lakierów | wentylacja mechaniczna naw-wyw. | wentylator dachowy przeciwwybuchowy WVOKV 315, centrala wentylacyjna typ BD-MINI50 | kpl | 1 | 2 |  | ………. %
76 | B-13/1338 | SKW | Wentylacja Sali odpraw | Wentylator kanałowy typ.TD-350/125 firmy VENTURE oraz nawietrzaki podokienne VTK-160 | szt | 4 | 2 |  | ………. %
77 | j.w. | j.w | Wyciąg z serwerowni i pomieszczenia kancelari | Wentylator typ.TD-100/100 firmy VENTURE | szt | 1 | 3 |  | ………. %
78 | j.w. | gabinet kierownika pom. 5 | Klimatyzacja Freon R-410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
79 | j.w. | kancelaria pom. 101 | Klimatyzacja Freon R-410A | klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
80 | j.w. | kancelaria pom. 115 | klimatyzacja Freon R-410A | klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
81 | j.w. | kancelaria | kancelaria pom. 113 | klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
ELBLĄG KOMPLEKS 1340
82 | B-2/1340 | serwerownia | Klimatyzacja Freon R-410A | Klimatyzator firmy GREE Model-GWH 18ND-K3NNB 1A/I | szt | 1 | 3 |  | ………. %
83 | j.w. | dyżurka oficera | klimatyzacja Freon R-410A | klimatyzator LG o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
84 | j.w. | I p. pom. D-cy | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzaator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
85 | j.w. | I p. pom. Z-cy D-cy | klimatyzacja Freon R 410A | klimatyzaator DAIKIN o mocy 3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | ………. %
86 | j.w. | kancelaria tajna | wentylacja | wentylacja mechaniczna naw-wyw. | kpl | 1 | 2 |  | ………. %
87 | B-5/1340 | łaźnia żołnierska | Wentylacja nawiewno-wywiewna | Centrala wentylacyjna krzyżowa typ. BS-1(60)LP z nagrzewnicą elektryczną 18 kW z filtrem EU-4 | szt | 1 | 2 |  | ………. %
88 | j.w. | umywalnia żołnierska | j.w | j.w | szt | 1 | 2 |  | ………. %
89 | B-6/1340 | serwerownia | Klimatyzacja Freon R-410A | Klimatyzator firmy HAIER: jed.wew. AS09ZS2ERA AA9692E0800ADD390092, jed.zew. 1U12BS2ERA AA96G1E0J00ABD390052 | szt | 1 | 3 |  | ………. %
90 | j.w. | hala sportowa | wentylacja | sterownica VTS model VS 10-75-CG UPS | szt | 1 | 2 |  | ………. %
91 | j.w. | hala sportowa | klimatyzacja | klimatyzator MIDEA MSMBCU 18HRN1-QRDOGW (B) | szt | 2 | 2 |  | ………. %
92 | B-7/1340 | hala sportowa | wentylacja | Nagrzewnica wodna 35 kW | szt | 2 | 2 |  | ………. %
93 | j.w. | hala sportowa | wentylacja | sterownica VTS model VS 10-75-CG UPS | szt | 1 | 2 |  | ………. %
94 | j.w. | hala sportowa | klimatyzacja | klimatyzator MIDEA MSMBCU 18HRN1-QRDOGW (B) | szt | 2 | 2 |  | ………. %
95 | B-20/1340 | warsztat mechaniczny |  | Centrala wentylacyjna COMPACT-AIR | szt | 2 | 2 |  | ………. %
96 | j.w. | akumulatornia | Mechaniczna wentylacja naw-wywiew. | typ.355 PTC z nagrzew. elektryczną 9,6 kW firmy ROSENBERG | szt | 1 | 2 |  | ………. %
97 | j.w. | j.w | wywietrzak zintegrowaany | typ.WZEX 630/DAEX 315 | szt | 1 | 2 |  | ………. %
98 | j.w. | hala sprężonego powietrza | j.w | typ.WZEX 400/DAS-250 UNIWERSAL P-2 | szt | 5 | 2 |  | ………. %
99 | j.w. | warsztat mech-ślusarski | j.w | typ.WZS 315/DAS -160 P-2 | szt | 3 | 2 |  | ………. %
100 | j.w. | magazyn + szatnia | Wentylacja mechaniczna nawiewna | Centrala nawiewna VS-10-R-H-T z nagrzew. Elektryczną | szt | 2 | 2 |  | ………. %
101 | j.w. | magazyn narzędzi | j.w | Centrala nawiewna VENTUS VS-15-R-H-T z nagrzew. elektryczną | szt | 1 | 2 |  | ………. %
102 | j.w. | Jadalnia | j.w | Centrala nawiewna VENYUS-VS-30-R-H-T z nagrzewnicą elektr. | szt | 2 | 2 |  | ………. %
103 | j.w. | hala oc i warsztat mech. | Aparat grzej- wentylacyjny | typ.AGW - 140 z nagrzw. Elektryczną | szt | 2 | 2 |  | ………. %
104 | j.w. | warsztat mech. | j.w | typ.AGW - 650 z nagrzewnicą elektr. | szt | 4 | 2 |  | ………. %
105 | j.w. | szatnia brudna i czysta | Wentylator Scienny | typ.EBB-175T | szt | 2 | 2 |  | ………. %
106 | j.w. | szatnia | Wentylacja wywiewna | typ.EBB - 250T | szt | 2 | 2 |  | ………. %
107 | j.w. | magazyn broni i sanitariat | wywiew | typ.H-V200 ze sterown | szt | 1 | 2 |  | ………. %
108 | j.w. | malarnia | Wentylacja wywiewna dachowa | typ.DRFV 400/30-4ex | szt | 1 | 2 |  | ………. %
109 | j.w. | hala oc + warsztat mech. | Wycią spalin | typ.NEDERMAN -N29 | szt | 1 | 2 |  | ………. %
110 | j.w. | spawalnia | Wentylacja z filtrem | Wentylator Scienny HELOS VENTILATORIEN | szt | 1 | 2 |  | ………. %
111 | j.w. | sprężarkownia | Wentylacja kanałowa | typ.IBF -4/500s Venture | szt | 1 | 2 |  | ………. %
112 | j.w. | warsztat -akumulatornia | Wentylacja dachowa | Wentylator dachowy DAEx-C-315/900 | szt | 2 | 2 |  | ………. %
113 | j.w. | sprężarkownia | Sprężone powietrze | Agregat sprężarkowy z odolejaczem typ.OSC35 ATLAS COPCO | szt | 1 | 2 |  | ………. %
RAZEM (SUMA WIERSZY 1-113) - GARNIZON ELBLĄG | [7 empty] | x | x
MORĄG KOMPLEKS 721
114 | B-8/721 | poddasze pomieszczenie rekreacyjne | Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna | WS-30-R-N/HC-naw. VS-21-R-FU/M-wyw. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
115 | j.w. | poddasze suszarnia | j.w | WS-21--R-M/H-naw. VS-21-R-FU/M-wyw. | szt | 1 | 2 |  | ………. %
116 | j.w. | poddasze pomieszczenie rekreacyjne | j.w | Agregat skraplający ASCN MODEL A4MC-75-150D A4MC-75EDR-FBAA-R | szt | 1 | 2 |  | ………. %
117 | j.w. | serwerow. parter | Klimatyzator Scienny | AO12TSBN | szt | 1 | 3 |  | ………. %
118 | B-9/726 | piwnica 1 komora | 1 komora nabiał | agregat APTXN-6, chłodnica REA3003 | kpl | 1 | 2 |  | ………. %
119 | j.w. | piwnica 2 komora | prod. mięsne , wędliny | agregat APTX-7, chłod. REA | szt | 1 | 2 |  | ………. %
120 | j.w. | piwnica komora 3 | warzywa, owoce | CR-37-KOE-28-5BM Seria 06-K40719H | szt | 1 | 2 |  | ………. %
121 | j.w. | strych | Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna | Wentylator nawiewny z nagrzewem typ.C-4 wywiew-FK40PO | szt | 1 | 2 |  | ………. %
122 | j.w. | piwnica | Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna | wentylacja nawiewna z nagrzewnicą typ.WPS-50 LG270,wywiew typ.WPS-50RDO | szt | 1 | 2 |  | ………. %
123 | B-46/721 | pomieszczenie garażowe | Przestawny odsysacz spalin | Gepard1000 | szt | 1 | 2 |  | ………. %
124 | j.w. | pomieszczenie na motopompę | Przestawny odsysacz spalin | SSAKL | szt | 1 | 2 |  | ………. %
125 | B-49/721 | magazyn żywnościowy | Klimatyzacja Freon-R407 | Typ.YORK-YUNB36 | szt | 2 | 2 |  | ………. %
RAZEM (SUMA WIERSZY 114-125) - GARNIZON MORĄG | [7 empty] | x | x
CENA BRUTTO OFERTY za część zamówienia nr 1 (SUMA WIERSZY 1-125) | [8 empty] | x
|  | ……………………………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………………..
|  | (miejscowość i data) |  | (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
* w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa, musi być ono dołączone do oferty.