Szczecin, 11.05.2023r

**ZP/220/33/23**

Dostawa narzędzi chirurgicznych endoskopowych i laparoskopowych dla Oddziału Klinicznego Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej.

**Modyfikacja swz oraz załącznika nr 2 do swz**

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24 ), Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

**I. Wykreśla się w całości § 4 ust. 6 Projektu umowy i w to miejsce wprowadza się § 4 ust. 6 w nowym brzmieniu:**

*Zamawiający wymaga zapewnienia nieodpłatnego usunięcie przez autoryzowany serwis producenta usterek/awarii gwarancyjnych wyrobu lub wymiany na nowy w terminie:*

*zadanie 1, 3, w terminie do 14 dni roboczych,*

*zadanie nr 2 w terminie 20 dni roboczych, licząc od czasu przystąpienia do naprawy/wymiany.*

**II. Wykreśla się w całości § 4 ust. 8 Projektu umowy i w to miejsce wprowadza się § 4 ust. 8 w nowym brzmieniu:**

*W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej wyrobu, który był już naprawiany trzykrotnie Sprzedający zobowiązany jest dokonać wymiany na wyrób/element wyrobu fabrycznie nowy.*

**III. Dokonuję się zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 pozycji 1.2 Załącznika nr 2 do SWZ ( opis przedmiotu zamówienia):**

**Wykreśla się w całości opis *:*** *Prowadnica trokaru 5-5,5mm z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, gładka, z plastikowym demontowalnym kranikiem, wielorazowa, autoklawowalna – 2 szt.*

**W to miejsce wprowadza się opis o nowym brzmieniu:**

*Prowadnica trokaru 10 mm z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, gładka, z plastikowym demontowalnym kranikiem, wielorazowa, autoklawowalna – 1 szt.*

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec

Tel. 91 466 1113