Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.”

Znak sprawy ZP/28/20

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843)

Zatwierdzam pod względem merytorycznym……………………………………………..

Zatwierdzam pod względem formalnym…………………………………………………….

Zatwierdzam:

………………………..

data i podpis

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, NIP 575-18-85-800

w imieniu, którego działa:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, NIP 575-16-53-596

tel. 34/350-63-86

Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Adres strony internetowej www.spzozlubliniec.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej „Ustawą PZP”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą” zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368340

Powyższe nie wyklucza możliwości złożenia ofert w formie pisemnej.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.”

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - zgodnie z podziałem na poniższe 3 części zamówienia:

Część nr 1: Dostawa wózków transportowo-zabiegowych z regulowaną wysokością leża, z barierkami bocznymi i centralną blokadą kół: 2 szt.

Część nr 2: Dostawa kardiomonitorów do pomiaru podstawowych parametrów życiowych, na stojaku jezdnym: 4 szt.

Część nr 3: Dostawa respiratorów stacjonarnych z wyposażeniem: 2 szt.

Szczegółowy opis odnoszący się do przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

Część nr 1 – załącznik nr 1 do SIWZ

Część nr 2 – załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr 3 – załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu w wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie pdf.

Wykonawca wyposaży urządzenia w paszport techniczny. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

W zaoferowaną przez Wykonawcę cenę przedmiotu zamówienia wliczone winny być wszystkie, bez wyjątku, koszty związane zarówno z dostawą, montażem/instalacją, uruchomieniem, dostarczeniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej pracy podzespołów i elementów, które gwarantują spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i funkcji.

Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez:

Dział zamówień publicznych,

Kierownika Oddziału/Pielęgniarkę Oddziałową

Miejsce realizacji dostawy: budynek szpitala SPZOZ w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 9 w Lublińcu (42-700).

Przedmiot  zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:

Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do dnia 06-11-2020 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.1) Podstawy wykluczenia :

5.1.1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

5.1.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp

5.2) Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: posiadania zdolności technicznych i zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca  udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej przedmiotowo zgodnej dostawy (nie wymaga się zgodności ilościowej) o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % wartość oferty na daną część, na którą Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  brak podstaw wykluczenia składanych do oferty.

1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

6A. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

6B. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

6C. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1) Katalogi, opisy techniczne, w tym ulotki wyrobów medycznych lub inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie.

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4)Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Udział podwykonawcy

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa oświadczenie w przedmiocie braku istnienia podstaw wykluczenia podwykonawców z udziału w postępowaniu.

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

9. Udział wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6A i 6B przedkłada na żądanie zamawiającego  –– dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9 b) powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby  lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wykaz pozostałych dokumentów składanych do oferty:

a) opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 do SIWZ (uwaga: należy wypełnić i załączyć do oferty tylko te załączniki, na które składa się ofertę),

b) druk oferty – zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ

b) pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

c) oświadczenie dot. RODO – wg załącznika nr 10 do SIWZ

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Anna Widuch, Piotr Mastalerz – dział zamówień publicznych,

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/368340

- W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest również forma pisemna złożenia ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów, pytań do SIWZ itd.

12. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę stanowią następujące dokumenty:

- uzupełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 do SIWZ,

- uzupełniony i podpisany druk oferty – zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia art. 25a ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy jako uprawniona do jego reprezentowania.

- oświadczenie dot. RODO – wg załącznika nr 10 do SIWZ.

Oferta w formie pisemnej:

Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania jednego Wykonawcy lub konsorcjum. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego. Oferta na część nr ...” - nie otwierać przed dniem 28-08-2020 r. roku, do godz. 10.10”.

Na kopertach należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferta w formie elektronicznej:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/368340            do dnia 28-08-2020 r. do godz. 10:00.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,

- złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

# Zalecenia:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 28-08-2020 r. do godz. 10:00

Oferty składane pisemnie: SPZOZ w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,  ul. Sobieskiego 9, II piętro - sekretariat Dyrekcji,

Oferty składane elektronicznie: na stronie niniejszego postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/368340

Otwarcie ofert w dniu 28-08-2020 r. o godz.10:10.

Miejsce otwarcia ofert: SPZOZ w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,  ul. Sobieskiego 9, II piętro – pokój działu zamówień publicznych .

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/368340

16. Opis sposobu obliczania ceny oraz innych kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów sposobu oceny ofert:

Zamawiający będzie stosował następujące kryterium oceny ofert:

- Cena – max 60 pkt

Cena najtańszej oferty

---------------------------     x  60 pkt  =

Cena badanej oferty

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

- Termin udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia – max 40 pkt

- za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji – 40 pkt,

- za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji – 20 pkt,

- za zaoferowanie 12 miesięcznego okresu gwarancji – 0 pkt,

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o której mowa w 17.1 lit. a lub d SIWZ, na stronie internetowej.

17.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

17.4. Zamawiający prześle Wykonawcy umowę listem poleconym.

17.5. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy PZP wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

18. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. określenia warunków udziału w postępowaniu;

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. odrzucenia oferty odwołującego;

4. opisu przedmiotu zamówienia;

5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni licząc od dnia przesłania informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

21. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na trzy części.

22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art 67 ust 1 pkt 7.

24. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

25. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@spzozlubliniec.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.spzozlubliniec.pl

26.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

27. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

28. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29. Zamawiający nie stawia warunków zatrudnienia przez wykonawcę pracowników biorących udział w niniejszym zamówieniu.

30. Zamawiający nie wymaga składania katalogów elektronicznych.

31. Brak ograniczeń, co do ilości części zamówienia składanych przez jednego wykonawcę.

32.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz akty normatywne dot. przedmiotu zamówienia.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia w części nr 1”

Załącznik nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia w części nr 2”

Załącznik nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia w części nr 3”

Załącznik nr 4 do SIWZ „Druk oferty na część nr ....”

Załącznik nr 5 do SIWZ „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia art. 25a ust. 1 Ustawy PZP”

Załącznik nr 6 do SIWZ „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji”

Załącznik nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”

Załącznik nr 8 do SIWZ „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.”

Załącznik nr 9 do SIWZ „Klauzula informacyjna”

Załącznik nr 10 do SIWZ „Oświadczenie dot. RODO”

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, część nr 1

Przedmiot zamówienia: Dostawa wózków transportowo-zabiegowych z regulowaną wysokością leża, z barierkami bocznymi i centralną blokadą kół: 2 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................................................

Nazwa/typ/model i producent oferowanego sprzętu: .........................................................................

| Lp. | Wymagany parametr/warunek | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru/warunku – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wózki fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Wózki niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. | Podać: |
| 2 | Gwarancja: 12 lub 24 lub 36 miesięcy liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie wózków. | Podać: |
| 3 | Wózki dostarczone z wymaganym wyposażeniem , gotowe do pracy. |  |
| 4 | Wózki dopuszczone do użytkowania w Szpitalu na terenie Polski. |  |
| 5 | Wraz z wózkami dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Wózki muszą posiadać certyfikat CE (deklarację zgodności) i muszą być zarejestrowane (wpis lub zgłoszenie) w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty przy dostawie. |  |
| 6 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 7 | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie wózków. |  |
| 8 | Podać nazwę, siedzibę serwisu, nr tel, adres e-mail do zgłaszania awarii wózków |  |
| 9 | Wózki przeznaczone do transportu wewnątrzszpitalnego |  |
| 10 | Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm) |  |
| 11 | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm) |  |
| 12 | Długość całkowita wózka: 1970 mm (± 30 mm) |  |
| 13 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) |  |
| 14 | Oparcie pleców i segmentu nóg regulowane sprężynami gazowymi z blokadą |  |
| 15 | Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) |  |
| 16 | Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) |  |
| 17 | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |
| 18 | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo poliestrowo-epoksydowym lakierem |  |
| 19 | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy (tj. kosz na podręczne rzeczy pacjenta). |  |
| 20 | Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C |  |
| 21 | Leże z min dwoma tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców). |  |
| 22 | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe |  |
| 23 | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego, niepalnego. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – min 5 kolorów do wyboru. | Podać możliwe do wyboru kolory obszycia: |
| 24 | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym |  |
| 25 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | Podać: |
| 26 | Wyposażenie każdego wózka: - składane obustronne barierki lub poręcze boczne, lakierowane, - wieszak kroplówki, - pasy do unieruchamiania pacjenta, - kosz na butlę z tlenem medycznym, |  |
| 27 | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne. |  |

....................................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, część nr 2

Przedmiot zamówienia: Dostawa kardiomonitorów do pomiaru podstawowych parametrów życiowych, na stojaku jezdnym: 4 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................................................

Nazwa/typ/model i producent oferowanego sprzętu: .........................................................................

| Lp. | Wymagany parametr/warunek | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru/warunku – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitory fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Kardiomonitory niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. | Podać: |
| 2 | Gwarancja: 12 lub 24 lub 36 miesięcy liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie wózków. | Podać: |
| 3 | Kardiomonitory dostarczone z wymaganym wyposażeniem , gotowe do pracy. |  |
| 4 | Kardiomonitory dopuszczone do użytkowania w Szpitalu na terenie Polski. |  |
| 5 | Wraz z kardiomonitorami dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Kardiomonitory muszą posiadać certyfikat CE (deklarację zgodności) i muszą być zarejestrowane (wpis lub zgłoszenie) w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty przy dostawie. |  |
| 6 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 7 | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie kardiomonitorów. |  |
| 8 | Podać nazwę, siedzibę serwisu, nr tel, adres e-mail do zgłaszania awarii kardiomonitorów. |  |
| 9 | Kardiomonitor kompaktowy o konstrukcji otwartej, umożliwiającej dalszą rozbudowę urządzenia. |  |
| 10 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie – nie tylko EKG. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. |  |
| 11 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy lub pokrętła. |  |
| 12 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
| 13 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: -wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, -co najmniej 1 gniazdo USB do podłączenia np.: klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych -gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 1,5 godz. pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
| 15 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie i wyświetlanie minimum 3 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 3 końcówek; |  |
| 16 | Analiza arytmii- wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu, w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, |  |
| 17 | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,0 do +1,0 mV z możliwością zmiany punktu pomiarowych odcinak ST. |  |
| 18 | RESPIRO - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną – we wszystkich monitorowanych. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Możliwość programowego wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3,125; 6.25; 12.5; 25 mm/s. oraz licznik bezdechu |  |
| 19 | Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu. Funkcja inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami oraz funkcja zmiany czułości świecenia diody. W komplecie z każdym kardiomonitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe, silikonowe czujniki SpO2 |  |
| 20 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja wstępnego ustawiania poziomu pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 240 P/min. Podręczne zestawienie ostatnich pomiarów w menu ekranowym modułu – co najmniej 15. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz 3 mankiety (3 różne rozmiary). |  |
| 21 | Pomiar temperatury 1 kanał pomiarowy Zakres pomiaru co najmniej 5-50°C Pomiar możliwy w dowolnym punkcie ciała pacjenta w zależności od użytego czujnika. Wybór etykiety miejsca pomiaru z możliwością nadania etykiecie własnej nazwy W komplecie czujnik do pomiaru temperatury |  |
| 22 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika ręcznie oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości monitorowanych parametrów. Ustawianie głośności alarmowania oraz funkcja zawieszenia alarmu na co najmniej 120 sek. Możliwość wyłączenia pojedynczych alarmów dla poszczególnych parametrów. Jeden dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic |  |
| 23 | Przynajmniej 72- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 5s. |  |
| 24 | Zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych jednocześnie w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 72 godzin |  |
| 25 | Zapamiętywanie co najmniej 300 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |
| 26 | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
| 27 | Możliwość współpracy monitorów z centralą pielęgniarską |  |
| 28 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związana np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora umożliwiająca szybkie ponowne uruchomienie monitorowania |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną z możliwością wydruku min. 6 kanałów jednocześnie. |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej o dwa kanały) w tym – pomiar ICP, ICG, kapnografii. |  |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe: stojak jezdny ze stali nierdzewnej na co najmniej 6 łożyskowanych kołach z koszem na akcesoria. |  |
| 32 | Powierzchnie kardiomonitora i stojaka odporne na środki dezynfekcyjne. |  |

....................................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, część nr 3

Przedmiot zamówienia: Respirator stacjonarny z wyposażeniem – 2 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy: .............................................................................................................

Nazwa/typ/model i producent oferowanego sprzętu: ........................................................................

| Lp | ###### Opis wymaganego parametru/warunku | ###### Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru/warunku –wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok prod.2020. Urządzenia niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. | Podać: |
|  | Gwarancja 12 lub 24 lub 36 miesięczna liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie respiratorów. | Podać: |
|  | Urządzenia dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. |  |
|  | Urządzenia dopuszczone do użytkowania w Szpitalu na terenie Polski. |  |
|  | Wraz z urządzeniami dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny dla każdego respiratora osobno. Respiratory muszą posiadać certyfikat CE (deklarację zgodności) i muszą być zarejestrowane (wpis lub zgłoszenie) w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty przy dostawie. |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
|  | Podać nazwę, siedzibę serwisu, nr tel, adres e-mail do zgłaszania awarii |  |
|  | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej |  |
|  | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci o wadze min 5 kg |  |
|  | Wentylacja układami jedno i dwuramiennymi |  |
|  | Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 7 kg |  |
|  | Stopień ochrony min. IP34 |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7” |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów |  |
|  | Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas, objętość/czas, przepływ/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu. Min. dwie krzywe wyświetlane jednocześnie na ekranie monitora |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 15 l/min |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza Tryb oszczędności energii |  |
|  | Tryb nocny |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana |  |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV |  |
|  | Wentylacja spontaniczna z PSV |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG) |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna z kompensacją przecieków do min 50l/min |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) |  |
|  | CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 99 na minutę |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG) |  |
|  | Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 200 l/min |  |
|  | Czas wdechu od 0,1 do 3 s |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 40 cmH2O |  |
|  | Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -20,0 do -0,1 cmH2O |  |
|  | Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 20 l/min |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik zewnętrzny |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego |  |
|  | Westchnienia automatyczne |  |
|  | Mechanika płuc z pomiarami podatności statycznej, podatności dynamicznej oraz ciśnienia plateau |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej |  |
|  | Pomiar stosunku I:E |  |
|  | Pomiar czasu wdechu |  |
|  | Pomiar czasu bezdechu |  |
|  | Pomiar przepływu szczytowego wdechowego |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator |  |
|  | Prezentacja min.6 parametrów na ekranie głównym respiratora |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności Min. 3 poziomy alarmów |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |  |
|  | Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej |  |
|  | Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm rozłączenia |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów |  |
|  | Alarm bezdechu |  |
|  | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u) |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 500 zdarzeń |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 5 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów |  |
|  | Min. 2 porty USB służące do zgrywania danych oraz aktualizacji oprogramowania |  |
|  | Port niskiego przepływu pozwalający na podłączenie butli lub koncentratora tlenu |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nebulizator Regulowana nebulizacja w zakresie min. 5-60 minut |  |
|  | W komplecie do każdego respiratora 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dwuramiennych dla dorosłych dostosowanych do respiratora |  |
|  | W okresie gwarancji pierwsza wymiana czujnika tlenu – bezpłatna, w każdym respiratorze. |  |
|  | W komplecie do każdego respiratora zestaw 10 filtrów zabezpieczających respirator przed zanieczyszczeniami z powietrza |  |
|  | Każdy respirator winien być przymocowany (nie na stałe) do podstawy jezdnej. Podstawa jezdna musi być na min 4 kołach w tym min 2 koła z hamulcem. Na podstawie jezdnej musi być zamocowany koszyk na akcesoria. |  |
|  | Interfejs w języku polskim |  |
|  | Respirator z podstawą jezdną muszą być odporne na środki dezynfekcyjne. |  |

....................................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| OFERTA na część nr ………. (niniejszy druk należy wypełnić i złożyć osobno na każdą oferowaną część) Wykonawca: ............................................................... Adres: .................................................... Adres e-mail: ......................................... Telefon: ................................................. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.” Znak sprawy ZP/28/20 |  |
| --- | --- |
| I. Oferujemy dostawę, montaż/instalację, uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie gwarancji zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ za cenę: Część nr; Nazwa przedmiotu zamówienia; Ilość szt/kpl.; Cena jedn. netto w zł; Stawka VAT w %; Cena jedn. brutto w zł tj. kol.4 + kol.5; Wartość brutto w zł tj. kol.3 x kol.6. Kol.1; Kol.2; Kol.3; Kol.4; Kol.5; Kol.6; Kol.7. Słownie cena oferty (tj.kol.7): ……………………………………….........................................……… zł brutto |
| II. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach: - Deklarujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 06-11-2020 r. - Deklarujemy: okres udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, liczony od dnia zawarcia protokołu zdawczo –odbiorczego bez zastrzeżeń, wynoszący ……… miesięcy * *Należy uzupełnić, okres udzielonej gwarancji, wpisując wyłącznie: 12 lub 24 lub 36 miesięcy w przypadku nie wpisania ilości miesięcy, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji, |  |
| III. OŚWIADCZAMY, ŻE: - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; - Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy, w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania - Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym**/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia. - Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. - Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. - W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: Pan/Pani ................................... adres e-mail........................ tel ........................................ - Osobą/osobami upoważnioną/nymi do podpisania umowy jest/są: Pan/Pani ....................................... - Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. - Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry. **należy skreślić niewłaściwy wariant |  |
| IV. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku. Lp.; Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego; Wartość towaru bez kwoty podatku VAT. 1. Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. *należy skreślić niewłaściwy wariant |
| V. PODWYKONAWCY: Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: .................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................. *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | . .................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Sobieskiego 9

42 - 700 Lubliniec

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.”  Znak sprawy ZP/28/20”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1- 3 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Sobieskiego 9

42 - 700 Lubliniec

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.”  Znak sprawy ZP/28/20”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ZP/24/18/… -  wzór

z dnia ….

zawarta w Lublińcu przez:

Powiat Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, NIP 575-18-85-800

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

w imieniu, którego działa:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, NIP 575-16-53-596

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Pana mgr inż. Włodzimierza Charchułę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pana mgr Jacka Fokczyńskiego

i

……………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. na: Dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19 ” została zawarta Umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie następującego sprzętu medycznego: ....................................  dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zgodnym z załącznikiem nr ... do SIWZ), o łącznej wartości wynoszącej: .................................. zwanych w dalszej części umowy: przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy lub sprzętem.

§2

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu, w pomieszczeniach izby przyjęć przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu, w ostatecznym terminie do dnia 06-11-2020 r.

2. Wykonawca dostarczy sprzęt w dniach roboczych  tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 –13.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl  , najpóźniej na dwa dni przed dostawą.

- Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:

  - ………………………………………………………….

  - ………………………………………………………….

- Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Sprzęt  staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan………………… tel…………….., e-mail:…………… lub przez niego upoważniony pracownik Zamawiającego.

- Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani………………….. tel. …………………………. e-mail: ……………………………

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą sprzętu dostarczyć Zamawiającemu komplet wymaganych aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP sprzęt, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim wraz z dostawą, Zamawiający może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy oraz uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku przyjmuje się, iż nastąpiło opóźnienie w dostawie  przedmiotu umowy zawinione przez Wykonawcę.

§3

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń i wystawieniu faktury VAT przez Wykonawcę.

- Faktura VAT musi być wystawiona przez Wykonawcę na dane Powiatu tj.:

Powiat Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
NIP 575-18-85-800

- Powiat Lubliniecki dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Powiatu Lublinieckiego (ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec), na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Lublinieckiego.

§4

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:

- paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji,

- instrukcja obsługi sprzętu wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim ,

- karty gwarancyjne.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń na cały przedmiot zamówienia na okres ...............

- Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych sprzętu i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w przedmiotowej SIWZ.

- Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na adres e-mail ......................... Wykonawcy, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.

- W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania ze sprzętem w okresie pogwarancyjnym.

§6

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie   7 dni od zawiadomienia, wymieni wadliwy sprzęt na wolny od wad. Za sprzęt  wadliwy uważa się, między innymi, sprzęt niezgodny asortymentowo lub ilościowo z załącznikiem  nr 1 do umowy.

- Reklamacje Zamawiającego składane będą na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 5 ust. 4 umowy.

3. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy, w której został stwierdzony wadliwy sprzęt  rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.

4. Dostawa faktury korygującej nastąpi razem z dostawą sprzętu wolnego od wad.

§7

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2. Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach.

3. Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.

4. W okresie gwarancji dojazdy, robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą bezpłatnie w ramach zawartej umowy.

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne okresowe, będą wykonywane w ramach zawartej umowy gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.

6. Dopuszcza się max dwie naprawy tego samego elementu, części lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku koniecznej trzeciej naprawy cały element, część  lub podzespół zostanie wymieniony na fabrycznie nowe.

7. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji wynosi 5 dni roboczych.

8. W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – Wykonawca zapewnia równoważny sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.

9. Wykonawca zapewnia dostęp do serwisu pogwarancyjnego, odpłatnego wraz z dostępem do części zamiennych minimum przez 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji.

10. W okresie udzielonej gwarancji czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa na miejscu” – wynosi do 48 godzin od zgłoszenia wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

11. Możliwość zgłoszenia awarii sprzętu w okresie gwarancji  – w godzinach min. 7:30 -15:00, w dni robocze.

12. Wykonawca w ramach napraw zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.

13. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 2 dni roboczych lub do 4 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia podjęcia naprawy na miejscu.

14.  Wszystkie części lub elementy zestawu wymontowane ze sprzętu i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego.

§8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy – w wysokości 10,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia;

- niedotrzymanie terminu (wskazanego w § 2 ust. 1 umowy) wykonania przedmiotu zamówienia – w wysokości 1,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;

- za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości 2,00% wartości brutto przedmiotu zamówienia z wadami, za każdy dzień od dnia stwierdzenia wady, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z umową;

- za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2,00% wartości brutto przedmiotu zamówienia z wadą, za każdy dzień od dnia stwierdzenia wady, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z umową;

- za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 lub § 4 ust. 1 – 2,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;

- niedotrzymanie któregokolwiek terminu (wskazanego w § 7 umowy) w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji – w wysokości 1,00 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień (24 h) opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9

- Zamawiający dopuszcza zmianę  istotnych postanowień umowy na podstawie art. 144 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa i następuje automatycznie. Cena netto pozostaje bez zmian, cena brutto ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy).

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie okresu od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do dnia zawarcia protokołu odbioru sprzętu.

§10

- Każda ze stron zobowiązana  jest:

- powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

- złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

§11

  - Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu;

  - W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

§12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§14

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej  umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego  załatwienia  sprawy, a  gdy  nie odniesie to skutku,  sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i innych dot. przedmiotu umowy.

§16

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach tj. w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego i w 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

- Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Druk oferty

- Klauzula informacyjna dot. RODO

- Protokół odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                                   Zamawiający

...........................................                                                          ...........................................

Załącznik nr 4 do Umowy ZP/28/20

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(wzór)

bez zastrzeżeń*/ z zastrzeżeniami*

Wykonawca: ………………………………………………………………..

w imieniu którego przekazania dokonuje:

……………………………

W imieniu Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

odbioru dokonują:

……………………………

…………………………..

Potwierdzamy przyjęcie do eksploatacji:

1……………typ/model……………. nr ser. …………….. rok prod ………………ilość szt. ……………..

Umowny termin dostawy został zachowany.*

Umowny termin dostawy został przekroczony o …….dni.*

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że ww. sprzęt medyczny zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

| Za Zamawiającego: | Za Wykonawcę: |
| --- | --- |
| …………………………………………… …………………………………………… | ………………………………………… |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

...........................................                                                                               ..........................................

Wykonawca                                                                               (miejscowość, data)

Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.”  Znak sprawy ZP/28/20”,

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

1. Oświadczamy, że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

....................................................

Podpis(y) osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. Oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

....................................................

Podpis(y) osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie składa każdy Wykonawca w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji gdy  w postępowaniu (części) o udzielenie zamówienia złożono przynajmniej dwie oferty).

Załącznik nr 9 do SIWZ

# KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” SPZOZ Lubliniec informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP: 5751653596: REGON: 000310083, numer kontaktowy: +48 34 350 63 80, adres e-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl.

- Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pani Anna Walosińska. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.spzoz.lubliniec@dpag.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 30 000 euro.

- Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa 
w postępowaniu1, przepisy prawa2,a także realizacja umowy3 w związku z wyborem danej oferty  biorącej udział w postępowaniu przetargowym oraz zawarciem umowy.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. poz. 119 poz. 177 zpóźń. zm.) dalej „ustawa Pzp”. Ponadto w zakresie określonym w ustawie PZP, dane będą publikowane na stronie internetowej.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

- zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychz dnia 18 stycznia 2011 r.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym bezpośrednio z przepisów ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu.

- Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO*,

- prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publiczne,

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

1 Art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „ Rozporządzeniem” lub „RODO” osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

2 Art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami krajowymi:

- w zakresie danych wskazanych w art. 10 RODO w związku z Ustawą Pzp (przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. poz. 119 poz. 177 z późń. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)

- Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.),

- Zarządzenia Nr 20/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 10 do SIWZ

# Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19.”  Znak sprawy ZP/28/20”,

# OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFROMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

- ____________________                                                                                                              ____________________

- (imię i nazwisko)                                                                                                                                                                                                                                            (miejscowość i data)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

_____________________

Data

____________________________

Podpis oświadczającego

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).