**PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nr referencyjnym Zp27/2021, którego podmiotem jest „**Wykonanie wydołowania nieużytkowanych zbiorników paliw na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej**

wpłynęły pytania dotyczące następującej kwestii:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| W związku z udzielonymi odpowiedziami do SIWZ  z dnia 12.05.2021 r. prosimy o wyjaśnienie w zakresie rodzaju magazynowanych paliw w zbiornikach.  W pierwszej odpowiedzi wskazano magazynowanie  w zbiornikach benzyny oraz oleju napędowego, natomiast w odpowiedzi na pytanie 2 wskazano, że  w zbiornikach znajdują resztki paliw w postaci ropy naftowej. Prosimy również o wskazanie objętości pozostałych w zbiornikach resztek paliw. | **Zamawiający informuje że magazynowane paliwa wg. odpowiedzi na pytanie nr 1. Nie znana jest objętość resztek paliw, możliwe sprawdzenie  w trakcie wizji lokalnej.** |
| Zamawiający w odpowiedzi z dnia 12.05.2021 r. wskazał, że w ramach badań należy wykonać 8 otworów sozologicznych, z których należy pobrać do analizy 16 próbek gruntu z głębokości od 0,0 do 2,0 m oraz 2,0 do ok. 6,0 m pod powierzchnią terenu ze wszystkich ośmiu wykonanych otworów przelotowych, natomiast w SIWZ wskazano wykonanie badań po wydołowaniu zbiorników. Prosimy o stosowne wyjaśnienie czy otwory i pobór próbek należy wykonać przed wydobyciem zbiorników w sposób określony powyżej czy pobrać próbki gruntu po wydobyciu zbiorników, celem sprawdzenia stanu czystości gruntu bezpośrednio pod dnem zbiorników. | **Zamawiający informuje że badania należy przeprowadzić po wydobyciu zbiorników bezpośrednio pod dnem zbiorników.** |
| Przedmiar robót w poz. 1.4.3. zawiera pozycję „Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm arot”. Prosimy o wyjaśnienie zastosowania powyższego zakresu robót oraz sposobu montażu rur w wykopie | **Zamawiający informuje że przy wykopie nr 2 znajduje się kabel energetyczny który należy zabezpieczyć rurą "arot"** |
| Proszę o ustalenie terminu wizji lokalnej oraz wglądu  w dokumentację. | **Zamawiający informuje że wizja lokalna możliwa jest o poniedziałku do piątku w godzinach  od 8 do 14.**  **W sprawie wizji proszę dzwonić do Kierownika  SOI Kielce tel.261-174-310.** |

Opracował na podstawie otrzymanych informacji: Sławomir KARKUT

19.05.2021r.