Gdańsk, dnia 28.05.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamrażarki, systemu do analiz – 5 pakietów.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0061**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 4.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający akceptuje amplitudę 4,9mm?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza amplitudę 4,9mm.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuszcza zakres prędkości regulowany w trybie pracy ciągłym do 2500 obr./min, a w trybie chwilowym (pod wpływem nacisku) do 3500 obr./min?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszczazakres prędkości regulowany w trybie pracy ciągłym do 2500 obr./min, a w trybie chwilowym (pod wpływem nacisku) do 3500 obr./min

*Katarzyna Grzejszczak*

*/-/*

*Zastępca Kanclerza*

*ds. Strategii i Rozwoju*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*