Zał. 1C do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Środki ochrony indywidualnej

Dotyczy: Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu.”

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej: rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, maseczek, ochraniaczy na buty. Przedmiot zamówienia, sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. DZ.U. z 2020 poz. 186 ze zm).

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33140000-3  Materiały medyczne

35113400-3  Odzież ochronna i zabezpieczająca

18424300-0  Rękawice jednorazowe

W poniższej części Załącznika „1C” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL. op. a 100 szt. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca FFP2 zgodnie z normą EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy, pełnobarierowy, fartuch wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodząca na siebie. Posiadający wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku. Fartuch chirurgiczny zgodny z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, spełniający wymagania norm serii EN 13795, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec. | Szt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. rozm. S-XL (rozmiary europejskie) | Szt. | 170 |  |  |  |  |
|  | ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m² , szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 | Szt. | 400 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości zaoferowanych rękawic na opakowania. Wykonawca winien wskazać ilość szt. w zaoferowanych opakowaniach i odpowiednio przeliczyć ilości (zmienić jednostkę miary na opakowanie i wyliczyć odpowiednia ilość opakowań  poprzez podzielenie ilości szt. rękawiczek  tj. 10000 przez wielkość opakowania jednostkowego). – dokonaną zmianę należy opisać/zaznaczyć.

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym