## PAKIET 1 ortod. sprzęt drobny
| 4/2024/materiały stomatologiczne |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 1 ortodontyczny sprzęt drobny
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/producent
1 | Kalka cefalometryczna | op. 100 szt. | op. | 2
2 | Tarcze metalowe so stripingu, w różnych rozmiarach i wielkościach - o cechach jak firmy Marrodent lub Corga | 1 szt. | szt. | 6
3 | Rozwierak do ust mały, dla dzieci (niebieski), nadający się do sterylizacji, o właściwościach i cechach jak firmy Falcon. | 1 szt. | szt. | 10
4 | Wosk ochronny, po 50 szt. w op. | op. 50 szt. | op. | 12
5 | Rozwierak do ust duży,dla dorosłych (czerwony), nadający się do sterylizacji, o właściwościach i cechach jak firmy Falcon. | 1 szt. | szt. | 10
6 | Rozwierak do zdjęć wewnątrzustnych dwustronny, o długości 165 mmm i 152 mm, wykonany z wytrzymałego plastiku, który pozostaje krystalicznie czysty i może być sterylizowany w autoklawie, o własciwościach takich jak firmy Falcon. | 2 szt. | op. | 10
7 | Rozwieracz do warg i policzków jednorazowy, w różnych rozmiarach, o właściowściach jak OPTRAGATE | op. 80 szt | op. | 10
8 | Lusterka metalowe nierdzewne płaskie I łamane do zdjęć wewnatrzustnych. dla dorołych i dzieci do sterylizacji w autoklawie 134 st, pasujące do systemu Jacobi Dental( dmuchawka powietrza ). | 1 szt. | op. | 10
9 | Haczyki zakrzywione 5,4 mm prawy/lewy | 1 szt. | szt. | 100
SUMA PAKIETU
Nazwy podano w celu określenia wymagań jakościowych oraz budowy produktu
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne lub lepsze pod względem jakościowym gwarantujące uzyskanie prawidłowego leczenia i zapewniające możliwość kontynuacji już rozpoczętego przy wykorzystaniu dotychczasowych materiałów.
Uwaga! Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Suma grupy brutto” formularza rzaczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.

## PAKIET 2 głów. elem. apar. sta
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
| 4/2024/materiały stomatologiczne | Pakiet nr 2 główne elementy aparatów stałych
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/producent
1 | Zamki ortodontyczne metalowe, bezniklowe Roth 0,22, na sztuki lub w kompecie. | 1 szt.. | szt. | 50
2 | Rurki do wyciągów zewnątrzustnych do aktywatora przekrój 1,15 mm, po 10 szt. w op., | 1szt. | szt. | 10
3 | Pierścienie ortodontyczne w systemie Roth o slocie 0.22 na zęby szóste górne i dolne: - o elastyczności umożliwiającej łatwe przejście przez punkty kontaktowe podczas ich zakładania - anatomiczny kształt anatomiczny kształt, gwarantujący umieszczenie poniżej brzegu okluzji - trwałe oznakowanie - dostępne we wszystkich rozmiarach - optymalne dopasowanie połączenia z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi -pierścienie zgrzane z zamkami z dwoma rurkami policzkowymi, od strony językowej haczyk - możliwość wyboru różnych rozmiarów Umożliwiające kontynuację leczenia pierścieniami Dentaurum | 1szt | szt. | 800
4. | Zamki ceramiczne, slot metalowy w rorh 0,22, możliwość zakupu na sztuki lub w kompletach , o cechach jak zamki CLARITY (3M Unitek) | 1szt. | szt. | 40
5 | Pierścienie ortodontyczne w systemie Roth o slocie 0.22 na zęby siódme górne i dolne: - o elastyczności umożliwiającej łatwe przejście przez punkty kontaktowe podczas ich zakładania - anatomiczny kształt anatomiczny kształt, gwarantujący umieszczenie poniżej brzegu okluzji - trwałe oznakowanie - dostępne we wszystkich rozmiarach - optymalne dopasowanie połączenia z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi - możliwość wyboru różnych rozmiarów Umożliwiające kontynuację leczenia pierścieniami Dentaurum. | 1 szt. | szt. | 450
6 | Zamki ortodontyczne typu guziczek okrągły, po 10 szt. w op | 1szt. | szt. | 100
7 | Pierścienie ortodontyczne w systemie Roth o slocie 0.22 na górne i dolne zęby przedtrzonowe o elastyczności umożliwiającej łatwe przejście przez punkty kontaktowe podczas ich zakładania - anatomiczny kształt, gwarantujący umieszczenie poniżej brzegu okluzji - trwałe oznakowanie - dostępne we wszystkich rozmiarach - pierścienie zgrzane z zamkami, posiadające od strony podniebiennej zaczep - możliwość wyboru różnych rozmiarów Umożliwiające kontynuację leczenia pierścieniami -Dentaurum | 1 szt. | szt. | 150
8 | Zamki ortodontyczne metalowe o slocie 0.22 w systemie Roth o następujących cechach: - komputerowo opracowana podstawa zamka redukująca jego „kołysanie”, posiadająca kontury, które idealnie pasują do wypukłości korony zęba - romboidalny kształt - laserowo opracowana podstawa zamka - zaokrąglone kontury skrzydełek zamka - trwały system oznaczania zamków - wytworzone ze stopu o wysokim stopniu odporności na korozję i dobrej przyczepności - torque wbudowany w podstawę zamka, warunkujący stałe położenie slotu na tym samym poziomie i pozwalający na uzyskanie odpowiedniej siły - haczyki na kłach oraz do wyboru na przedtrzonowce. Zamki umożliwiające kontynuację leczenia zamkami Dentaurum | szt | szt. | 2500
9 | Rurki policzkowe profilowane na zęby 6 górne i dolne, po 10 szt. w op. | op. 10 szt. | op. | 30
11 | Pierścienie ortodontyczne w systemie Roth o slocie 0.22 na zęby szóste dolne do łuków Lipbumper - o elastyczności umożliwiającej łatwe przejście przez punkty kontaktowe podczas ich zakładania - anatomiczny kształt anatomiczny kształt, gwarantujący umieszczenie poniżej brzegu okluzji - trwałe oznakowanie - dostępne we wszystkich rozmiarach - optymalne dopasowanie połączenia z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi - możliwość wyboru różnych rozmiarów Umożliwiające kontynuację leczenia pierścieniami Dentaurum. | 1 szt. | szt. | 50
12 | Rurki policzkowe profilowane na zeby 7,górne i dolne, po 10 szt. w op. | 1szt. | szt. | 150
13 | Zamki metalowe samoligaturujące - EMPOWER, Pasive w roth 0,22 , możliwość zakupu w kompletach lub na sztuki. | 1szt. | szt. | 80
SUMA PAKIETU
I. | Zamki muszą być z haczykami na kłach.
II. | Zamki jednoimienne rozumiane jako np. 10 szt. zamków tylko na określony ząb.
III. | Nazwy podano w celu określenia wymagań jakościowych i zapewnienia możliwości kontynuacji leczenia przy wykorzystaniu obecnie posiadanych materiałów.
IV. | Zamawiający dopuszcza produkty równoważne lub lepsze pod względem jakościowym gwarantujące uzyskanie prawidłowego leczenia i zapewniające możliwość kontynuacji już rozpoczętego przy wykorzystaniu dotychczasowych materiałów (pierściene, zamki Dentaurum) .
V. | Zamawiający wymaga aby elementy aparatów były z jednej firmy.
VI. | Wymagany jest certyfikat zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 8 ustawy o wyrobach medycznych
Uwaga! Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Suma grupy brutto” formularza rzaczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.

## PAKIET 3 materiały szewne
Pakiet 3 - materiały szewne |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
4/2024/materiały stomatologiczne
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/producent | Nr katalogowy
1 | Polyglicolic acid 2.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 60
2 | Polyglicolic acid 5.0 3/8 koła odwrotnie tnąca 11-12 mm, długość od 45 cm, o okresie wchłaniania 60-90 dni. | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 30
3 | Polyglicolic acid 4.0 1/2 koła 17 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 130
4 | Polyglicolic acid 3.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 120
5 | Polyglicolic acid 6.0 3/8 koła odwotnie tnąca 11-13 mm, długość nici od 45 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
6 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 2.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
7 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 3.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 100
8 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 3.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 20
9 | Nić jedwabna, niewchłanialna 2.0 igła 20mm 1/2 koła okrągła 20 mm, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
10 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 4.0 1/2 koła 20 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
11 | Polyglicolic acid 2.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 70
12 | Polyglicolic acid 3.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 100
13 | Nić z poliamidu 5.0, igła 16mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca długość nici 75 cm | op. 12 szt.ub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
14 | Nić z poliamidu 6.0, igła 16 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca długość nici 75 cm | op. 12 szt.ub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
SUMA PAKIET
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych typu okres wchłaniania i długość nici, rodzaj materiału, sposób połączenia igły z nicią.
Dopuszcza się opakowania o innej wielkości bez zmiany łącznej ilości zamawianych nici w danej pozycji

## PAKIET 4 leki
| 4/2024/materiały stomatologiczne |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 4 leki
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/producent
1 | Sachol | op. 10 g | op. | 3
2 | Nipas 32 mg | op. 50 tabl. | op. | 50
3 | Glycerolum, 86%, płyn | op. 30 g | op. | 90
4 | Glucosum 5%, iniekcje, w butelce plastikowej, 250 ml | op. 250 ml | op. | 20
5 | Woda utleniona 3% | op. 100 g | op. | 350
6 | Pyralginum 500 mg - tabletki | op. 6 tabl | op. | 16
7 | Parecetamol 500 mg - tabletki | op 30 tabl. | op. | 20
8 | Aqua pro injectione, 100 amp. a 5 ml | op.100 amp. po 5 ml | op. | 45
9 | Natrium chloratum 0,9%, 100 amp. a 5 ml | op.100 amp. po 5 ml | op. | 45
10 | Natrium chloratum 0,9%, 500 ml butelka plastikowa | op. 500 ml | op. | 500
11 | Natrium chloratum 0,9%, 250 ml butelka plastikowa | op. 250 ml | op. | 10
12 | Fiolet gencjany 1% roztwór wodny | op.20 g | op. | 30
13 | Spirytus salicylowy | op.100 ml | op. | 40
14 | Metronidazol 0,5% - roztwór | op. 10 amp. a 20 ml | op. | 47
15 | Nadmanganian potasu | op. | op. | 20
SUMAPAKIETU
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia składu produktu i wymagań jakościowych, gęstość, lepkość, plastyczność, oddziaływanie z materiałem kontaktowym, czas zmiany stanu, materiału.

## Pakiet 5 kleje ortodontyczne
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia | [6 empty] | 4/2024/materiały stomatologiczne
Pakiet nr 5 kleje ortodontyczne
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/producent
1 | Klej światłoutwardzalny do zamków ortodontycznych uwalniający fluor, o doskonałej charakterystyce (zredukowanie "pływania" zamków, wysoki stopień penetracji siatki podstawy zamka podczas klejenia oraz pozostawanie kleju na podstawie podczas zdejmowania). Przeznaczony do stosowania w środowisku wilgotnym. Ma to być klej jednoskładnikowy, zmieniający kolor dla lepszego pozycjonowania zamka, o cechach kleju Transbond XT (3M Unitek) | 4 x 4 g | op. | 3
2 | Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy no - mix cement do pierścieni ortodontycznych, w kolorze niebieskim- pozwala na bardzo dokładne ustawienie pierścienia oraz usunięcia nadmiaru materiału bez suszenia i przedłużania czasu pracy lekarza – zawiera fluor, co chroni przed potencjalnym odwapnieniem. Czas wiązania cementu 30 sekund.Opakowanie zawiera 6 strzykawek a 5 g., o cechach cementu Resilience | 6 strzykawek a 4 g - 5 g | szt. | 6
SUMA PAKIETU
I. | Nazwy podano w celu określenia wymagań jakościowych i zapewnienia możliwości kontynuacji leczenia przy wykorzystaniu obecnie posiadanych materiałów.
II. | Zamawiający dopuszcza produkty równoważne lub lepsze pod względem jakościowym gwarantujące uzyskanie prawidłowego leczenia

## PAKIET6 preparaty odkaż. i leki
| 4/2024/materiały stomatologiczne | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 6 Preparaty odkażające i leki stomatologiczne
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/producent
1 | Chloran 2% - płyn | op. 400 g | op. | 170
2 | Płyn do płukania kanałów korzeniowych zawierający EDTA o parametrach jakościowych nie gorszych niż Endosal | op. 200 g | op. | 6
3 | Bezarsenowa pasta stosowana w endodoncji do dewitalizacji miazgi zębowej w metodach leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi. | op. 5 g | op. | 18
4 | Płyn zawierający 20% chlorek glinu, stosowany do tamowania drobnych krwawień w trakcie zabiegu stomatologicznego, nie przebarwiajacy tkanek zęba i wypełnienia. | op.10 g | op. | 60
5 | Żel zawierający 25% chorek glinu, stosowany do tamowania drobnych krwawień przy zbiegach stomatologicznych. Nie przebarwiajacy kanek zęba | op. 10 ml | op. | 20
6 | Chloran 5,25% - płyn | op. 400 g | op. | 60
7 | Preparat zawierający nadtlenek mocznika, służący do odbarwiania zębów bezmiazgowych, zarabiany z gliceryną do konsystencji mokrego piasku, o parametrach jakościoych nie gorszych niż Peroxidon | op. 7g | op. | 4
8 | Preparat w postaci płynu zawierający 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny, stosowany do płukania kanałów korzeniowych. | op. 250 g | op. | 20
9 | Wazelina | op. 30 g tuba | op. | 30
10 | Krem do chemicznego opracowania kanałów zawierający w składzie EDTA, lubrykant i nadtlenek mocznika; nie gorszy niż Endo-PREP CREM | op. 10 ml | op. | 130
11 | Gąbka hemostatyczna,żelatynowa, wchłanialna, sterylizowana promieniami gamma, o rozmiarze: 1x1x1 | op. 24 szt. | op. | 57
12 | Gąbka hemostatyczna, żelatynowa, wchłanialna, sterylizowana promieniami gamma, o wymiarach: 7-8x5x1 cm | op. 10 szt. | op. | 60
13 | Preparat służący do osuszania i odtłuszczania ubytków w tkankach zęba o parametrach jakościowych nie gorszych niż Hydrol | op. 45 ml | op. | 30
14 | Hydrofilowa, gotowa do użycia pasta gojąca, całkowicie resorbowalna, stosowana jako opatrunek po aplikacji leków do kieszonek dziąsłowych. Idealna również do ochrony szwów w implantologii, protetyce i periodontologii np. Resopac | op.50 kapsułek po 2 g | op. | 5
15 | Żel zawierający 12 500 ppm (1,25%) fluoru w postaci aminofluorków Olaflur i Dectaflur oraz fluorku sodu do leczenia próchnicy początkowej, nadwrażliwości szyjek i intensywnej profilaktyki próchnicy nie gorszy niż Elmex żel | op. 25 g | op. | 50
16 | Preparat zawierajacy 40% kwas cytrynowy, przeznaczony do płukania kanałów korzeniowych. Wspomaga mechaniczne oczyszczenie kanału oraz usuwa warstwę mazistą. | op.400 g | op. | 50
17 | Carident - maść | op.5 g | op. | 4
18 | Preparat w postaci żelu zawierający 2% glukonian chlorheksydryny, służący do opracowywania kanałów korzeniowych | strzykawka 10 ml | op. | 4
19 | Alkohol izopropylowy (do przepłukiwania kanałów korzeniowych) 0,2 L | op. 200 g | op. | 6
20 | Metronidazol 10% maść stomatologiczna | op. 5 g | op. | 30
21 | Maść antybiotykowo-kortykoidowa stosowana w leczeniu kanałowym np.Dexadent | op.5 g | op. | 50
22 | Chlorek etylu | szt. | szt. | 80
23 | Antyseptyczny żel stomatologiczny z 0,20% chlorheksydyną o parametrach jakościowych nie gorszych niż Elugel. | op.40 ml | op. | 80
24 | Materiał posiadający silne właściwości bakteriobójcze oraz znieczulające, trudno rozpuszczający się w wodzie, stosowany do odkażania kanałów oraz do zarabiania materiałów do tymczasowego wypełniania ubytków, pozwalający na uzyskanie past na bazie tlenku cynku do pokrycia pośredniego miazgi zęba, o parametrach jakościowych nie gorszych niż Eugenol | op.10 ml | op. | 50
25 | Preparat do rozpuszczania gutaperki zawierający olejek eukaliptusowy, o parametrach nie gorszych niż preparat Eucalyptol. | op. 10 ml | op. | 20
26 | Jodoform | op. 30 g | op. | 8
27 | Tymol krystaliczny | op.10g | op. | 2
28 | Formokrezol | op. 10 g. | op. | 15
29 | Kamfenol | op. 10 g | op. | 25
SUMA PAKIETU
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia składu produktu i wymagań jakościowych, gęstość, lepkość, plastyczność, oddziaływanie z materiałem kontaktowym, czas zmiany stanu, materiału.