## Zad. 2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ……..……………………….
z dnia …….……………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet B
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cienkościenna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek typu Pencil Point, z bocznym otworem, eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym widocznym z każdej strony uchwytu i dobrze odczuwalnym czuciu przy przejściu igły przez oponę twardą z dołączoną prowadnicą dokładnie dopasowaną do igły PP nie skracająca długości igły PP więcej niż 12 mm. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar: 25G 0,5-0,53 x 88mm. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
2. | Cienkościenna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek typu Pencil Point z bocznym otworem, eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym widocznym z każdej strony uchwytu i dobrze odczuwalnym czuciu przy przejściu igły przez oponę twardą z dołączoną prowadnicą dokładnie dopasowaną do igły PP nie skracająca długości igły PP więcej niż 12 mm. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar: 25G 0,5-0,53 x 103mm. | Szt. | 75 |  | 0 |  | 0
3. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta w formie piankowej podkładki z żelem. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka Luer o pojemności 10 ml. | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
5. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, wykonany z PCV (bez DEHP), komora kroplowa wyposażona w odpowietrznik zamykany klapką oraz filtr płynu 15um, dren o długości min 150 cm zakończony rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Regulator przepływu z podwójną skalą (10% - skalowanie od 5 do 250 ml/h oraz 40% - skalowanie od 5 do 200ml/h). Opakowanie papier folia z nadrukowaną informację o braku DEHP oraz zakresie przepływomierza. | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
6. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu o prostej drodze przepływu przez membranę, przeznaczona do min. 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem niebieskim lub czerwonym. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ - 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. | Szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
7. | Igła do blokad nerwowych w rozmiarze 0,8 x 120 mm/G21; (1 op. = 100 szt.) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8. | Igła do blokad nerwowych w rozmiarze 0,9 x 70 mm/G20 (1 op. = 100 szt.) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
9. | Przedłużacz typu Heidelberg o dł. 140cm wykonany z PCV o średnicy drenu 3,0x4,1mm | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 5 ml lub 10 ml. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
11. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 20cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 5 ml lub 10 ml. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
12. | Igła do znieczuleń z atraumatycznym dwustrefowym szlifem wraz z prowadnicą w rozmiarze 26Gx88mm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
13. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2FR o dł. 15 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
14. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2FR o dł. 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
15. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 1,9FR lub 2FR o dł. 15 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
16. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 1,9FR lub 2FR o dł. 30 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17. | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przdłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 10 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
18. | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przedłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 15 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
19. | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przedłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 20 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
20. | Dwukanałowa rurka intubacyjna z drenem do podawania surfaktantu. Jednorazowego użycia, sterylna. Rozmiar od nr 2,0 – 3,5 mm skalowanie co 0,5 cm. Rozmiar nr 4,0 skalowanie min. co 0,5 cm | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
21. | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły lub bez wprowadzacza, cieniujący w RTG, w rozmiarze 1Fr (28G)/20cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
22. | Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przeźroczysty, odporny na zaginanie. Musi posiadać znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30st., o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock. | Szt. | 120 |  | 0 |  | 0
23. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków dwuświatłowy: cewnik do założenia przez żyłę obwodową z prowadnicą 2FR o dł. 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła ze skrzydełkami 20Gx (18-21mm). Materiał cewnika: tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
24. | Całkowicie rozdzieralna kaniula do cewników centralnych 1 Fr i 2Fr wprowadzanych z obwodu (PICC). Wewnętrzna igła posiada boczny otwór dla wczesnego wykrywania retrospekcji krwi. Widoczna w Rtg. Żebrowane skrzydła zapobiegają ślizganiu się palców podczas wprowadzania lub wysuwania kaniuli i cewnika. Rozmiar 20Gx21mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
25. | Zestaw wprowadzający Mikroseldinger zwiększający efektywność procedury wkłucia dla cewników centralnych o średnicy 1Fr i 2 Fr wprowadzanych z obwodu (PICC). Zawartość zestawu: kaniula punkcyjna (24Gx19 mm lub 25Gx19mm z końcówką ścietą pod katem 15st.), prowadnik z nitinolu (20 cm z czarnym znacznikiem odpowiadającym dł. igły), rozdzieralna kaniula z rozszerzaczem (2 Fr). | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
26. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni | Szt. | 3400 |  | 0 |  | 0
27. | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, rozmiary: 0,6 x 19 mm (26 G) kod barwny fioletowy. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
28. | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, rozmiary: 0,7 x 19 mm (24 G) kod barwny żółty. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
29. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarze: 24G 19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidostepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
30. | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/15mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
31. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarze 24G - 0,7mm x 19mm - przepływ 22ml/min.(+/- 4 m/) Małe delikatne skrzydełka z otworem lub bez skrzydełek (do wyboru przez zamawiającego), skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Przegroda multidostępu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Sterylna. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
32. | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/25mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): grubość, skalę, szerokość, szybkość przepływu, średnicę, długość, objętość, obwód oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument. b) po 1 szt. próbki do pozycji 1, 3, 12 w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.