Załącznik nr 1

EZP/19/21  Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Wadium: 670,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik jednorazowy – pulsoksymetr sterylny, niezawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30kg część klejąca w kształcie "8" sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik jednorazowy – pulsoksymetr sterylny, niezawierający lateksu, do przyklejenia na czoło minimum trzy warstwy przylepne dla dorosłych i dzieci powyżej 10kg pakowany z dodatkową opaską w systemie Velcro lub równoważne (o cechach niezgorszych) do stabilizacji czujnika na czole pacjenta, część klejąca w kształcie owalnym sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 2

Wadium: 1.065,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, leki oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 20 atm. przepływ grawitacyjny 105 ml/min, objętość wypełnienia do 0,03ml nieprzezroczysty może być używany przez 7 dni lub 360 użyć umieszczony w opakowaniu typu blister lub w sztywnym bezdotykowym aplikatorze (do wyboru przez Zamawiającego) pakowany pojedynczo, sterylny, bez lateksu | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty systemem bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji odporny na emulsje tłuszczowe, leki oraz antyseptyki odporny na ciśnienie do 20 atm. przepływ grawitacyjny 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml może być używany przez 7 dni lub 360 użyć pakowany pojedynczo, sterylny, bez lateksu | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 3

Wadium: 375,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasywny obrotowy port wydechowy jednorazowego użytku | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 4

Wadium: 615,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu odpornego na pęknięcia i mechaniczne uszkodzenia posiadający trójramienne, łagodnie zmieniające pozycję, białe pokrętło, przezroczystą obudowę, prosty tor przepływu w obu kierunkach optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty z możliwością podawania emulsji tłuszczowej i chemioterapeutyków posiadający niezależnie obracającą się nakrętkę Luer Lock każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami kranik obracający się w zakresie 360 stopni objętość wypełnienia 0,22 ml odporny na ciśnienie co najmniej 4,5 bara obecność identyfikatorów kolorystycznych rozróżniających tętnice i żyły (czerwony/niebieski) | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100 cm posiadający trójramienne, łagodnie zmieniające pozycję białe pokrętło; przezroczystą obudowę; prosty tor przepływu w obu kierunkach optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty z możliwością podawania emulsji tłuszczowej i chemioterapeutyków każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami kranik obracający się w zakresie 360 stopni przedłużacz wykonany z PCV, niezawierający DEHP (potwierdzony stosownym oświadczeniem producenta) kranik musi posiadać dodatkowy port do iniekcji objętość wypełnienia 5,5 ml obecność identyfikatorów kolorystycznych rozróżniających tętnice i żyły (czerwony/niebieski) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 5

Wadium: 435,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm Rozmiar 27G o długości 103mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm Rozmiar: 27G x 90mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm Rozmiar: 27G x 120mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm Rozmiar: 25G x 120mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm Rozmiar: 29G x 90mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: Igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie ( 360°) wokół igły z dodatkowym otworem na igle zlokalizowanym między 1 a 2cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika cewnika widocznego w USG, ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku filtra systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta Rozmiary: Igła 21 G x 68 mm, cewnik 20 G x 82mm Igła 21 G x 101 mm, cewnik 20 G x 114 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z wizualną identyfikacją przestrzeni zewnątrzoponowej składający się z: igły Tuohy 18G x 90 mm strzykawka 1 Orni umożliwiająca wizualne wskazanie utraty oporu podczas zabiegów zewnątrzoponowych cewnik 20 G x 90 cm ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi filtr 0,2 mm adapter zaciskowy | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do wykonywania blokad obwodowych widoczna w USG Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90°, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360°) wokół igły, w dwóch segmentach po 10mm, na pierwszych 20mm Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem Luerlock Rozmiary: 22G x 50mm, 22G x 80mm, 21G x 110mm | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do wykonywania blokad obwodowych z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90°, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360°) wokół igły, w dwóch segmentach po 10mm, na pierwszych 20mm Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem Luerlock Rozmiary: 22G x 50mm, 22G x 80mm, 21 G x 100mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 6

Wadium: 6.485,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pobierania komórek macierzystych | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do pobierania komórek macierzystych umożliwiający przeprowadzenie procedur: ciągłego poboru komórek macierzystych pobieranie granulocytów usuwanie leukocytów czyszczenie szpiku Zestaw wyposażony w bezpieczny łącznik do antykoagulantu | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adapter do podłączenia antykoagulantu lub przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A (ACDA) o pojemności 500 ml (do wyboru przez Zamawiającego) do wykorzystania podczas procedur przeprowadzanych na separatorze komórkowym zawierający bezpieczny łącznik AC wyrób medyczny klasy IIb | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga aby zaoferowane materiały:

były w pełni kompatybilne z separatorem komórkowym Spectra Optia firmy TERUMO BCT (własność Zamawiającego)

nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia

są zgodne z instrukcją używania urządzenia

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 7

Wadium: 1.220,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren do pomp objętościowych z dodatkowym portem bezigłowym do dostrzykiwania leków i zastawką BCV dł. min. 270 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do pomp infuzyjnych z filtrem 200 μm do transfuzji krwi | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu materiału o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rampa 5-kranikowa wykonana z poliamidu materiału o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków z drenem łączącym. min 150 cm | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rampa 3-kranikowa wykonana z poliamidu materiału o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków z drenem łączącym. min 150 cm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 1 oraz poz. 2 materiały:

były w pełni kompatybilne z pompą objętościową INFUSOMAT SPACE (własność Zamawiającego)

nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia

są zgodne z instrukcją używania urządzenia

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 8

Wadium: 5.000,00  zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do podaży cytostatyków automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania dwuczęściowa komora kroplowa bez PCV – górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka zawór wypełniania drenu na jego końcu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń bakteryjnych podczas ekspozycji trwającej przez okres do 30 dni płaski filtr 15µm położony na dnie komory kroplowej dren min.150 cm, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zestaw wolny od DEHP i lateksu | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do podaży cytostatyków, bursztynowy bez PCV filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania dwuczęściowa komora kroplowa – górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej dren min.150 cm, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zestaw wolny od DEHP i lateksu | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do podaży cytostatyków, z filtrem 0,2 µm bez PCV do podaży cytostatyków zestaw z filtrem 0,2 µm ; zatrzymuje bakterie i cząsteczki komora kroplowa aparatu z odpowietrznikiem przezroczysty kolec zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, przezroczyste zakończenie luer lock | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do podaży cytostatyków, z precyzyjnym regulatorem z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0-250, z zastawką antyrefluksową, w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. Dwuczęściowa komora kroplowa, górna część sztywna o wysokiej przeźroczystości, dolna miękka. Dren o długości 180 cm bez DEHP Odpowietrznik z filtrem o wydajności bakteryjnej (BFE) wynoszącą minimum 99.99%, poświadczone raportem. Pracujący w systemie zamkniętym według definicji NIOSH | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do podaży cytostatyków, z precyzyjnym regulatorem, bez PCV z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0-250 w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką dwuczęściowa komora kroplowa, górna część sztywna o wysokiej przeźroczystości, dolna miękka dren o długości 150 cm bez DEHP odpowietrznik z filtrem o wydajności bakteryjnej (BFE) wynoszącą minimum 99.99%, poświadczone raportem pracujący w systemie zamkniętym według definicji NIOSH | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik strzykawkowy jałowy połączenie luer-lock | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek ochronny przed światłem dostosowany do preparatu do podania dożylnego o objętości 500 – 1000 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 9

Wadium: 1.245,00 zł

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren do pomp objętościowych, standard długość 250 cm bez DEHP | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do pomp objętościowych, bursztynowy Przezroczysty, zapewniający ochronę przed światłem długość 250 cm bez DEHP | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do pomp objętościowych, z filtrem do podaży cytostatyków (do infuzji paklitakselu) z filtrem 0,2 μm bez PCV długość 250 cm ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli 15 μm filtr infuzyjny | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga aby zaoferowane materiały:

były w pełni kompatybilne z pompą objętościową INFUSOMAT SPACE (własność Zamawiającego)

nie spowodują usterek w działaniu urządzenia i nie będą powodem jego uszkodzenia

są zgodne z instrukcją używania urządzenia

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

EZP/19/21

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu, ul. Długa 1/2

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia: Zakup (dostawa)   wyrobów medycznych jednorazowego użytku – 9  pakietów

1. Dane Wykonawcy:

pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się                              o udzielenie zamówienia)

(adres siedziby)

(województwo, powiat, kraj)

………………………………………………………………………………………………………………………

(Nr NIP  - podać numer unijny)

(Adres e-mail – na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

(Nr tel)

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena pakietu nr………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 1 lub złożyć odrębny formularz)

Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

- ……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

- …………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

- ……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

- Termin płatności: 60 dni

- Okres obowiązywania umowy : 12 miesięcy

- Termin dostawy  :  max 3 dni ( wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi max 3 dni, podać w dniach)…………….

- Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

1………………………………..

2……………………………….

W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte oraz że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia                                               i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

- OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                       i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- SKŁADAMY ofertę na _________ stronach.

- Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

_________________ dnia ___ ___ 2021 r.

Informacja dla Wykonawcy:

*     niepotrzebne skreślić

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

Formularz oferty wraz z dołączanymi do niej dokumentami, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej, pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym na profilu Zamawiającego https://www.platformazakupowa.pl/skpp

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pz

Załącznik nr 4

EZP/19/21 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na:

Zakup (dostawa)  wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 9 pakietów

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

Załącznik nr 6 – (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/19/21

Przedmiot :   : Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku-  9 pakietów

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                           data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaproponowany  przedmiot zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z  udziałem jednostki  notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się  jej numer seryjny) oraz, że  dostarczę przedmiotowe dokumenty na żądanie Zamawiającego.

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).