## PAKIET 1
Pakiet 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa, jaka będzie widniała na fakturze | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Jednorazowa igła injekcyjna do gastroskopii, z zabezpieczeniem przed przekłuciem kanału roboczego endoskopu, długość igły 4-7 mm. Do kanału roboczego 2,8mm. Długość robocza narzędzia nie mniejsza niż 1600 mm. Średnica igły 25G. |  | szt | 600
2 | Jednorazowa igła injekcyjna do kolonoskopii, z zabezpieczeniem przed przekłuciem kanału roboczego endoskopu, długość igły 4-7 mm. Do kanału roboczego 2,8mm. Długość robocza narzędzia nie mniejsza niż 2200 mm. Średnica igły 25G. |  | szt | 800
3 | Jednorazowe szczypce biopsyjne z igłą tzw. „szczęki aligatora” (o powiększonej objetosci). Do kanału roboczego 2,8 mm. Długość narzędzia minimum 2200 mm. |  | szt | 100
4 | Jednorazowe szczypce/kleszcze biopsyjne z i bez igły, łyżeczki z lub bez okienka. Długość narzędzia od 2200 mm. Do kanału roboczego 2,8 mm. |  | szt | 1200
5 | Jednorazowy chwytak/ kleszcze palczaste trójramienne lub czteroramienne do usuwania ciał obcych i polipów. Długość narzędzia minimum 2200 mm. Rozpiętość ramion od 15 do 30 mm. Do kanału roboczego 2,8 mm. |  | szt | 300
6 | Jednorazowe pętle do polipektomii „na zimno” i lub z użyciem prądu diatermii. Szerokość pętli od 6 mm do 35 mm. Kształty: owalny, heksagonalny. Drut pętli pojedynczy lub/i pleciony. Z możliwością rotacji lub bez tej możliwości.Długość narzędzia minimum 2200 mm. Do kanału roboczego 2,8 mm. |  | szt | 1400
7 | Jednorazowe klipsy hemostatyczne. Długość ramion klipsa 6-10 mm. Możliwość stosowania rezonansu magnetycznego. Możliwość wielokrotnego otwarcia i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Funkcja rotacji. Długość narzędzia minimum 1600 |  | szt | 500
8 | Jednorazowy Zestaw/aplikator do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego otwarcia i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Do kanału roboczego 2,8 mm. Długość narzędzia minimum 1600 mm |  | szt | 400
9 | Jednorazowy Zestaw/aplikator do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego otwarcia i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Do kanału roboczego 2,8 mm. Długość narzędzia minimum2200 mm. |  | szt | 500
10 | Jednorazowe klipsy o długości ramion od 6 do 10 mm. Możliwość stosowania rezonansu magnetycznego. Możliwość rotacji. Możliwość wielokrotnego otwarcia i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. |  | szt | 400
11 | Zestaw z pętlą typu Endoloop, do zapobiegania krwawieniu podczas polipektomii uszypułowanych polipów. Długość narzędzia minimum 2200 mm. Średnica pętli 20-35 mm. Do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm. |  | szt | 200
12 | Jednorazowa pętle do „endoloop”. Średnica od 20 do 35 mm. |  | szt | 100
13 | Jednorazowy trójstopniowy zestaw z balonem do poszerzania zwężeń w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Długość narzędzia minimum 1600 mm. Średnice balonu od 8 do 20 mm. Zestaw z prowadnikiem. Znacznik radiologiczny umożliwiający pozycjonowanie balonu. Do kanału roboczego 2,8 mm. Urządzenie do napełniania balonu w zestawie lub do nabycia osobno. |  | szt | 100
14 | Jednorazowy trójstopniowy zestaw z balonem do poszerzania zwężeń w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Długość narzędzia minimum 2200 mm. Średnice balonu od 8 do 20 mm. Zestaw z prowadnikiem. Znacznik radiologiczny umożliwiający pozycjonowanie balonu. Do kanału roboczego 2,8 mm. Urządzenie do napełniania balonu w zestawie lub do nabycia osobno. |  | szt | 100
15 | Jednorazowa szczotka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopu. Długość robocza min 2200 mm. Do kanałów 2,0-4,2 mm. |  | szt | 1000
16 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia gniazd zaworów. |  | szt | 100
17 | Jednorazowy ustnik z gumką do endoskopów stosowanych w badaniu górnego odcinka przewodu pokarmowego. |  | szt | 1500
18 | Jednorazowe szczypce/kleszcze biopsyjne z i bez igły, łyżeczki z lub bez okienka. Długość narzędzia od 1550 mm. Do kanału roboczego 2,8 mm. |  | szt | 1400
19 | Jednorazowe klipsy hemostatyczne. Długość ramion klipsa 6-10 mm. Możliwość stosowania rezonansu magnetycznego. Możliwość wielokrotnego otwarcia i zamykania przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Funkcja rotacji. Długość narzędzia minimum 2200 mm. |  | szt | 800
20 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku. Jednorazowy, sterylny). Do kanału roboczego 2,8 mm. Zawierający od 4 do 10 opasek gumowych. |  | szt | 100
RAZEM

## PAKIET 2
Pakiet 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa, jaka będzie widniała na fakturze | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zaworki/korki biopsyjne gumowe do aparatu Olympus. |  | szt | 500
2 | Zawór endoskopu woda-powietrze aparatu Olympus. |  | szt | 50
3 | Wielorazowy Pojemnik/butelka z nakrętką systemu woda-powietrze urządzenia firmy Olympus. |  | szt | 10
4 | Zawór endoskopu do kanału ssącego endoskopu Olympus |  | szt | 50
5 | Żel endoskopowy. Poślizgowy. |  | szt | 200
6 | Pułapka na ssak, jednorazowego użytku. Od jednokomorowej do pięciokomorowej. |  | szt | 500
7 | Marker endoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, do wstrzyknięć podśluzówkowych celem oznaczenia położenia zmiany patologicznej. Kolor czarny i lub niebieski/granatowy. |  | szt | 100
8 | Dreny do water-jet firmy Olympus. |  | szt | 200
RAZEM

## PAKIET 3
Pakiet 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa, jaka będzie widniała na fakturze | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Jednorazowa płytka/elektroda neutralna pacjenta do diatermii (cięcie i koagulacja). Urządzenie Erbe Vio3/APC3 oraz Erbe ICC200/APC300 |  | szt | 400
2 | Sondy APC urządzenia Erbe Vio3/APC3 |  | szr | 300
RAZEM

## PAKIET 4
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | Nazwa handlowa, jaka będzie widniała na fakturze | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Sterylny jednoczęściowy kombinezon ochronny, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III, odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru (Typ 5-B), odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami, czynnikami biologicznymi. Wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2, umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania, odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325, odporność materiału na ścieranie wg EN 530, wytrzymałość na zginanie materiału, odporność na przebicie co najmniej >5 N. Kombinezon ma być wyposażony w elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, osłonięte materiałem kombinezonu, zintegrowane osłony na buty z podeszwą antypoślizgową, zintegrowany dopasowany do maseczki kaptur posiadający troki, gumkę w tunelu przy mankietach rękawów, gumkę w talii, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie, dostępny w rozmiarach od S do 2XL; | szt | 700
RAZEM

## PAKIET 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | Nazwa handlowa, jaka będzie widniała na fakturze | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
Pakiet nr 5
1 | Śliniaki stomatologiczne jednorazowego użytku składajace się z dwóch warstw bibuły przedzielonej warstwą folii w dolnej części zakończone kieszenią. Wymiary 38x48 cm + kieszonka 14 cm. Troczki w górnej częsci do zawiazania śliniaka. Kolor biały,zielony lub fioletowy. |  | szt. | 1500
RAZEM