ZMIANA

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4 –  Podkłady i prześcieradła

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/ rolek (A) | Cena jedn. brutto* SZT/rolki (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny, jednorazowy, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przez przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180; 90 x 170 cm, niesterylny, z superabsorbantem zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha Lub Podkład chłonny z włókninowymi skrzydłami, warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa pokryta białą bibułą, warstwa wierzchnia z włókniny, roz. 90x170cm, chłonność nie mniej niż 2000g | szt | 30 000 |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność min 950 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem | szt | 40 000 |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm lub 50 cm , perforowany, nieprzemakalny. Podkład ochronny wykonany z celulozy/PE-filmu (Pulpa celulozowa 22 g/m2+PE-film 0,013 mm) | rolka | 500 |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml. | szt | 30 000 |  |  |  |
| 5 | Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm | szt | 3 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZMIANA

Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Sterylne zestawy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do laparotomii a) serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze 51g/m2 w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25-30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 80x120 cm (+/-5cm), laminowaną, niepalną o gramaturze min. 105g/m2, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym–1szt, b)pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony - 1 szt, c)ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30 cm - 6 szt, d)taśma lepna 10x50cm – 1szt, e)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm - 1 szt, f)czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt, g) serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 950cm H2O | szt | 150 |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U. Serweta samoprzylepna o wym. 250x240cm na krótszym boku, warstwa chłonna 50x80cm z zintegrowanym jednym czteropozycyjnym organizerem na przewody, warstwa chłonna wykonana z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE o gramaturze 104gm2. Folia winna stanowić spodnią warstwę wzmocnienia. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59gm2 , warstwa chłonna o gramaturze 104gm2 łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 162gm2, odporność na przenikanie cieczy min.200cm H2O (1szt). Zestaw w opakowaniu typu folia-papier posiadającym min. Dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii, datę ważności oraz kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze dodatkowo zabezpieczone kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylu. | szt | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy