## p-1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - materiały zużywalne do wykonywania ekg i usg
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość ofer. Op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym dla dorosłych na podkładzie z włókniny,samoprzylepne, okrągłe o średnicy 50mm | szt | 300000
2 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym dla dzieci dla dzieci na podkładzie z włókniny, samoprzylepne, okrągłe o średnicy 30mm | szt | 25000
3 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym do aparatu Holter na podkładzie z włókniny, samoprzylepne, okrągłe o średnicy 50mm | szt | 35000
4 | elektrody ekg noworodkowe z kabelkiem op=3szt. | op. | 1500
5 | żel do ekg w op. po 0,25 kg +/- 0,05 kg | szt | 200
6 | żel do usg w op. po. 0,5kg | szt | 3000
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1 | Max opakowanie elekrod w poz. 1,2 i 3 - 50 szt.
2 | Wysoka jakość sygnału | [6 empty] | .........................................................................................
3 | Certyfikowane i hipoalergiczne materiały, żele i kleje | [7 empty] | Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
4 | Doskonała przyczepność i komfort użytkowania
5 | Łatwość mocowania przewodów pacjenta

## p-29 (2) (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 29 - elektrody do badań muzgowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do badań mózgowych potencjałów wywołanych Typ E-30 | szt. | 2500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2 - elektrody radioprzezierne do EKG
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | elektroda ekg radioprzezierna długoterminowa wykonana z antyalergicznego materiału do monitorowania w warunkach rezonansu magnetycznego. | szt. | 5500
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3- Zamknięty system do pobierania krwi
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | probówko - strzykawka do oznaczania OB z dodatkiem antykoagulanta (cytrynian) 3,5ml | szt. | 3000
2 | probówko - strzykawka do koagulacji z dodatkiem antykoagulanta (cytrynian sodu) 1,4ml lub 1,6ml | szt. | 2000
3 | probówko strzykawka do gazometrii z heparyną litową 2ml lub 2,3ml. sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 25000
4 | probówko - strzykawka do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem 2,6ml lub 2,7ml | szt. | 42000
5 | probówko - strzykawka do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (wersenian trójpotasowy) 2,6ml lub 2,7ml | szt. | 150000
6 | probówko - strzykawka do koagulacji z dodatkiem antykoagulanta (cytrynian sodu) 2,9ml lub 3ml | szt. | 50000
7 | probówko - strzykawka do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem 4,4ml lub 4,9ml | szt. | 100000
8 | probówko - strzykawka do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem 7,5ml | szt. | 30000
9 | probówko - strzykawka do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (wersenian trójpotasowy) 2,7ml rozmiar 13x75mm | szt. | 800
10 | probówko - strzykawka do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (wersenian trójpotasowy) 7,5ml | szt. | 45000
11 | igła do probówko - strzykawki 0,7 | szt. | 4000
12 | igła do probówko - strzykawki 0,8 | szt. | 100000
13 | igła do probówko - strzykawki 0,9 | szt. | 30000
14 | igła do probówko - strzykawki typu Motylek 0,6 | szt. | 900
15 | multi -adapter | szt. | 70000
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi pochodziły od jednego producenta.
Wykonawca oświadcza że oferuje zamknięty system do pobierania krwi:
* 1) metodą aspitacyjno-próżniową
* 2) metodą próżniową
* zaznaczyć odpowiednio

## p-4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4 - pojemniki różne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | woreczki do pobierania moczu dla niemowląt i dzieci - uniwersalne lub z rozróżnieniem na chłopięce i dziewczęce *) | szt. | 6000
2 | pojemnik niesterylny do transportu moczu z nakrętką poj.30ml-125ml | szt. | 50000
3 | pojemnik niesterylny na kał z łopatką poj. 25ml | szt. | 1000
* )Uwaga: dotyczy pozycji nr 1: Zamawiający dopuszcza wycenę woreczków do pobierania moczu za opakowanie a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-5
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5- pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia ( czerwone) | 07-1,0 l | szt. | 7000
2 |  | 2 l | szt. | 15000
3 |  | 3,0-3,5 l | szt. | 300
4 |  | 5,0 l | szt. | 3500
5 |  | 10,0 l | szt. | 8000
6 |  | 20,0 l | szt. | 2500
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pa.18 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr18 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych op.=200szt. | op | 40
2 | Nożyk automatyczny do nakłuć 2 mm op=200szt. | op | 80
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ……………………………….., str. ……………
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
)

## p-21 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - wymazówki i podłoże transportowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówki z żelem transportowym plastikowe z węglem i bez węgla | szt. | 6500
2 | Wymazówka sucha plastikowa w probówce | szt. | 3000
3 | Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne | szt. | 500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 6 - pojemniki chirurgiczne napełnione formaliną
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 8-10ml | szt. | 8000
2 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 20-25ml | szt. | 500
3 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 35-40ml | szt. | 300
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-7
………………………………………………………
Nazwa (Firmy) Wykonawcy
Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych i innych wyrobów medycznych - powtórka
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ –28A/2021
Pakiet nr 7 - papier rejestracyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do ekg do aparatu Edan SE-301 80x20 orginał | szt. | 100
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 8 - Kapilary i mikrometody
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kapilara 75x2,3mm (130ul) do analizatorów gazowych z heparyną litową a.250szt. | szt. | 60
2 | Kapilara 75x2,3mm z heparyną litową a.250 z wyposażeniem (Mieszadełka a.250+ kapturki a.500) | szt. | 30
3 | Mieszadełko do kapilar 2,35mm a.250szt. | szt. | 20
4 | Kapturek do kapilar 2,35 a.500szt. |  | 50
5 | Mikrometoda 200ul z kapilarą do badań morfologicznych z EDTA-K2 a.100szt. |  | 70
6 | Mikrometoda 200ul z kapilarą do pozyskiwania surowicy krwi a.100szt. |  | 15
Poz.2 -Opakowanie zawiera: 250 kapilar, 500 kapturków/zatyczek (po dwie na każdą kapilarę) oraz 250 mieszadeł (przeznaczonych do każdej kapilary) Mieszadełka z metalu, który przyciąga magnes.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 9 - Paski PH
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski diagnostyczne do oceny Ph pchwy ( ph 4,0-7,0) a 100 | op | 15
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-10
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28A/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
pakiet nr 10- komora
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komora IQ-U IQ-Ultra Komory do testów płatkowych | op | 10
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy