**Załącznik nr 1**

**do umowy 29/SZP/2023**

**WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

**ZWiK Sp. z o.o. w SZCZECINIE**

**Tabela 1.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **B23**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 1.1 | ul. 1-go Maja, Szczecin, PŚ Grabów, zas. I | 550 |
| 1.2 | ul. 1-go Maja, Szczecin, PŚ Grabów, zas. II | 550 |
| 1.3 | ul. Granitowa dz. nr 2/10, Szczecin, PW Zdroje | 100 |
| 1.4 | ul. Białowieska dz. 7 i 8, Szczecin, PŚ Białowieska, zas. I | 220 |
| 1.5 | ul. Białowieska dz. 7 i 8, Szczecin, PŚ Białowieska, zas. II | 200 |
| 1.6 | ul. Jana z Kolna 8, Szczecin, PŚ Brzeg Dolny, zas. I | 400 |
| 1.7 | ul. Jana z Kolna 8, Szczecin, PŚ Brzeg Dolny, zas. II | 410 |
| 1.8 | ul. Łączna, Szczecin, PW Warszewo, zas. I | 130 |
| 1.9 | ul. Łączna, Szczecin, PW Warszewo, zas. II | 130 |
| 1.10 | ul. Biwakowa 20, Szczecin, ZPW Skolwin | 95 |
| 1.11 | ul. Przygodna 1, Szczecin, ZPW Świerczewo | 150 |
| 1.12 | ul. Szczawiowa 15, Szczecin, ZPW Pomorzany, zas. I | 600 |
| 1.13 | ul. Szczawiowa 15, Szczecin, ZPW Pomorzany, zas. II | 550 |
| 1.14 | ul. Tama Pomorzańska 8, Szczecin, OŚ Pomorzany, zas. I | 1000 |
| 1.15 | ul. Tama Pomorzańska 8, Szczecin, OŚ Pomorzany, zas. II | 870 |
| 1.16 | ul. Warcisława 29, Szczecin, P.W. Niebuszewo, zas. I | 110 |
| 1.17 | ul. Warcisława 29, Szczecin, P.W. Niebuszewo, zas. II | 165 |
| 1.18 | ul. Wodociągowa 5, ZPW Pilchowo, zas. I | 180 |
| 1.19 | ul. Wodociągowa 5, ZPW Pilchowo, zas. II | 400 |
| 1.20 | ul. Wspólna, Szczecin OŚ Zdroje zas. I | 550 |
| 1.21 | ul. Wspólna, Szczecin OŚ Zdroje zas. II | 300 |
| 1.22 | ul. Zwierzyniecka, Szczecin, PW Kijewo, zas. I | 110 |
| 1.23 | ul. Zwierzyniecka, Szczecin, PW Kijewo, zas. II | 110 |
| 1.24 | Kurów, UW Kanał Kurowski, zas. I | 98 |
| 1.25 | Kurów, UW Kanał Kurowski, zas. II | 98 |
| 1.26 | Nieznań, Zakład Produkcji Wody "Miedwie", zas. I | 700 |
| 1.27 | Nieznań, Zakład Produkcji Wody "Miedwie", zas. II | 600 |
| 1.28 | Nieznań, Zakład Produkcji Wody "Miedwie", zas. III | 700 |

**Tabela 2.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **B21**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 2.1 | ul. E. Gierczak, Szczecin, PŚ Dąbie-I | 50 |
| 2.2 | ul. E. Gierczak, Szczecin, PŚ Dąbie-II | 50 |
| 2.3 | ul. Międzyparkowa, Szczecin, ZPW Arkonka | 110 |
| 2.4 | ul. Szczawiowa, Szczecin, PŚ Tama Pomorzańska, TR1 | 50 |
| 2.5 | ul. Szczawiowa, Szczecin, PŚ Tama Pomorzańska, TR2 | 50 |
| 2.6 | ul. Uczniowska, Szczecin, PW Płonia | 41 |
| 2.7 | Tanowo, PW Gunica, | 60 |

**Tabela 3.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **B12**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 3.1 | Szczecin-Załom, dz. nr 388, Przepompownia Ścieków P7 | 27 |

**Tabela 4.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **B11**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 4.1 | ul. Jordana, Szczecin, PŚ Jordana I | 30 |
| 4.2 | ul. Jordana, Szczecin, PŚ Jordana II | 30 |
| 4.3 | ul. Liściasta, Szczecin, Przepompownia Ścieków | 40 |
| 4.4 | al. Powstańców Wlkp. 60, Szczecin, Budynek socjalno-biurowy | 15 |
| 4.5 | Kołbacz, dz. nr 28/5, Hydrofornia | 17 |

**Tabela 5.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **C22A**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 5.1 | ul. Kolumba, Szczecin, PŚ P1K, P2K, P3K | 126 |

**Tabela 6.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **C21**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 6.1 | ul. Golisza 10, dz. nr 8/18, Szczecin, budynki biurowo-warsztatowe | 200 |
| 6.2 | ul. Klonowica 17, Szczecin, pompownia wody | 55 |
| 6.3 | ul. Lechicka, dz. nr 17/1, Szczecin, PW Lechicka | 42 |
| 6.4 | ul. Lipowa/Szkolna, Szczecin, PŚ P9, P9a, P10 | 62 |
| 6.5 | ul. Ludowa 14/25, Szczecin, PŚ P17 | 55 |
| 6.6 | ul. Marynarska 2, Szczecin, pompownia melioracyjna | 70 |
| 6.7 | ul. Miętowa dz. nr 39, Szczecin, przepompownia ścieków PG-1 | 55 |
| 6.8 | ul. Szeroka/Żyzna, dz. nr 16/7, Szczecin, PŚ P1 | 70 |
| 6.9 | ul. Szlamowa 4c, Szczecin, przepompownia ścieków | 78 |
| 6.10 | ul. Światowida 30, dz. nr 7/6, Szczecin, PŚ P11, P12, P13, | 50 |
| 6.11 | ul. Spółdzielców, dz. nr 113/1 Mierzyn | 40 |

**Tabela 7.**

Wykaz obiektów ZWiK Sp. z o.o. rozliczanych za usługi dystrybucji wg stawek z grupy taryfowej **C11**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce/nazwa – adres obiektu** | **Moc umowna**  **[kW]** |
| 7.1 | ul. Dębowa 14 A, Pilchowo, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.2 | ul. Sosnowa, Pilchowo, PŚ PP8 | 9 |
| 7.3 | ul. Szczecińska 1, Pilchowo, przepompownia ścieków | 14 |
| 7.4 | ul. Szczecińska 6, Pilchowo, przepompownia ścieków | 14 |
| 7.5 | ul. Warszewska 14 A, Pilchowo, PS PP4, PP5, PP6, PP7 | 11 |
| 7.6 | ul. Wołczkowska 16, Pilchowo, przepompownia ścieków | 14 |
| 7.7 | ul. Wołczkowska 17, Pilchowo, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.8 | ul. Wołczkowska, dz. nr 74/19, Pilchowo, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.9 | ul. Zegadłowicza, Pilchowo, przepompownia ścieków | 17 |
| 7.10 | os. Kasztanowe, dz. nr 450/31, PŚ P7/2 | 27 |
| 7.11 | pl. Leona Koczego, dz. 3 obręb 3031, przepompownia ścieków P-14 | 11 |
| 7.12 | ul. Alpinistów dz. nr 34/5, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.13 | ul. Balińskiego, Szczecin, przepompownia ścieków | 10 |
| 7.14 | ul. Belgijska 10a, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.15 | ul. Bieszczadzka 18, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.16 | ul. Bulwar Gdański 5, Szczecin, budynek gospodarczy | 3 |
| 7.17 | ul. Cegłówka, dz. 2/14 obręb 3055, Szczecin, przepompownia ścieków PS-80 | 7 |
| 7.18 | ul. Chłopska, dz. nr 24/25, Szczecin, przepompownia ścieków | 4 |
| 7.19 | ul. Chopina 131, Szczecin, Hydrofornia Las Arkoński | 35 |
| 7.20 | ul. Ciasna dz. nr 13, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.21 | ul. Cieszyńska dz. nr 8/1, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.22 | ul. Cietrzewia, Szczecin dz. nr 23/1, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.23 | ul. Darniowa dz. nr 1/5, Szczecin, przepompownia ścieków | 4 |
| 7.24 | ul. Dębogórska 35, Szczecin, przepompownia ścieków | 5 |
| 7.25 | ul. Dębowa 30, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.26 | ul. Do Dworu 21, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.27 | ul. Drozdowa dz. nr 12, Szczecin, PŚ PL-3 | 11 |
| 7.28 | ul. Dzielnicowa 1A, dz. 2/24 obręb 3068, Szczecin, budynek socjalno-magazynowy | 12 |
| 7.29 | ul. Fińska, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.30 | ul. Głęboka 2, Szczecin, PŚ RP5 | 4 |
| 7.31 | ul. Głęboka/Inwalidzka/Plażowa, Szczecin, komora KP2 | 1 |
| 7.32 | ul. Golęcińska, dz. 3/6 obręb 3072, przepompownia ścieków PS-7 | 7 |
| 7.33 | ul. Golęcińska, dz. 3/6 obręb 3072, przepompownia ścieków PS-8 | 7 |
| 7.34 | ul. Górna, dz. nr 158/1, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.35 | ul. Górna - sięgacz, dz. nr 14/1, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.36 | ul. Granitowa dz. nr 4/14, Szczecin, PŚ P1 | 7 |
| 7.37 | ul. Gryfińska dz. nr 44, Szczecin, PŚ P6 | 11 |
| 7.38 | ul. Hangarowa dz. nr 18/4, Szczecin, PŚ P7 | 7 |
| 7.39 | ul. Jagodowa, Szczecin, przepompownia ścieków | 22 |
| 7.40 | ul. Janka Muzykanta, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.41 | ul. Jaworowa, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.42 | ul. Jugosłowiańska, dz. nr 22/2, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.43 | ul. Kablowa dz. nr 3/7, Szczecin, przepompownia ścieków 7/1 | 9 |
| 7.44 | ul. Kalinowa, dz. nr 50/4, Szczecin, przepompownia ścieków | 22 |
| 7.45 | ul. Kłuszyńska, dz. nr 33/61, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.46 | ul. Kolejowa 11, Szczecin, PŚ P2 | 17 |
| 7.47 | ul. Kolumba, dz. nr 25, Szczecin, PŚ P4K | 40 |
| 7.48 | ul. Lisia, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.49 | ul. Lotnicza dz. nr 44/7, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.50 | ul. Lubelska dz. 35/11, Szczecin, komora pomiarowa | 2 |
| 7.51 | ul. Łowiecka, Szczecin, PŚ P3 | 17 |
| 7.52 | ul. Łukasińskiego 110A dz. nr 72/4, Szczecin | 22 |
| 7.53 | ul. Majowa 19, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.54 | ul. Majowa 27, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.55 | ul. Majowa 42, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.56 | ul. Majowa 44, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.57 | ul. Mierzyńska 47, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.58 | ul. Miodowa 7, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.59 | ul. Miodowa 107, Szczecin, PŚ PP-56 | 9 |
| 7.60 | ul. Miodowa dz. dr nr 27, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.61 | ul. Modra, dz. nr 59/19, Szczecin, PW Bezrzecze | 7 |
| 7.62 | ul. Morawska 5, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.63 | ul. Nabrzeże Wieleckie dz. nr 14/1, Szczecin, tłocznia ścieków | 22 |
| 7.64 | ul. Mostowa przy rz. Płoni dz. nr 5/2, Szczecin, komora | 7 |
| 7.65 | ul. Nad Odrą dz. nr 25,Szczecin, PŚ P6 | 11 |
| 7.66 | ul. Nadodrzańska, dz. nr 1601, Szczecin, PŚ P1N | 4 |
| 7.67 | ul. Nehringa 2, Szczecin, przepompownia ścieków | 3 |
| 7.68 | ul. Nehringa 6, Szczecin, przepompownia ścieków | 3 |
| 7.69 | ul. Nehringa dz. nr 15/1, Szczecin, PŚ P20 | 4 |
| 7.70 | ul. Niklowa dz. nr 14/5, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.71 | ul. Nowa/Owocowa dz. nr 13, Szczecin, przepompownia ścieków PS-17 | 7 |
| 7.72 | ul. Ogrodnicza, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.73 | ul. Orłowska dz. nr 7/5, Szczecin, PŚ RP4 | 9 |
| 7.74 | ul. Ostoi-Zagórskiego/Ogrodnicza, Szczecin, komora pomiarowa 703-F | 4 |
| 7.75 | ul. Owsiana, Szczecin, przepompownia ścieków | 6 |
| 7.76 | ul. Paśnikowa dz. nr 304, Szczecin, przepompownia ścieków | 4 |
| 7.77 | ul. Pod Urwiskiem, dz. nr 5, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.78 | ul. Pogodna dz. nr 93/7, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.79 | ul. Pogodna dz. nr 187/2, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.80 | ul. Polskich Marynarzy, dz. nr 1/53, Szczecin, przepompownia ścieków | 27 |
| 7.81 | ul. Południowa dz. nr 3/1, Szczecin, przepompownia ścieków | 17 |
| 7.82 | ul. Pucka dz. nr 80/5, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.83 | ul. Racławicka dz. nr 4/12, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.84 | ul. Rybiego Potoku dz. nr 24/23, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.85 | ul. Samopomocy Chłopskiej, Szczecin, przepompownia ścieków | 6 |
| 7.86 | ul. Sarnia dz. nr 22/2, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.87 | ul. Sielska 7-9, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.88 | ul. Słupska dz. nr 6, Szczecin, przepompownia ścieków | 7 |
| 7.89 | ul. Spiżowa, Szczecin, przepompownia ścieków | 22 |
| 7.90 | ul. Stołczyńska 105, Szczecin, PŚ RP3 | 11 |
| 7.91 | ul. Stołczyńska dz. nr 23, Szczecin, PŚ RP1 | 9 |
| 7.92 | ul. Stołczyńska, Szczecin, komora KP1 | 1 |
| 7.93 | ul. Sybiraków 43, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.94 | ul. Szlachecka dz. 29/26, Szczecin, przepompownia ścieków | 11 |
| 7.95 | ul. Szafera, Szczecin, hydrofornia | 22 |
| 7.96 | ul. Szosa Polska dz. nr 27/1, Szczecin, komora pomiarowa 701-H | 4 |
| 7.97 | ul. Szosa Polska, Szczecin, komora pomiarowa 704-I | 4 |
| 7.98 | ul. Szosa Polska dz. nr 6/2, Szczecin, Przepompownia Ścieków Glinki | 27 |
| 7.99 | ul. Tarniny dz. nr 80/1, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.100 | ul. Tartaczna, Szczecin, przepompownia ścieków | 22 |
| 7.101 | ul. Tatrzańska 1, Szczecin, Wodomierzownia | 17 |
| 7.102 | ul. Tczewska, dz. nr 6, Szczecin, przepompownia ścieków | 12 |
| 7.103 | ul. Tęczowa 16, Szczecin, przepompownia ścieków | 17 |
| 7.104 | ul. Ustowska, dz. nr 1/1, Szczecin, przepompownia ścieków | 4 |
| 7.105 | ul. Widokowa, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.106 | ul. Wodna 8, dz. nr 40, Szczecin, PŚ RP2 | 9 |
| 7.107 | ul. Wojskiego, dz. nr 22/6, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.108 | ul. Wronia 5, Szczecin, dz. nr 9/3/14, PŚ PL1/PL2 | 22 |
| 7.109 | ul. Wrzosowa dz. nr 5/2, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.110 | ul. Wschodnia dz. nr 2/4, Szczecin, Zbiornik Wody Pitnej | 4 |
| 7.111 | ul. Zegadłowicza 6, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.112 | ul. Zegadłowicza 8, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.113 | ul. Zegadłowicza 16, Szczecin, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.114 | ul. Zegadłowicza 36A, Pilchowo, przepompownia ścieków | 9 |
| 7.115 | ul. Żywiecka 6, Szczecin, przepompownia ścieków | 5 |
| 7.116 | ul. Tytanowa dz. 4/3, PS 149/3 | 7 |
| 7.117 | ul. Uranowa dz. 10/2, PS-150/3 | 7 |
| 7.118 | ul. Irydowa dz. 2/1, PS-151/3 | 7 |
| 7.119 | ul. Cynkowa dz. 9/6, PS-152/3 | 7 |
| 7.120 | ul. Wolframowa dz. 611/20, PS-153/3 | 7 |
| 7.121 | ul. Wolframowa dz. 15/2, PS-154/3 | 7 |