Pyrzyce, dnia 12.08.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: śruby korowej 
Ø 2,7mm o długości 6-40mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: śruby blokowanej Ø 2,7mm o długości 10-60mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki kompresyjnej z ilością otworów od 6 do 18?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki kompresyjnej z ilością otworów od 4 do 12 z końcami prostymi lub płytki kompresyjnej z ilością otworów od 2 do 22 z końcami zaokrąglonymi

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki kompresyjnej z ilością otworów od 6 do 18 pod wkręty blokowane  Ø 4,5/ wkręty korowe Ø6,5mm

Odpowiedź NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 a dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki.

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 odstąpi  od wymogu użyczenia zestawu narzędzi umożliwiających zastosowanie techniki małoinwazyjnej?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 b dopuści możliwość zaoferowania płytek:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki.

Oraz
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki.

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej Ø3,5mm w długości 10-90mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 11 a dopuści możliwość zaoferowania:

płyta przezkrętarzowa dynamiczna o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, długości od 48  do 208 mm z otworami na trzonie płytki kompresyjnymi i blokująco – kompresyjnmi z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym lub korowych 5,0/4,5mm?

Odpowiedź -  NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 11 b dopuści możliwość zaoferowania śruby głównej o Ø 12,5mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 11 c dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania płyty kondylarnej dynamicznej 95° pod śruby o Ø 4,5mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa:

Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 180-280mm, pokryty celownikiem , średnica 10-12mm,  kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.

Oraz

Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej Ø 6,5mm w długości 60-125mm?

Odpowiedź- NIE.