## 2018
| Zadanie nr 1 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki z PMMA jednoczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki z PMMA jednoczęściowe, o średnicy części optycznej 7 mm, do komory tylnej z otworami w części haptycznej umożliwiającymi mocowanie do twardówki | 12 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) zaoferowane soczewki nie posiadają aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 2 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, asferyczne, jednoczęściowe o średnicy części optycznej 5,75 mm - 6,25 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 1275 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 3 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofobowe, asferyczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, hydrofobowe, akrylowe, asferyczne, jednoczęściowe, bez lub z filtrem światła niebieskiego o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,0 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 175 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od + D do +……. D - co pół dioptrii, oraz od ……... D do +…........D - co jedną dioptrię. W przypadku soczewek z przedziału dioptrażu -5 D do +6 D Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innego modelu soczewki tego samego producenta
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 4 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki przedniokomorowe z PMMA jednoczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki przedniokomorowe, jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączania | 8 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 5 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe, hydrożelowe z powłoką hydrofobową lub hydrofilne akrylowe o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,2 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego 1,4 mm - 1,7 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 200 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 6 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe trzyczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe akrylowe, hydrofobowe, zwijalne, trzyczęściowe o średnicy części optycznej 5,5 - 6,0 mm wszczepiane za pomocą pensety lub aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczajacego 2,6 mm Stopień uwodnienia poniżej 1% Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej. Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem. | 150 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 7 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne (okulistyczne)
Implanty żelowe przeciwjaskrowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Implant żelowy wstępnie załadowany i gotowy do użycia, przeznaczony do wykonywania kanału przez twardówkę, pozwalającego na przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Wprowadzany przy użyciu iniektora z podejścia abineterno przez małe nacięcie rogówkowe. Przybliżone wymiary: długość 6 mm, średnica zewnętrzna 150 mcm, średnica wewnętrzna 45 mcm | 20 |  |  | 8
RAZEM