PI.272.4.2022

Lwówek Śląski 22.05.2023 roku

Odpowiedź na pytania

Dotyczy postępowania pn**.:** **Wykonanie audytu efektywności energetycznej i pełnobranżowej dokumentacji projektowej Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Powiatu Lwóweckiego przy ul. Ptasiej 3 we Lwówku Śląskim**

Prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000,00 zł netto na podstawie art. 2 ust 1) pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).\*

W postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

ad. 2.3.2 co Zamawiający rozumie pod pojęciem wykonanie instalacji p.poż. ? czy jest to np. inst. hydrantowa, sygnalizacji pożaru etc. ?

Odpowiedź:

Sygnalizacja pożaru oraz wyłącznik zabezpieczenia głównego.

ponadto czy w zakresie opisanym pod pojęciem "dostosowanie budynku do wymogów p.poż." Zamawiający oczekuje wykonania Ekspertyzy p.poż. wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Dolnośląskim Komendantem PSP i uzyskania decyzji o wyrażeniu zgody na ewentualne odstępstwa w spełnieniu wymogów p.poż. ?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ekspertyz p.poż.

ad. 2.3.4 - czy Zamawiający oczekuje wykonania projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla całego obiektu ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga projektu wentylacji mechanicznej dla całego obiektu.

ad. 3.1.1. - proszę o potwierdzenie lub zmianę kryterium - czy oczekiwane w postępowaniu referencje mają dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej obiektu użyteczności publicznej obejmującej remont/modernizację/przebudowę sanitariatów ? podczas gdy zakres zamówienia dotyczy prac termomodernizacyjnych ?

Odpowiedź:

Punkt powinien brzmieć „referencje mają dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej obiektu użyteczności publicznej obejmującej prac termomodernizacyjnych.”

1. jakie obecnie źródło ciepło posiada obiekt

Odpowiedź:

Kocioł na paliwo stałe – węgiel.

1. do jakich sieci medialnych budynek posiada przyłączenie,

Odpowiedź:

Kanalizacja, wodna, przyłącze elektryczne.

Starosta Lwówecki

Daniel Koko

/-/