

|  |
| --- |
| INSTYTUT ZOOTECHNIKI**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY****NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION** |

KR-01/18/22 Balice, 14.07.2022 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Dostawa urządzeń do monitoringu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie.

W opisie przedmiotu zamówienia określono w szczególności następujące parametry kamer:
- kamera IP nr 1: oświetlacz - diody (zasięg 90 m),
- kamera IP nr 2: oświetlacz - diody (zasięg 80 m).

Czy Zamawiający dopuści kamery posiadające zasięg 50 m? Jeśli nie, uprzejmie proszę o podanie co najmniej dwóch przykładowych modeli kamer spełniających żądane wymagania.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Zamawiający dopuszcza kamerę IP nr 1 oraz kamerę IP nr 2 posiadające zasięg oświetlacza od 50 metrów.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB