Załącznik nr 1.6 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Defibrylator  – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Defibrylator przenośny automatyczny defibrylator zewnętrzny |  |
| 2 | Ekran LED o wymiarach: 12 x 10 (cm) obszar aktywny |  |
| 3 | łatwy odczyt, wyraźne i jasne polecenia głosowe |  |
| 4 | pełny zakres energii defibrylacji150-360J |  |
| 5 | możliwość defibrylacji dzieci |  |
| 6 | dwa tryby pracy AED oraz manualny dla doświadczonych ratowników |  |
| 7 | możliwość zasilania z baterii lub akumulatora |  |
| 8 | min. 420 wyładowań |  |
| 9 | bateria ze wskaźnikiem naładowania |  |
| 10 | kontrola stanu gotowości sprzętu |  |
| 11 | akumulator wielokrotnego użytku |  |
| 12 | odporny na warunki zewnętrzne |  |
| 13 | waga od 3,0 kg do 5,0 kg |  |
| 14 | wymiary urządzenia: od 7,0 do12 x od 22,0 do 30,0 x od 26,0 do 33,0 (cm) |  |
| 15 | W zestawie: 2 kpl. elektrod Quik-Combo, bateria zużywalna ze wskaźnikiem stanu naładowania, apteczka AED (maseczka, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, golarka), torba, pasek do torby |  |
| 16 | możliwość konfigurowania protokołu postępowania |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.