## Arkusz1
Lp. | Nazwa | Ilość | Nowy/Prefabrykowany | Gwarancja Wykonawcy/Producenta | Okres gwarancji (rok/lata)
1. | Macierz dyskowa MSA 2040 SFF, - jeden kontroler wyposażony w cztery interfejsy umożliwiający prace w trybie iSCSI 1G, 10Gb oraz FC 8Gb, 16GB - ilość pamięci cache: 6GB cache - kontroler wyposażonych w dwa moduły transceiver Fibre Channel 8GB SFP+ - możliwość rozszerzenie o kolejne dwa moduły FC 8/16GB lub 1/10GB iSCSI - możliwość dodania kolejnego modułu - maksymalnie do 24 dysków | 2 | Zamawiający dopuszcza sprzęt prefabrykowany | Wykonawcy | 1
| Przestrzeń dyskowa surowa: - dysk twardy o pojemności 1TB NL-SAS, 7200RPM UWAGA: (Wszystkie dyski muszą być jednolite tzn muszą być tego samego producenta/modelu/partii produktu) | 14 | Nowy | Producenta Door-to-door (dyski w razie awarii zostają u Zamawiącego) | 3
| Obudowa HP Blade c7000 - 16 zatok na serwery - 10 wentylatorów umożliwiających pracę w trybie nadmiarowości przy wypełnionych wszystkich zatokach serwerów - 6 zasilaczy umożliwiających pracę w trybie nadmiarowości przy wypełnionych wszystkich zatokach serwerów - moduł zarządzania obudową - 2 przełączniki Fibre Channel 8GB - (Hewlett Packard Enterprise Brocade 8/12c SAN Switch), każdy przełącznik Fibre Channel 8GB wyposażony w dwa moduły transceiver 8GB FC - 2 przełączniki lub moduły pass-thru 10GB Ethernet - (Hewlett Packard Enterprise BLc 10GbE Pass Thru Module Option Kit), każdy moduł 10GB Ethernet wyposażony w dwa moduły transceiver 10GB SFP+ - dwa kable miedziane o długości 2m do podłączenia moduły zarządzania do przełącznika - 6 kabli zasilających umożliwiających podłączenie zasilaczy z zasilaczem awaryjnym UPS z końcówką C13 - 4 kable światłowodowe o długości 2m z końcówkami LC/LC umożliwiającymi podłączenie obudowy z zewnętrznym przełącznikiem ethernetowym - 4 kable światłowodowe o długości 2m z końcówkami LC/LC umożliwiającymi podłączenie obudowy z zewnętrznym przełącznikiem Fibre Channel | 1 | Zamawiający dopuszcza sprzęt prefabrykowany | Wykonawcy | 1
| Serwery Blade Serwer pasujący do obudowy HP C7000, HP BL460C G8 o parametrach: - dwa procesory E5-2640 lub wyższy - pamięć RAM: 64GB - nośnik na system wirtualizacji: karta SD 32GB - karta ethernet: 10GB - karta Fibre Channel: 8GB UWAGA: (Wszystkie serwery muszą być jednolite tzn muszą być tego samego producenta/modelu/ukompletowania/partii produktu) | 5 | Zamawiający dopuszcza sprzęt prefabrykowany za wyjątkiem kart SD | Wykonawcy | 1
| Przełącznik do obsługi 10GB Przełącznik wyposażony w 25 porty 1GB oraz 4 porty 10GB z 4 modułami transceiver 10GB: Aruba 2930F 24G, 4 x 10GB SFP+ 4 x Moduł Transceiver 10GB SFP+ | 1 | Nowy | Producenta | dożywotnia