## Zad 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/4/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy implantów cementowych do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Implanty cementowe do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji. Wymagania:  trzy rodzaje cementu o różnej gęstości: cement PMMA o niskiej gęstości / ok. 70 % PMMA i 30 % BaSO4/, cement PMMA o średniej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO2 / i cement PMMA o wysokiej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO2/ czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 stopnie – min. 10 minut cement nieprzezierny dla promieni RTG manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym, zawierający 4 strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu zestaw do podawania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym, umożliwiającym aplikację 15 ml cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód od długości min. 30 cm łączący pistolet z igłą igły przeznasadowe o średnicach 11 i 14 G lub 11 i 13G, o długościach 120 i 150 mm, ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo igła biopsyjna o długości 190 mm i średnicy 13 G, zestaw wyposażony w strzykawkę o objętości 5 ml do aspiracji oraz pojemnik do przechowywania materiału biopsyjnego, jednorazowy, sterylny Komplet :1 cement, 1 mieszalnik cementu, 1 pistoletowy podajnik cementu, 1 igła przeznasadowe, 1 igła biopsyjna | kpl. | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Cement Komis: 2 szt | szt. | 50
1b | Mieszalnik cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1c | Pistoletowy podajnik cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1d | Igła biopsyjna Komis: 1 szt | szt. | 50
1e | Igła przeznasadowa Komis: 3 szt | szt. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 2: