## Grupa C
Armatura Kanalizacyjna Grupa C Zawory zwrotne kulowe,zawory odpowietrzająco-napowietrzające,zasuwy nożowe
Zawory zwrotne kulowe
1 | Zawór zwrotny kulowy DN 80 do ścieków | szt. | 10 | 392.22
2 | Zawór zwrotny kulowy DN 100 do ścieków | szt. | 2 | 515
3 | Zawór zwrotny kulowy DN 200 do ścieków | szt. | 2 | 2197.78
4 | Zawór zwrotny kulowy DN 250 do ściekw | szt. | 2 | 3550
5 | Zawór zwrotny kulowy DN 300 do ścieków | szt. | 2 | 6155.56
Zawory napowietrzająco odpowietrzające
1 | Zawór napowietrzająco odpowietrzający w zakresie średnic od Ø50 do Ø100, automatyczno-kinetyczny, 2 stopniowy, materiał - wzmocniony poliamid, ciśnienie nominalne PN 10 | szt. | 5 | 4088.89
Zasuwy nożowe obustronne/burzowe
1 | Zasuwa nożowa kanalizacyjna obustronna DN 80 | szt. | 2 | 977.78
2 | Zasuwa nożowa kanalizacyjna obustronna DN 100 | szt. | 2 | 1111.67
3 | Zasuwa nożowa kanalizacyjna obustronna DN 200 | szt. | 2 | 2000
4 | Zasuwa nożowa kanalizacyjna obustronna DN 250 | szt. | 2 | 2678.33
5 | Zasuwa nożowa kanalizacyjna obustronna DN 300 | szt. | 2 | 3435.47
USZCZELKI KOŁNIERZOWE
1 | Uszczelka gumowa z uchwytami ustalającymi do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 80 | szt. | 15 | 2.07
2 | Uszczelka gumowa z uchwytami ustalającymi do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 100 | szt. | 15 | 2.21
3 | Uszczelka gumowa z uchwytami ustalającymi do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 150 | szt. | 15 | 3.29
4 | Uszczelka gumowa z uchwytami ustalającymi do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 200 | szt. | 15 | 5.75
5 | Uszczelka gumowa z wkładką stalową do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 80 | szt. | 15
6 | Uszczelka gumowa z wkładką stalową do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 100 | szt. | 15 | 17.81
7 | Uszczelka gumowa z wkładką stalową do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 150 | szt. | 15 | 23.76
8 | Uszczelka gumowa z wkładką stalową do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 200 | szt. | 15 | 36.3
9 | Uszczelka gumowa z wkładką stalową do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 250 | szt. | 15 | 43.46
10 | Uszczelka gumowa z wkładką stalową do połączeń kołnierzowych dla zasuwy DN – 300 | szt. | 15 | 68.31
11 | Uszczelka klingeryt DN 80 | szt. | 5 |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
12 | Uszczelka klingeryt DN 100 | szt. | 10 |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
13 | Uszczelka klingeryt DN 150 | szt. | 5 |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
14 | Uszczelka klingeryt DN 200 | szt. | 10 |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
15 | Uszczelka klingeryt DN 250 | szt. | 10 |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
16 | Uszczelka klingeryt DN 300 | szt. | 10 |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych

## Grupa B
Armatura kanalizacyjna Grupa B - Włazy kanalizacyjne
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Włazy
1 | Właz kanałowy okrągły z pokrywą żeliwną o prześwicie 600mm Klasa D 40t 115 mm | szt. | 25 |  |  | 740
2 | Właz kanałowy okrągły z pokrywą z wypełnieniem betonowym o prześwicie 600 mm Klasy D 40t: wysokość korpusu min 115 mm, z wentylacją | szt. | 25 |  |  | 768

## Grupa A
Armatura Kanalizacyjna ,Grupa A Rury i kształtki PCV-U oraz studnie PCV
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
RURY
1 | Rura dzielona osłonowa PS 110/100 L=3000 nieb. | mb. | 10 |  |  | 41.67
2 | Rura wzn. karb. 425 I= 3000 | szt. | 1 |  |  | 330.14
3 | Rura wzn. gładka 400 l=3000 | szt. | 2 |  |  | 164.19
4 | Rura zewn. Kiel. Kan.pvc-u 110*3,2 I 1000 sn 8 lita | szt. | 10 |  |  | 21.44
5 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 110*3,2 I 2000 sn 8 lita | szt. | 10 |  |  | 40.21
6 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 160*4,7 I 1000 sn 8 lita | szt. | 50 |  |  | 41.11
7 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 160*4,7 I 2000 sn 8 lita | szt. | 40 |  |  | 77.78
8 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 160*4,7 I 3000 sn 8 lita | szt. | 4 |  |  | 111.17
9 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 200*5,9 I 1000 sn 8 lita | szt. | 20 |  |  | 60.56
10 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 200*5,9 I 2000 sn 8 lita | szt. | 15 |  |  | 113.33
11 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 200*5,9 I 3000 sn 8 lita | szt. | 4 |  |  | 161.67
12 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 250*7,3 I 2000 sn 8 lita | szt. | 4 |  |  | 180
13 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 250*7,3 I 3000 sn 8 lita | szt. | 4 |  |  | 265
14 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 315*9,2 I 2000 sn 8 lita | szt. | 2 |  |  | 277.78
15 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 315*9,2 I 3000 sn 8 lita | szt. | 2 |  |  | 406.67
16 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 400*11,7 I 3000 sn 8 lita | szt. | 1 |  |  | 678.5
17 | Rura zewn. Kiel. w/k pvc-u 500*14,6 I 3000 sn 8 lita | szt. | 1 |  |  | 1170
18 | Środek poślizgowy do uszczelek | szt. | 30 |  |  | 12.27
Trójniki
1 | Trójnik Kan. Pvc-u 160/160<45 | szt. | 1 |  |  | 22.35
2 | Trójnik Kan. Pvc-u 200/160<45 | szt. | 1 |  |  | 33.4
3 | Trójnik Kan. Pvc-u 200/160<90 | szt. | 1 |  |  | 38.5
4 | Trójnik Kan. Pvc-u 200/200<45 | szt. | 1 |  |  | 42.26
5 | Trójnik Kan. Pvc-u 200/200<90 | szt. | 1 |  |  | 47.1
6 | Trójnik kan. Pvc-u 250/250/90 | szt. | 1 |  |  | 189.69
7 | Trójnik kan. Pvc-u 250/250/45 | szt. | 1 |  |  | 175.75
8 | Trójnik kan. PVC 315/250/45 | szt. | 1 |  |  | 606.98
Zwężki
1 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 160/110 | szt. | 5 |  |  | 5.33
2 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 200/160 | szt. | 5 |  |  | 13.56
3 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 250/160 | szt. | 2 |  |  | 71.51
4 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 250/200 | szt. | 2 |  |  | 56.93
5 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 315/160 | szt. | 1 |  |  | 81.48
6 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 315/200 | szt. | 1 |  |  | 90.25
7 | zwężka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 315/250 | szt. | 1 |  |  | 110.1
Teleskopy
1 | Teleskop DN 315 z włazem żeliwnym kl. B125 | szt. | 1 |  |  | 374.56
2 | Teleskop DN 315 z włazem kanalizacyjnym żeliwnym kl. D 400 | szt. | 2 |  |  | 428.54
3 | Teleskop DN 400 z włazem kanalizacyjnym żeliwnym kl. B125 | szt. | 1 |  |  | 353.33
4 | Teleskop DN 400 z włazem kanalizacyjnym żeliwnym kl. D 400 | szt. | 1 |  |  | 411.46
Trapper
1 | Traper PCV/beton DN 150 | szt. | 2 |  |  | 97.78
2 | Taper PCV/beton DN 200 | szt. | 2 |  |  | 162.28
3 | Taper PCV/beton DN 300 | szt. | 1 |  |  | 442.11
4 | Traper PCV/kam. DN 150 | szt. | 1 |  |  | 72.55
5 | Traper PCV/kam. DN 200 | szt. | 1 |  |  | 140.4
6 | Traper PCV/kam. DN 250 | szt. | 1 |  |  | 816.09
7 | Traper PCV/kam. DN 300 | szt. | 1 |  |  | 97.31
Manszety
1 | Manszeta przejściowa do rury gładkiej 400/315 | szt. | 1 |  |  | 46.2
2 | Manszeta przejściowa do rury 400/315 | szt. | 1 |  |  | 75
3 | Manszeta przejściowa do rury 425/315 | szt. | 1 |  |  | 90
Nasuwki
1 | Nasuwka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 110 | szt. | 5 |  |  | 4.48
2 | Nasuwka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 160 | szt. | 35 |  |  | 9.64
3 | Nasuwka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 200 | szt. | 20 |  |  | 17.96
4 | Nasuwka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 250 | szt. | 4 |  |  | 62.26
5 | Nasuwka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 315 | szt. | 2 |  |  | 99.66
6 | Nasuwka zewn. Kiel. Kan. Pvc-u 400 | szt. | 1 |  |  | 176.6
Pokrywy
1 | Pokrywa do rur. karb. 315 Kl A 15 | szt. | 2 |  |  | 49.28
2 | Pokrywa do rur. karb. 400 Kl A 15 | szt. | 2 |  |  | 52.5
3 | Pokrywa do rur karb. 425 kl A15 | szt. | 1 |  |  | 56.25
4 | Pokrywa do rur gładkich 315 kl.A15 | szt. | 1 |  |  | 32.14
5 | Pokrywa do rur gładkich 400 kl.A15 | szt. | 1 |  |  | 49.28
6 | Pokrywa do rur gładkich 425 kl.A15 | szt. | 1 |  |  | 56.25
Kolana
1 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 110<15 | szt. | 2 |  |  | 3.45
2 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 110<30 | szt. | 2 |  |  | 3.89
3 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 110<45 | szt. | 2 |  |  | 3.96
4 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 110<90 | szt. | 1 |  |  | 4.24
5 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 160<15 | szt. | 10 |  |  | 8.08
6 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 160<30 | szt. | 10 |  |  | 8.46
7 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 160<45 | szt. | 10 |  |  | 10.04
8 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 160<90 | szt. | 2 |  |  | 11.84
9 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 200<15 | szt. | 4 |  |  | 18.43
10 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 200<30 | szt. | 4 |  |  | 19.58
11 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 200<45 | szt. | 2 |  |  | 17.01
12 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 200<90 | szt. | 2 |  |  | 23.6
13 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 250<15 | szt. | 1 |  |  | 50.74
14 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 250<45 | szt. | 1 |  |  | 56.06
15 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 315<15 | szt. | 1 |  |  | 78.81
16 | Kolano zewn. Kiel. Kan. pvc-u 315<30 | szt. | 1 |  |  | 82.89
Korki
1 | Korek kanalizacyjny pvc-u 110 SN8 | szt. | 2 |  |  | 3.18
2 | Korek kanalizacyjny pvc-u 160 SN8 | szt. | 10 |  |  | 3.69
3 | Korek kanalizacyjny pvc-u 200 SN8 | szt. | 5 |  |  | 7.85
4 | Korek kanalizacyjny pvc-u 250 SN8 | szt. | 1 |  |  | 52.08
Kinety
1 | Kineta przelot. na rurę karbowaną 425/160 | szt. | 1 |  |  | 153.57
2 | Kineta przelot. na rurę karbowaną 425/200 | szt. | 1 |  |  | 180.07
3 | Kineta zbiorcza na rurę karbowana 425/160 | szt. | 1 |  |  | 200.68
4 | Kineta zbiorcza na rurę karbowana 425/200 | szt. | 1 |  |  | 222.2
5 | Kineta przelotowa na rurę gładką 400/160 z zasuwą burzową | szt. | 2 |  |  | 491.35
6 | Kineta przelotowa na rurę gładką 400/200 z zasuwą burzową | szt. | 2 |  |  | 491.36
Klapy
1 | Klapa zwrotna burzowa końcowa 160 | szt. | 2 |  |  | 143.11
2 | Klapa zwrotna burzowa końcowa 200 | szt. | 2 |  |  | 211.09
3 | Klapa zwrotna przelotowa burzowa 150 | szt. | 2 |  |  | 172.61
4 | Klapa zwrotna przelotowa burzowa 200 | szt. | 2 |  |  | 306.27
5 | Klapa zwrotna 160 do kinet z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
6 | Klapa zwrotna 200 do kinet z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych
7 | Klapa zwrotna 160 do studni betonowej | szt. | 2 |  |  |  | Wartość na podstawie obecnych cen rynkowych