ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

1.  Przewód elektryczny YDY 4 mm2                                                                          63 mb

2.  Przewód elektryczny YDY 2,5 mm2                                                                     564 mb

3.  Przewód elektryczny YDY 1,5 mm2                                                                     754 mb

4.  Rurka instalacyjna fi 16                                                                                        429 mb

#### 5. Puszka elektryczna natynkowe Viplast 86 x 86 x 40 mm                                       51 szt

6. Gniazdo instalacyjne hermetyczne   230V 16A                                                      21 szt

7. Wyłącznik jednobiegunowy hermetyczny n.t.                                                        11 szt

8.Oprawa oświetleniowa Smartled 40W 120 cm NW z modułem  ruchowym            4 kpl

9.Oprawa oświetleniowa Smartled 40W 120 cm NW 5000 lm LED  230V              26 kpl

10.Skrzynka pod tablicę  RN 65 2x18  IP 65 z zamkiem patentowym, biała               1 kpl

11.Ochronnik P 303 B40A                                                                                            1 kpl

12.Rozłącznik FR 303  40A                                                                                          1 szt

13.Lampki kontrolne  L 304                                                                                          3 szt

14.Wyłącznik różnicowoprądowy P 302  B 25 Jn = 30 mA                                          4 kpl

15.Wyłącznik S 301 B16A                                                                                            9 szt

16.Wyłącznik S 301 B10A                                                                                            3 szt

17.Wyłącznik S 301 B6A                                                                                              1 szt

18. Płaskownik FeZn  4 x 25mm                                                                                  32 mb

19. Drut fi 8 mm FeZn 									    57 mb

20. Złącze kontrolne                                                                                                       3 szt

21. Złączka krzyżowa                                                                                                                2  szt

22.  Uchwyt odległościowy instalacji odgromowej                                                                 56 szt

23. Farba antykorozyjna                                                                                                          0,5 kg