SCHEMAT TABLICY TB

L 301

PE N L1,L2,L3

FR 303   B40

Adaptować istniejące zasilanie z rozdzielni RG w budynku warsztatu - napowietrzne

P303

B 40  30mA

S301

B 6 A

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD  AsXSn

S301

B 16

S301

B16

S301

B16

S301

B16

S301

B16

P302

B25 A

S301

B16

GNIAZDA BOKSU NR 4

GNIAZDA BOKSU NR 2

GNIAZDA BOKSU NR 1

GNIAZDA BOKSU NR 6

YKSY 3 x 2,5 mm2

GNIAZDA BOKSU NR 3

YKSY 3 x 2,5 mm2

YKSY 3 x 2,5 mm2

GNIAZDA BOKSU NR 5

YKSY 3 x 2,5 mm2

YKSY 3 x 2,5 mm2

YKSY 3 x 2,5 mm2

YKSY  4  mm2

YKSY  4  mm2

YKSY  4  mm2

PUSZKA NR 3

PUSZKA NR 4

PUSZKA NR 5

PUSZKA NR 6

YKSY  4  mm2

S301

B16

GNIAZDA BOKSU NR 8 (1,2)

YKSY 3 x 2,5 mm2

PUSZKA NR 6

S301

B16

P 302

B25 A

GNIAZDA  BOKSU NR 7

P 302

B 25A A

YKSY 3 x 2,5 mm2

OŚWIETLENIE  BOKSÓW NR 1,2,3,4

S301

B10

YKSY 3 x 1,5 mm2

YKSY 3 x 1,5 mm2

INWESTOR

Nadleśnictwo Rymanów.  Lasy Państwowe   38-480 Rymanów. ul.Dworska 38

BUDYNEK GARAŻOWY

NADLEŚNICTWA  RYMANÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU

Nr rys.

ADRES                              RYMANÓW , ul  Dworska nr 38

OPRACOWAŁ                   SPECJALNOŚĆ       NR UPRAWNIEŃ          DATA          PODPIS

OBIEKT

SCHEMATN TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ W GARAŻU

inż. Stanisław Kmak      elektryczna      ANB.V.7342-48/93  10. 2023

S301

B10

OŚWIETLENIE  BOKSÓW  NR 5,6,7

YKSY 3 x 2,5 mm2

YKSY 3 x 1,5 mm2

OŚWIETLENIE STRYCHU

S301

B 10

S301

B16

P 302

B 25

YKSY 3 x 2,5 mm2

GNIAZDO  STRYCHU NR 1                 GNIAZDO NR 2

YKSY  4  mm2