Załącznik nr 1 do SIWZ

Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku niedoszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcja obsługi analizatorów. Uwaga: Nie dotyczy części nr 6

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów i pozostałego wyposażenia należy przyjąć okres realizacji umowy tj. 24 miesiące

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

- W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy (dot. umów z dzierżawą analizatorów).

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego dot. części nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Warunki prowadzenia prac serwisowych:

1. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Zamawiającego Administratora Systemu. W wyjątkowych wypadkach (w przypadku zgłoszenia awarii), dopuszcza się kontakt innej osoby tj. pracownika laboratorium.

2. Uruchomienie Systemu po awarii i usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia.

3. Przyjmowanie zgłoszeń przez Wykonawcę:

– w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00:

– telefonicznie pod nr wskazany w ofercie

– za pośrednictwem faksu nr  wskazany w ofercie

– pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie

– w dni robocze po godzinie 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie konsultacje w przypadku awarii: telefonicznie, pod nr wskazany w ofercie

– Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę jednostki,

– datę i godzinę zgłoszenia,

– opis problemu,

– dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

4. Za wyjątkiem zgłoszeń awarii, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną są obsługiwane w pierwszej kolejności.

5. Usługi serwisowe, za wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

6. Szkolenia administratorów/pracowników Zamawiającego odbywają się w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby spotkań szkoleniowych. Spotkania są bezpłatne. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania w ramach szkolenia.

7. W okresie wdrożenia administratorem danych Systemu jest Wykonawca.

8. Po okresie wdrożenia (zakończonym protokołem odbioru) administratorem danych jest Zamawiający, w zakresie wszystkich danych (w tym konfiguracyjnych i sterujących automatycznymi funkcjami Systemu), do których dostęp wynika z posiadanych przez niego uprawnień. Standardowe usługi serwisowe nie obejmują ingerencji Wykonawcy w takie dane.

9. Wszelkie ingerencje Wykonawcy w dane administrowane przez Zamawiającego, niezależnie od warunków takich ingerencji, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Wyjątkiem jest ingerencja związana z usunięciem awarii, dla której podstawą jest zgłoszenie awarii. Każda ingerencja w dane administrowane przez Zamawiającego jest dokumentowana

protokołem, którego kopia jest mu przekazywana.

10. Aktualizacje Systemu wykonywane są automatycznie przez Wykonawcę, z powiadomieniem Zamawiającego. Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalność Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest z Zamawiającym  indywidualnie uzgadniany.

11. Usługi serwisowe realizowane są w miarę możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem udostępnionego przez Zamawiającego łącza serwisowego. Na miejscu u Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności, których uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie zdalne.

12. Usługi serwisowe nie obejmują usuwania skutków ani napraw wynikających z:

– nieprzestrzegania zasad i zaleceń eksploatacji systemu, błędów, braków lub pomyłek powstałych przy korzystaniu przez Zamawiającego z systemu, w tym nieprzestrzegania zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem,

– instalacji czy wymiany części lub akcesoriów komputerowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

– instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.),

– ingerencji (przez osoby nieuprawnione) w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami,

– nieprawidłowej pracy systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia systemu, za wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

13. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia zdalnego dostępu do systemu, za pośrednictwem łącza internetowego.

14. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy pomocy w wykonywaniu czynności serwisowych, w formie udziału oddelegowanych do tego celu pracowników Zamawiającego, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 1 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń gazometrii i elektrolitów

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

###### Przedmiotem  zamówienia w części nr 1 jest:

###### 1) Dzierżawa aparatu do ww. oznaczeń,

###### 2) Zakup wraz z dostawą odczynników do ww. aparatu,

3) W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

###### 5) Zakup wraz z dostawą kompatybilnych do urządzenia kapilar, mieszadełek i zatyczek – 5000 oznaczeń z krwi włośniczkowej.

###### I. Aparat do oznaczeń gazometrii i elektrolitów:

- Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

- Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry mierzone jednocześnie min: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca |  |
|  | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
|  | Zamknięte niezależne ścieki |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
|  | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie większej jak trzy i niezależny oddzielny pojemnik na odpady |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Kolorowy ekran, dotykowy |  |
|  | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz |  |
|  | Oferowany kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów ( musi posiadać nowe elektrody) i inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonawca gwarantuje także udzielanie telefonicznych porad w zakresie obsługi sprzętu w razie takiej potrzeby ze strony personelu Zamawiającego. |  |
|  | W okresie umowy: - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż, - przeglądy techniczne, zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane będą w całości na koszt Wykonawcy - czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii - maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) - Wykonawca gwarantuje aparat zastępczy w przypadku każdej przedłużającej się naprawy analizatora, całkowity koszt wymiany lub udostępnienie analizatora zastępczego leży po stronie Wykonawcy |  |

Ilość oznaczeń na okres umowy wynosi: 10 000

Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

Wypełnia Wykonawca:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość w zł brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Kapilary |  |  |  |  |  |  |
| Mieszadełka |  |  |  |  |  |  |
| Zatyczki |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego |  |  | ( za 1 miesiąc ) | ( za 1 miesiąc ) |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr  2 – sukcesywna dostawa testów diagnostycznych

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opakow. | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość zł netto | Wartość w zł brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy do wykrywania krwi utajonej w kale | 1. Test płytkowy immunochromatograficzny w kale 2. Wartość cut off: min. 10 ng/ml 3. Czułość min. 99,9% 4. Swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety 5. Brak efektu prozonowego do min. 100 000 ng/ml | 800 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy do wykrywania Giardia lamblia | 1. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Giardia lamblia (kasetka + bufor) 2. Wielkość opakowania min 20 sztuk | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do oznaczania odczynów kiłowych | 1. Test jakościowy/ półilościowy – aglutynacyjny, 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, 3. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie lub innego równoważnego materiału kontrolnego, 4. Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi. | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do oznaczeń ANTY - HCV | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2. Możliwość oznaczania pojedynczej próbki 3. Czułość i swoistość testu 100% 4. Dołączyć kalibrowaną pipetę o pojemności wymaganej do metodyki oznaczenia. | 450 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do oznaczeń ANTY-HIV 1/2 | 1.Test immunochromatograficzny 2. Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3. Czułość testu min. 99,8%, Swoistość testu min 99,9%. | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy jakościowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2.Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3.Czułość testu pow. 90%, Swoistość testu pow. 90% | 280 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Test płytkowy (kasetkowy) do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz GDH | 1. Test płytkowy immunoenzymatyczny 2. Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml 3. Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml 4. Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml 5. Kontrola dodatnia w zestawie 6. Jedno miejsce dozowania próbki 7. Trwałość próbki bez mrożenia do 72 8. Instrukcja wykonania w języku polskim i angielskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych | 320 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Test kasetkowy do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusów | 1.Test immunochromatograficzny, kasetkowy. 2.Możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia 3.Czułość testu powyżej 98%, swoistość powyżęj 95% | 450 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem:....................... zł brutto |  |

Zamawiający wymaga przedłożenia metodyki wykonania każdego testu oraz deklaracji CE wraz z pierwszą dostawą.

Zamawiający wymaga podczas trwania umowy dostarczenia  kontroli pozytywnej i negatywnej (po dwa opakowania) do wyżej wymienionych testów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty:

tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 3 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń biochemicznych

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest :

- Dzierżawa aparatu do oznaczeń biochemicznych wraz z wirówką (horyzontalna, jednoczesne wirowanie 16-24 probówek, 1000-4000 obr/min). Przedmiotowa wirówka po zakończeniu okresu obowiązywania przedmiotowej umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowych rozliczeń.

- Zakup wraz z dostawą odczynników do oferowanego aparatu biochemicznego. Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie - wg szacunku Wykonawcy. Zestawy odczynnikowe do biochemii ciekłe (dopuszcza się proszkowe dla zestawów TIBC, alkoholu)

- W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

- Dzierżawa drugiego aparatu biochemicznego spełniającego funkcję aparatu zastępczego w razie awarii aparatu głównego, z możliwością pracy na tych samych odczynnikach co aparat główny.

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z poniższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat 1 (główny):

Nazwa wykonawcy: …........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

| Parametry wymagane aparatu głównego | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1. Analizator biochemiczny fabrycznie nowy, typu wolnostojącego (podłogowy), obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera. Rok produkcji 2019/2020. |  |
| 2. Wykonywanie oznaczeń enzymów, substratów, białek specyficznych, pierwiastków |  |
| 3. Wydajność dla badań biochemicznych/turbidymetrycznych – 400 testów/godz. |  |
| 4. Analizator z koniecznością modułu ISE |  |
| 5. Układ optyczny w technologii LED – diody monochromatyczne jako źródła światła, bez zastosowania i konieczności wymiany lamp. |  |
| 6. Pomiar w kuwetach ze szkła hartowanego lub tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku. |  |
| 7. automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucenie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym. |  |
| 8.Dwia niezależne ramiona odczynnikowe mieszadła i osobne ramie próbkowe |  |
| 9.Wykrywanie przeszkód przez igły, igfła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu. |  |
| 10.Analizator wyposażony w stację mycia kuwet, układ dozujący pracuje w oparciu o pompy ceramiczne. |  |
| 11. Możliwość jednorazowego załadowania min. 90 pozycji na rutynowe próbki barkodowane |  |
| 12.Chłodzony rotor odczynnikowy – min. 80pozycji |  |
| 13. Możliwość szybkiego dostawiania próbek w sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta( wstrzymanie pracy igieł) |  |
| 14. Wstawianie kontroli , kalibratorów i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora próbkowego. |  |
| 15. Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla probówek i odczynników |  |
| 16. Pomiar objętości odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z wyliczaniem ilości testów z pozostałej objętości odczynnika. |  |
| 17. Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. |  |
| 18. Analizator dostarczany ze stacją uzdatniania wody. |  |
| 19. Zużycie wody na godz. nie więcej niż 15 litrów, zużycie prądu nie więcej niż 1000VA |  |
| 20. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Odczynniki barkodowane tego samego producenta co analizator. |  |
| 21. Automatyczne powtarzanie wyników po przekroczeniu liniowości lub zaprogramowanych granic wyników. |  |
| 22. Oprogramowanie analizatora wyposażone w kontrolę jakości.Wymagane wykresy Levy Jenningsa – dwa poziomy kontroli na jednym wykresie , reguły Westgarda i wykresy Youdena.Zewnętrzny międzynarodowy program kontroli jakości tego samego producenta co odczynniki. |  |
| 23. Analizator dostarczany z zewnętrznym komputerem, drukarką laserową i UPS. |  |
| 24. Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem. |  |
| 25. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 26. Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 27. Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 28. Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 29. Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ALP /AMP-IFCC Stabilność odczynnika roboczego min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 3800 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2 | ALT –IFCC z fosforanem pirydoksalu Stabilność odczynnika roboczego min 6 dni w tem. 2-8 st. C | 15500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3 | AST –IFCC z fosforanem pirydoksalu Stabilność odczynnika roboczego min 6 dni w tem. 2-8 st. C | 15500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4 | Alfa –amylaza direct substrat z CNPG3 | 5000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 5 | CK | 1300 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 6 | GGTP Stabilność roboczego odczynnika min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 3500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 7 | LDH | 550 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 8 | Wapń Arsenazo | 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 9 | Albuminy | 2100oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina całkowita z cetrymidem i kwasem sulfanilowym Stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w tem. 2-8 st. C | 8000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 11 | Bilirubina bezpośrednia Stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w tem. 2-8 st. C | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol całkowity | 10000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol HDL Direct z detergentem | 6000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 14 | Cholesterol LDL Direct z detergentem | 7000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 15 | Trójglicerydy | 7500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 16 | Kreatynina Stabilność odczynnika roboczego min 30 dni w tem. 2-8 st. C | 30000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 17 | Glukoza | 28000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 18 | Żelazo z ferrozyną | 5100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 19 | Magnez z błękitem ksylidylu | 2200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosforany nieorganiczne | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 21 | Białko całkowite z jonami miedzi | 3200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 22 | Kwas moczowy | 4100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 23 | TIBC lub UIBC | 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 24 | Mocznik Stabilność odczynnika roboczego min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 7000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 25 | ASO | 550 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 26 | CRP | 25000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 27 | Alkohol etylowy | 1200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 28 | Białko w moczu i PMR | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 29 | Hemoglobina glikowana | 1100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 30 | RF | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 31 | D-Dimery | 3500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 32 | Na+ | 30 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 33 | K+ | 30 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 34 | Cl- | 30 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 35 | Mocz kontrolny |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator biochemiczny ludzki. Zgodność wartości kalibracyjnych z metodyką podaną do odczynników. Wartości stężęń odniesione do dostępnych materiałów i systemów referencyjnych. Wartości enzymów muszą być odniesione do najnowszych dostępnych materiałów referencyjnych Komisji Enzymatycznej IFCC. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | HbA1c – standard |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Alkohol – standard |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Materiały kontrolne na dwóch poziomach. Materiał musi zawierać wartości nominalne zgodne z metodyką podaną dla odczynników. Musi zawierać zakresy dla HDL i LDL metodą bezpośrednią. Zakresy w materiałach kontrolnych muszą spełniać warunek spójności pomiarowej i muszą być odniesione do dostępnych materiałów referencyjnych wyższego rzędu. Zakresy dla enzymów musza być spójne z najnowszymi dostępnymi materiałami referencyjnymi opracowanymi przez komisję IFCC jw. Systemów Referencyjnych dla Enzymów. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Udział w międzynarodowej kontroli jakości,12x5 ml |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I, |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Hemoglobina A1c – poziom normalny |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Hemoglobina A1c – poziom podwyższony |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Alkohol Kontrola – poziom I, |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Alkohol Kontrola – poziom II |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 35- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |

Aparat 2 (zastępczy):

Nazwa wykonawcy: …........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

1)…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 4 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń koagulologicznych

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest:

1) Dzierżawa analizatora koagulologicznego.

2) Zakup wraz z dostawą odczynników do dzierżawionego aparatu koagulologicznego.

3) W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

Liczba oznaczeń na czas trwania umowy:

- 14 000 oznaczeń PT

- 10 000 oznaczeń APTT

- 1800 oznaczeń Fibrynogenu met. Claussa

Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie – wg szacunku Wykonawcy

Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat:

Nazwa wykonawcy: ...........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny |  |
| 2. | Pomiary metodą krzepnięciową, chromogenną i immunologiczną |  |
| 3. | Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera. |  |
| 4. | Wydajność: min. 50 testów/godz. dla PT, min. 8 testów/godz. dla d-dimerów i min. 40 testów/godz. dla PT/APTT/Fibrynogen (Clauss) wykonywanych równocześnie. |  |
| 5. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych |  |
| 6. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min. 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja. |  |
| 7. | Możliwość oznaczenia fibrynogenu w dodatkowych trybach (niskich i wysokich stężeń) pozwalając na pomiar w zakresie od 25 mg/dl do 1000 mg/dl. |  |
| 8. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi. |  |
| 9. | Termostatowanie odczynników do 37°C dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym. |  |
| 10. | Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych (w tym naczynek próbkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schodzenia igły dla różnych pojemników. |  |
| 11. | Możliwość dostawienia próbki citowej. |  |
| 12. | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków. |  |
| 13. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie. |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek. |  |
| 15. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek. |  |
| 15. | Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa. |  |
| 17. | Minimum 6 plików kontroli jakości, pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów. |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
| 19. | Do aparatu dołączona będzie instrukcja używania odczynników PT, APTT, Fibrynogen oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości. |  |
| 20. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 21. | Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 22. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 23. | Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 24. | Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PT Ciekła tromboplastyna ludzka lub zwierzęca W zestawie chlorek wapnia Możliwość przygotowania dowolnych objętości odczynnika roboczego Stabilność odczynnika roboczego w temp. Pokojowej – min. 5 dni. Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną – 10 ml. | 14000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT Odczynnik ciekły z krzemionką. W zestawie chlorek wapnia Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml. | 10000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen – met. Claussa; Kompletny zestaw z trombiną, buforem i kalibratorem Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. Stabilność trombiny po rozpuszczeniu min. 1 tydzień w temp. Lodówki, z możliwością mrożenia. | 1800 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4. | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osocze kontrolne normalne zamianowane dla zaoferowanego analizatora, poz. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osocze patologiczne zamianowane dla zaoferowanego analizatora poz. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 5- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

1)…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 5 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą pasków testowych do analizy moczu

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

###### Przedmiotem  zamówienia w części nr 5 jest:

          - 1) Dzierżawa  aparatu do analizy moczu wraz z mikroskopem do oceny osadu moczu. Mikroskop po zakończeniu okresu obowiązywania przedmiotowej umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowych rozliczeń.

###### 2) Zakup wraz z dostawą pasków testowych do aparatu.

- 3) W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- 4) Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

Aparat do analizy moczu:

- Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

- Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator, rok produkcji: 2013 lub nowszy |  |
| 2 | Wydajność min 500 oznaczeń na godzinę |  |
| 3 | Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu( pH, ciężar właściwy, leukocyty, azotyny, białko, ciała ketonowe, glukoza erytrocyty, bilirubina, urobilinogen, barwa) |  |
| 4 | Połączenie do LIS i dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 5 | Pamięć co najmniej 1000 wyników |  |
| 6 | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 7 | Możliwość wydruku w wybranych jednosatkach |  |
| 8 | Możliwość wpisania osadu do wyniku w aparacie |  |
| 9 | Kalibracja przy użyci pasków kalibracyjnych |  |
| 10 | Możliwość zdefiniowania barwy i klarowności moczu |  |
| 11 | Gotowość do pracy w każdej chwili po pracy aparat przechodzi w stan czuwania |  |
| 12 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
| 13 | Kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywne zabarwienie moczu |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godz |  |
| 15 | Identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej i czytnika kodów kreskowych |  |
| 16 | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |  |
| 17 | Paski testowe z minimalną czułością pomiaru dla białka 18 mg/dl i glu 40 mg/dl |  |

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opako-wania | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość w zł brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski testowe do analizy moczu: | Ilość parametrów – 10 Czułość: ciężar właściwy 1000-1030 pH 5-9, leukocyty 5-15 kom. W polu widzenia, azotyny 0,05 mg/dl, białko 18 mg/dl, glukoza 40 mg/dl, ciała ketonowe 5 mg/dl, urobilinogen 1- 0,4 mg/dl, bilirubina -0,5 mg/dl, erytrocyty-0,03 mg/dl, | 24 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski kalibracyjne |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór „moczu kontrolnego” – norma |  | Wg szacunku wykonawcy na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Udział w ocenie zewnętrznej kontroli jakości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego |  | 24 m-ce |  | Za 1 m-c |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Pozycja nr 1 i nr 2 w powyższej tabeli musi być tego samego producenta.

Do pierwszej dostawy testów należy załączyć ulotkę potwierdzającą powyższe parametry. W przypadku awarii aparatu opisanego w części nr 5 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 24 h aparatu zastępczego – kompatybilnego do testów – jw.

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

1)…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 6- dzierżawa aparatury do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi metodą aglutynacji kolumnowej  wraz z usługą serwisowania urządzeń.

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia w części nr 6 jest:

- 1. Dzierżawa  aparatury do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi metodą aglutynacji kolumnowej  wraz z usługą serwisowania urządzeń.

2. Zakup wraz z dostawą odczynników kompatybilnych z dzierżawioną aparaturą.

- 3. Dostawa następującego sprzętu:

- a) cieplarka laboratoryjna (1 szt) z naturalnym obiegiem powietrza, posiadająca sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD, dotykowym panelem regulacji temperatury, zakres temperatury o min 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do +100 st. C ., regulacją temp. 0,1, komorą z podwójnymi drzwiami, wewnątrz 2-3 półki. Zasilanie sieciowe: 230 V, 50Hz. Pojemność cieplarki min 30l. Max szer. cieplarki. 60 cm. Nablatowa.

- b) pipeta zmienno pojemnościową o zakresie 10-100 ul – 1 szt.

c) statywy laboratoryjne wykonane z drutu stalowego , malowane proszkowo, ilość otworów 30 ( 3x10),wielkość otworu ( 21-25 mm) – 3 szt.,

- d) statywy laboratoryjne wykonane z drutu stalowego , malowane proszkowo, ilość otworów 20 (2x10), wielkość otworu (12 – 15 ) - 3 szt.

- e) zlewki laboratoryjne szklane o poj, 400 ml niskie – 4 szt.

- f) smoczki gumowe do pipet szklanych – 100 szt.

- g) jednorazowe, mlecznobiałe  płyty serologiczne do oznaczania grup krwi ( z dołkami ) o wymiarach 5 x 12 dołków – 500 szt.

- Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony sprzęt z poz. 3 a-g przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia.

Podana ilość oznaczeń zawiera badania kontrolne.

W przypadku niedoszacowania ilości materiałów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych, koszt dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE oraz dodatkowe wymagane informacje ) |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki |  |
| 1 | Zasada metody oparta na aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem kart 6-kolumnowych. |  |
| 2 | Kolumny wypełnione żelowym podłożem separującym i odczynnikami monoklonalnymi (do badań grupowych) bezpośrednio przez producenta, gotowe do użycia. |  |
| 2a | Badanie grupy krwi wykonywane na jednej karcie. Zestaw musi zawierać przeciwciała : anty-A, anty-B, anty-D, kontrola, BTA. Odczynniki monoklonalne. Odczynnik anty-D wykrywający odmianę D(VI+). Kolumny wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 2b | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD metodą mikrokolumnową Zestaw musi zawierać surowice (monoklony) do oznaczeń: anty-A, anty-B, anty-D(VI-). Inny klon anty-D niż w pozycji 2a. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 2c | Badanie grupy krwi wykonywane na jednej karcie w zakresie anty-A, anty-B, anty-D (2 różne klony anty-D – jeden z nich wykrywający słabą odmianę D(VI+)). Karta zawierająca kolumnę kontrolną. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Zamawiającego do przedstawienia próbek kart po 1 szt. z pozycji 4, 5, 6 formularza asortymentowo-cenowego. |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.(opakowanie nie większe niż 300 kart) |  |
| 4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy |  |
| 5 | Krwinki firmowe do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Krwinki trzypanelowe zawierające wszystkie znaczące klinicznie antygeny w tym antygen Cw. (opakowanie nie większe niż 200 testów) |  |
| 6 | Odczynniki – gotowe do użycia, termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy oraz 5 tygodni dla krwinek firmowych |  |
| 7 | Dostawa produktów – zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, transport monitorowany pod względem temperatury 2-8 st.C. |  |
| 8 | Odczynnik stabilizujący do zawieszania krwinek czerownych jednocześnie konserwujący krwinki tak, aby po ich zawieszeniu przydatność do użycia była co najmniej 4 tygodnie zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 9 | Sprzęt i odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody. | Podać nazwę producenta |
| 10 | Wszystkie karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25 st.C |  |
|  | II. Aparatura do metod mikrokolumnowych |  |
| 11 | Pipety dedykowane do systemu: razem 2 szt. manualna multidozująca z wyrzutnikiem - 2 szt. | Podać nazwę urządzenia |
| 12 | Wirówka do mikrokart o pojemności (o stałym czasie i prędkości wirowania; z wyjmowanym rotorem w celu ułatwienia dezynfekcji) 6-10 miejsc: 2 szt. Inkubator na 24 karty: 1 szt. | Podać nazwę urządzenia |
| 13 | Dozownik do diluentu w zakresie 0,5 – 1,0 ml : 2 szt. | Podać nazwę urządzenia |
|  | III Warunki serwisowania |  |
| 14 | Naprawy, przeglądy i walidacja sprzętu: bezpłatne na okres trwania umowy |  |
| 15 | Świadczenie bezpłatnej usługi serwisowania dla dzierżawionego sprzętu |  |
| 16 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, a czas oczekiwania na reakcję/wizytę serwisanta w dni robocze nie dłuższy niż 24 godz. |  |
| 17 | W razie awarii sprzętu, wykonawca w trybie pilnym wstawia sprzęt zastępczy, max 24h w dni robocze. |  |

| Lp. | Opis badania | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Liczba badań | Cena jedn. badania netto | Cena jedn. badania brutto | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jednostkowa netto/op. | Cena jednostkowa brutto/op. | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testy PTA-LISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Właściwa próba krzyżowa PTA- LISS: (liczba donacji) |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA- LISS |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Badanie grupy krwi na jednej karcie z D(VI+) (A-B-D(VI+)-kontrola-BTA). Podać nazwy klonów. |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie oznaczenia grupy krwi. Inny klon anty-D niż w pozycji nr 4 (nie wykrywa D(VI+). Podać nazwy klonów. |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Badanie grupy krwi na jednej karcie w zakresie (A-B-D(VI+)-D(VI-)-kontrola). Podać nazwy klonów. |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik do potwierdzania słabej ekspresji antygenu D w metodach jw. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS-Diluent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn konserwujący do przygotowania krwinek czerwonych o stabilności 4 tygodnie |  |  | 1000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nakłuwacze do drenów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna IHiT |  |  | 8 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa wraz z serwisem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dzierżawa systemu składającego się z manualnego system w postaci: -wirówka do mikrokart na 6 miejsc - 2szt. -pipet multidizujących – 2 szt. -inkubator na 24 karty – 1 szt. -dozownik do diluentu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

1)…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 7 – Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

###### Przedmiotem zamówienia w części nr 7 jest:

1. Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z fabrycznie nową chłodziarko-zamrażarką do przechowywania odczynników o wys. 190 cm i szer. 80cm. Przedmiotowa chłodziarko - zamrażalka po zakończeniu okresu obowiązywania przedmiotowej umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowych rozliczeń.

2. Zakup wraz z dostawą podłóż, testów, oznaczeń, płytek do aparatów z pkt. 1.

3W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

4.Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................

Aparat nr 1: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 2: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 1:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu: 2014 lub nowszy |  |
| 2 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie do 15 |  |
| 3 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, zestawu komputerowego z monitorem , drukarką oraz UPS-em. |  |
| 4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 6 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
| 7 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
| 8 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnienie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. |  |
| 9 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach. |  |
| 10 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |
| 11 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  |
| 12 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika. |  |
| 13 | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. |  |
| 14 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zawierające max 100 dołków. |  |
| 15 | Testy antybiogramowi umożliwiające oznaczenie lekowrażliwości dla następujących antybiotyków: doripenem, tigecyklina, ertapenem, daptomycyna. |  |
| 16 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram- dodatnie - Neisseria, Haemophilus - bakterie beztlenowe i Corynebacterium - grzyby drożdżopodobne |  |
| 17 | Oznaczenia lekowrażliwości: - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram-dodatnie - grzyby drożdżopodobne |  |
| 18 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 19 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 20 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL potwierdzona wydrukiem z aparatu |  |
| 21 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
| 22 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
| 23 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. |  |
| 24 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |
| 25 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST. |  |
| 26 | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows |  |
| 27 | Zaawansowany System Exportowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
| 28 | Interpretacja wyników przez system eksportowy z podaniem wskaźników terapeutycznych. |  |
| 29 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |
| 30 | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |
| 31 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 32 | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 33 | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 34 | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 36 | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 37 | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 1:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż, testów, oznaczeń, płytek | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulion tryptozowo – sojowy | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Columbia agar + 5% krew barania | 7500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Columbia CNA agar + 5% krew barania | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar do wzrostu Enterokoków | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże chromogenne do identyfikacji ESBL | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus spp. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp. ( minimum 3 gatunki ) | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże Chapmana | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże chromogenne do identyfikacji : Escherichia coli, Enterococcus spp., Proteus spp., KESC | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże chromogenne do identyfikacji karbapenemaz | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże chromogenne dla Clostridium difficile | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mueller Hinton + 5% krew końska +NAD | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wsad zapewniający atmosferę beztlenową | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Testy CARBA NP | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Plazma królicza ( 8x0,5 ml / 1op ) | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Test na optochinę ( 2x30 krążków / 1 op. ) | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram ujemnych | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram dodatnich | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii o dużych wymaganiach odżywczych ( np. Neisseria spp.,Haemophilus spp ) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Testy do automatycznej identyfikacji beztlenowców | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram ujemnych met. automat. | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram dodatnich met. automat. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Testy do określania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych met. automat. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Części zużywalne niezbędne do wykonania testów w punktach 22-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etesty: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasek z gradientem stężeń dla Imipenemu 10 µg | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasek z gradientem stężeń dla Kolistyny | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasek z gradientem stężeń dla Vankomycyny | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasek z gradientem stężeń dla Cefuroksymu | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Aparat nr 2:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu: 2012 lub nowszy |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie butelek. |  |
| 3 | Stałe monitorowanie każdej celi. |  |
| 4 | Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o wyniku dodatnim. |  |
| 5 | Automatyczna kontrola jakości. |  |
| 6 | Oprogramowanie graficzne ułatwiające obsługę aparatu. |  |
| 7 | Możliwość do wykonywania 3000 posiewów rocznie. |  |
| 8. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 9. | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 10. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 11. | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 13. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 14. | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 2:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych | 1100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach bez tlenowych | 1100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoża pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 8  – sukcesywna dostawa krążków/testów dla bakteriologii:

Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość brutto tj. kol.6 x kol.7 | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | Kol.9 | Kol.10 | Kol.11 |
| 1 | Amikacin 30 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Augmentin 20/10 µg | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampicillin 2 µg | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cefotaxime 30 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cefotaxime 5 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ceftazidime 30 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ceftazidime 10 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cefuroxime 30 µg | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cephalotin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Augmentin 2-1 µg | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ciprofloxacin 5 µg | krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Clindamycin 2 µg | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Doxycyline 30 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Erythromycin 15 µg | krążki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gentamycin 10µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fusidic acid 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Imipenem 10 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lincomycin 15 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Neomycin 30 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nitrofurantoin 100 µg | krążki | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Oxacillin 1 ug | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Penicillin benzylowa G 1 µg | krążki | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rifampicin 5 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Streptomycin 10µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Teicoplanin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tetracycline 30 µg | krążki | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tobramycin 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Vancomycin 5 µg | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cefinase | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Piperacylina + Tazobactan TZP 30/6 µg | krążki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SXT 1:19 25 µg | krążki | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cefoksytyna 30µg | krążki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ceftriakson 30µg | krążki | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Klarytromycyna 15µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Gentamycin 30 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Streptomycin 300 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Linezoid 30µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Chinupristina/ daltopristina 15 µg | krążki | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Mupirocyna 200 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Kolistyna 10 µg | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | do wykrywania i izolacji pałeczek Haemophilus BVX | krążki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Krążki do diagnostyki X | krążki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Krążki do diagnostyki V | krążki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | do różnicowania bakterii Moraxella od bakterii Neisseria | krążki | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | krążki bibułowe | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | do identyfikacji Streptococcus pyogenes | Krążki bibułowe | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Timocylina | krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Test do oznaczania oxydazy cytochromowej |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Krążki do różnicowania Neiserii od Moraxelii | krążki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Testy do oznaczania oksydazy cytochromowej | krążki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Test do oznaczania grup serologicznych Streptococus | latex | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Test lateksowy dla Staphylococus | latex | 150 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia zmiany serii w poszczególnych krążkach.

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część 9 - dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do immunochemii.

Umowa na okres 24 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia w części nr 9 jest:

- Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych,

- Sukcesywna dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora immunochemicznego,

- W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ analizatora / ...................................................

Rok produkcji  analizatora...........................................

Wartość brutto oferowanego analizatora …………………..

| Min warunki i parametry analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1.Analizator wolnostojący lub nastołowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę analizatora nastołowego wymagane jest użyczenie kompatybilnego stołu. |  |
| 2.Analizator fabrycznie nowy lub używany jednak nie starszy niż rok prod. 2014. Analizator używany powinien posiadać pełna dokumentację techniczną potwierdzającą jego dobry stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania w laboratorium medycznym na okres umowy. |  |
| 3.Metoda pomiaru- chemiluminescencja |  |
| 4.Wydajność analizatora min 70 ozn/h |  |
| 5.Możliwość wykonania do 10 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 6.Czas otrzymania wyników markerów kardiologicznych: nie więcej niż 10 min. Czas otrzymywania pozostałych wyników: max 30 min. | Należy wpisać czas otrzymywania wyników markerów kardiologicznych w pełnych minutach. Potwierdzić czas otrzymywania pozostałych wyników - max do 30 min. |
| 7.Detektor wykrywania skrzepów i mikro skrzepów w próbce |  |
| 8.Odczynniki prekalibrowane fabrycznie – krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu. |  |
| 9.Priorytetowe oznaczanie próbek CITO. |  |
| 10.Możliwość bezpośredniego stosowanie próbek pierwotnych |  |
| 11.System chłodzenia na pokładzie |  |
| 12.Wymagane jednorazowe końcówki pipetora. |  |
| 13.Analizator wraz z UPS |  |
| 14.Jeżeli zaproponowany analizator wymaga podłączenia zewnętrznego komputera, Wykonawca winien dostarczyć kompatybilny zestaw wraz z oprogramowaniem gotowym do pracy tzn. komputer, monitor LCD, drukarka, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych wraz z analizatorem a także odrębny zestaw komputerowy do opracowywania wyników i prowadzenia bazy danych. |  |
| 15.Ubezpieczenie sprzętu na czas trwania umowy leży po stronie Zamawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wykonawca. |  |
| 16.Usunięcia usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach |  |
| 17.Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 18.Instrukcja obsługi i oprogramowanie w j. polskim wraz z dostawą sprzętu. |  |
| 19.Szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 20.Przeglądy techniczne dzierżawionego sprzętu w okresie umowy wg wskazań producenta - w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 21.Zaoferowanie aparatu zastępczego do zabezpieczenia parametrów kardiologicznych w ramach czynszu dzierżawnego analizatora podstawowego, wraz z testami wg potrzeb. |  |
| 22.Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z sprzętem. |  |

Sukcesywna dostawa odczynników i innych materiałów do dzierżawionego analizatora immunochemicznego

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 opakowanie | Cena brutto za 1 opakowanie | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) | Cena brutto za 1 oznaczenie | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |
| fT4 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| fT3 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta HCG | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| CK.MB mas | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponina | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| CEA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| HBs – Ag | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anty- HBs | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne odczynniki niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  | Za 1 m-c | Za 1 m-c |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: | ……………………. zł |  |  |

Oferujemy termin płatności wszystkich dostarczanych faktur: ……………. - liczonych od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni).

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy**/nie będziemy** korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

**skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela