Kraków, 11.07.2023 r.

Do

**Wykonawcy w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa środków trwałych

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) dalej ustawa pzp, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa środków trwałych dla części 1  wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia zarejestrowanego jako wyrób medyczny (8% VAT)?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga urządzenia zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1600 x 700 x 2040 mm (SzxGxW), wymiarach wewnętrznych 1475x525x1480 mm i pojemności netto 1050 litrów?

Odpowiedź nr 2:

 Zamawiający **nie** dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych 1600 x 700 x 2040 mm (SzxGxW), wymiarach wewnętrznych 1475x525x1480 mm i pojemności netto 1050 litrów.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1780 x 550 x 2040 mm (SzxGxW), wymiarach wewnętrznych 1680 x 450 x 1300 mm i pojemności netto 980 litrów?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający **nie**dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych 1780 x 550 x 2040 mm (SzxGxW), wymiarach wewnętrznych 1680 x 450 x 1300 mm i pojemności netto 980 litrów.

Postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.