## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2a-2c do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## Część 1
27/ZP/2023/N
Część 1
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Witryna chłodnicza przemysłowa Preferowany producent: Whirpool Preferowany model: ADN230/2 | Witryna chłodnicza przemysłowa | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
pojemność: 320 litrów | ............ litrów
Zakres temperatury: 0-10°C | ........-....... °C
Sposób odszraniania: automatyczny | TAK/NIE*
Rodzaj półek: druciane | TAK/NIE*
liczba drzwi: 2 | ..............
zamykanie na klucz: TAK | TAK/NIE*
Wymiary: 170-173(wys.) x 59-60(szer.) x 59-60(gł.) cm | ..........(wys.) x .........(szer.) x .........(gł.) cm
Dostawa z wniesieniem | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej ul. Banacha 12/16 Łódź II piętro, pokój 245

## Część 2
27/ZP/2023/N
Część 2
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zamrażarka szufladowa Preferowany producent: Liebherr Preferowany model: GNE 52Z7 | Zamrażarka szufladowa | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
pojemność: 277 litrów | ............ litrów
Sposób odszraniania: NoForst | TAK/NIE*
Alarm otwartch drzwi: TAK | TAK/NIE*
Rodzaj półek: szuflady | TAK/NIE*
liczba drzwi: 1 | ..............
Wymiary: 185-187(wys.) x 59-60(szer.) x 67-69(gł.) cm | ..........(wys.) x .........(szer.) x .........(gł.) cm
Dostawa z wniesieniem | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej ul. Banacha 12/16 Łódź II piętro, pokój 245

## Część 3
27/ZP/2023/N
Część 3
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2c do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Chłodziarko - zamrażarka Preferowany producent: CANDY Preferowany model: CCE3T618ES Fresco | Chłodziarko - zamrażarka | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
pojemność:
- chłodziarka 220 litrów | ............ litrów
- zamrażarka 120litrów | ............ litrów
Sposób odszraniania: NoForst | TAK/NIE*
Umiejscowienie zamrażarki : na dole | TAK/NIE*
Zmiana kierunku otwierania drzwi: TAK | TAK/NIE*
liczba drzwi: 2 | ..............
Roczne zużycie prądu: do 260 kWh | do ............. kWh
Kolor obudowy: biała lub srebrna | ...........................
Wymiary: 185-187(wys.) x 59-60(szer.) x 65-67(gł.) cm | ..........(wys.) x .........(szer.) x .........(gł.) cm
Dostawa z wniesieniem | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 60 miesiący. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin ul. Banacha 12/16 Łódź , pokój 126A