#### Załącznik nr 3 – Wzór Formularza Oferty

**FORMULARZ OFERTY**

**na zadanie pn.**

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**4. OŚWIADCZENIE**

**Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

* 1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
  2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
  3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi bez VAT:

………………………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł

plus należny VAT w wysokości ………………………………………… zł (stawka VAT 23%)

co czyni łącznie **cenę całkowitą oferty z VAT** ………………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez **60** dni,
  2. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ,
  3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą Umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć Umowę zgodnie z treścią pkt. 9 SIWZ,
  4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],
  5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
  6. Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie i dokumentach/ oświadczeniach składanych wraz z ofertą (wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |

Wobec powyższego – w celu wykazania, że informacje przez nas wskazane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz z ofertą składamy następujące dokumenty/oświadczenia:

a). .............................

b). .............................

* 1. **Nie zamierzam(y)** powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /części niniejszego zamówienia **zamierzam(y)** powierzyć podwykonawcom, zgodnie z poniższym wykazem:

.....................................................................

.....................................................................

* 1. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek: ................................................... (wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu)

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy  (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejsco  wość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 – Wzór wykazu cen**

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń**

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**3.** **Preambuła**

Wykaz Cen musi być odczytany wraz ze wszystkimi innymi Dokumentami Zadaniowymi a Wykonawca będzie zobowiązany do dokładnego zapoznania się ze szczegółowymi opisami robót, które mają być wykonane oraz sposobami, jakimi mają być wykonane. Wykonawcę będzie się uważało za dokładnie zapoznanego ze szczegółowymi opisami prac, które będą do wykonania i sposobem, w jaki mają być wykonane. Całość robót ma być wykonana zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i sztuką inżynierską oraz uzyskać aprobatę Zamawiającego.

Zakres ten nie stanowi gwarancji dla Wykonawcy, że ilości przedstawione w przedmiarach nie będą się różnic od ilości rzeczywistej koniecznej do wykonania Zadania. Wykonawca winien ująć w wycenie całość prac potrzebnych do wykonania Zadania.

Wykonawca wyceni osobno każdą pozycję w Wykazie Cen oraz będzie stosować się do instrukcji dotyczących przeniesienia całkowitych sum wyliczonych w wykazie.

W momencie wyceniania danej pozycji, powinny zostać uwzględnione Warunki Zadania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacja Projektowa celem uszczegółowienia zakresu prac i rodzaju materiałów.

Pozycje, które nie zostaną skalkulowane przez Wykonawcę, a są konieczne do zrealizowania Zadania, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w Wykazie Cen.

W skład Wykazu Cen wchodzi cały zakres robót, który ma zostać wykonany. Opisany on jest w SIWZ.

Wszystkie stawki i ceny będą podane w PLN.

Każda cena jednostkowa umieszczona w Wykazie Cen nie będzie zawierała podatku VAT.

Dopiero w zbiorczym zestawieniu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podatek VAT.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem kwota ofertowa netto** | zł netto |
| **podatek VAT** | zł |
| **Razem kwota ofertowa brutto** | zł brutto |

**WYKAZ CEN (bez podatku VAT)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| **Wykonanie 5 otworów zastępczych** | | | | | | |
| **Otwór nr IB** | | | | | | |
|  | *Wiercenie* | | | | | |
| 1 | Wiercenie w rurach Ø 1000 mm i rurach pomocniczych 610 mm | | m | 15 |  |  |
| 2 | Filtrowanie otworu | | szt | 1 |  |  |
|  | *Materiały* | | | | | |
| 3 | Filtr stalowy typu Johnson z ciągłą szczeliną Ø 364 mm lub Ø 406 mm | | m | 4 |  |  |
| 4 | Rura nadfiltrowa PVC DN 350 | | m | 7,5 |  |  |
| 5 | Rura podfiltrowa PVC DN 350 | | m | 3 |  |  |
| 6 | Huczek ślepy do rur | | szt | 1 |  |  |
| 7 | Obsypka luźna | | szt | 1 |  |  |
| 8 | Rurka piezometryczna z PCV (dł. odpowiednio do połowy głębokości filtra studni, z filtrem szczelinowym dł. 2 m, Ø48-42 mm | | szt | 1 |  |  |
| 9 | Prowadniki ze stali nierdzewnej | | szt | 6 |  |  |
|  | *Pompowanie* | | | | | |
| 10 | Pompowanie oczyszczające | | godz | 24 |  |  |
| 11 | Pompowanie pomiarowe 3 stopniowe | | godz | 48 |  |  |
| 12 | Stabilizacja | | godz | 24 |  |  |
| **Razem Otwór nr IB** | | | | | |  |
| **Otwór nr IIA** | | | | | | |
|  | *Wiercenie* | | | | | |
| 13 | Wiercenie w rurach Ø 1000 mm i rurach pomocniczych 610 mm | | m | 25 |  |  |
| 14 | Filtrowanie otworu | | szt | 1 |  |  |
|  | *Materiały* | | | | | |
| 15 | Filtr stalowy typu Johnson z ciągłą szczeliną Ø 364 mm lub Ø 406 mm | | m | 9 |  |  |
| 16 | Rura nadfiltrowa PVC DN 350 | | m | 12,5 |  |  |
| 17 | Rura podfiltrowa PVC DN 350 | | m | 3 |  |  |
| 18 | Huczek ślepy do rur | | szt | 1 |  |  |
| 19 | Obsypka luźna | | szt | 1 |  |  |
| 20 | Rurka piezometryczna z PCV (dł. odpowiednio do połowy głębokości filtra studni, z filtrem szczelinowym dł. 2 m, Ø48-42 mm | | szt | 1 |  |  |
| 21 | Prowadniki ze stali nierdzewnej | | szt | 6 |  |  |
|  | *Pompowanie* | | | | | |
| 22 | Pompowanie oczyszczające | | godz | 24 |  |  |
| 23 | Pompowanie pomiarowe 3 stopniowe | | godz | 48 |  |  |
| 24 | Stabilizacja | | godz | 24 |  |  |
| **Razem Otwór nr IIA** | | | | | |  |
| **Otwór nr IIIA** | | | | | | |
|  | *Wiercenie* | | | | | |
| 25 | Wiercenie w rurach Ø 1000 mm i rurach pomocniczych 610 mm | | m | 28 |  |  |
| 26 | Filtrowanie otworu | | szt | 1 |  |  |
|  | *Materiały* | | | | | |
| 27 | Filtr stalowy typu Johnson z ciągłą szczeliną Ø 364 mm lub Ø 406 mm | | m | 11 |  |  |
| 28 | Rura nadfiltrowa PVC DN 350 | | m | 13,5 |  |  |
| 29 | Rura podfiltrowa PVC DN 350 | | m | 3 |  |  |
| 30 | Huczek ślepy do rur | | szt | 1 |  |  |
| 31 | Obsypka luźna | | szt | 1 |  |  |
| 32 | Rurka piezometryczna z PCV (dł. odpowiednio do połowy głębokości filtra studni, z filtrem szczelinowym dł. 2 m, Ø48-42 mm | | szt | 1 |  |  |
| 33 | Prowadniki ze stali nierdzewnej | | szt | 6 |  |  |
|  | *Pompowanie* | | | | | |
| 34 | Pompowanie oczyszczające | | godz | 24 |  |  |
| 35 | Pompowanie pomiarowe 3 stopniowe | | godz | 48 |  |  |
| 36 | Stabilizacja | | godz | 24 |  |  |
| **Razem Otwór nr IIIA** | | | | | |  |
| **Otwór nr XIA** | | | | | | |
|  | *Wiercenie* | | | | | |
| 37 | Wiercenie w rurach Ø 1000 mm i rurach pomocniczych 610 mm | | m | 25 |  |  |
| 38 | Filtrowanie otworu | | szt | 1 |  |  |
|  | *Materiały* | | | | | |
| 39 | Filtr stalowy typu Johnson z ciągłą szczeliną Ø 364 mm lub Ø 406 mm | | m | 9 |  |  |
| 40 | Rura nadfiltrowa PVC DN 350 | | m | 12,5 |  |  |
| 41 | Rura podfiltrowa PVC DN 350 | | m | 3 |  |  |
| 42 | Huczek ślepy do rur | | szt | 1 |  |  |
| 43 | Obsypka luźna | | szt | 1 |  |  |
| 44 | Rurka piezometryczna z PCV (dł. odpowiednio do połowy głębokości filtra studni, z filtrem szczelinowym dł. 2 m, Ø48-42 mm | | szt | 1 |  |  |
| 45 | Prowadniki ze stali nierdzewnej | | szt | 6 |  |  |
|  | *Pompowanie* | | | | | |
| 46 | Pompowanie oczyszczające | | godz | 24 |  |  |
| 47 | Pompowanie pomiarowe 3 stopniowe | | godz | 48 |  |  |
| 48 | Stabilizacja | | godz | 24 |  |  |
| **Razem Otwór nr XIA** | | | | | |  |
| **Otwór nr XIIA** | | | | | | |
|  | *Wiercenie* | | | | | |
| 49 | Wiercenie w rurach Ø 1000 mm i rurach pomocniczych 610 mm | | m | 25 |  |  |
| 50 | Filtrowanie otworu | | szt | 1 |  |  |
|  | *Materiały* | | | | | |
| 51 | Filtr stalowy typu Johnson z ciągłą szczeliną Ø 364 mm lub Ø 406 mm | | m | 9 |  |  |
| 52 | Rura nadfiltrowa PVC DN 350 | | m | 12,5 |  |  |
| 53 | Rura podfiltrowa PVC DN 350 | | m | 3 |  |  |
| 54 | Huczek ślepy do rur | | szt | 1 |  |  |
| 55 | Obsypka luźna | | szt | 1 |  |  |
| 56 | Rurka piezometryczna z PCV (dł. odpowiednio do połowy głębokości filtra studni, z filtrem szczelinowym dł. 2 m, Ø48-42 mm | | szt | 1 |  |  |
| 57 | Prowadniki ze stali nierdzewnej | | szt | 6 |  |  |
|  | *Pompowanie* | | | | | |
| 58 | Pompowanie oczyszczające | | godz | 24 |  |  |
| 59 | Pompowanie pomiarowe 3 stopniowe | | godz | 48 |  |  |
| 60 | Stabilizacja | | godz | 24 |  |  |
| **Razem Otwór nr XIIA** | | | | | |  |
| **Likwidacja 9 studni** | | | | | | |
| **Studnia nr IA** | | | | | | |
| 61 | | Likwidacja naziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 62 | | Wydobycie zarurowania | m | 24,9 |  |  |
| 63 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 64 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr IA** | | | | | |  |
| **Studnia nr XIII** | | | | | | |
| 65 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 66 | | Wydobycie zarurowania | m | 21,3 |  |  |
| 67 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 68 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XIII** | | | | | |  |
| **Studnia nr XIV** | | | | | | |
| 69 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 70 | | Wydobycie zarurowania | m | 23,7 |  |  |
| 71 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 72 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XIV** | | | | | |  |
| **Studnia nr XV** | | | | | | |
| 73 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 74 | | Wydobycie zarurowania | m | 23,5 |  |  |
| 75 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 76 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XV** | | | | | |  |
| **Studnia nr XVI** | | | | | | |
| 77 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 78 | | Wydobycie zarurowania | m | 24,2 |  |  |
| 79 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 80 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XVI** | | | | | |  |
| **Studnia nr XVII** | | | | | | |
| 81 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 82 | | Wydobycie zarurowania | m | 23,3 |  |  |
| 83 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 84 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XVII** | | | | | |  |
| **Studnia nr XVIII** | | | | | | |
| 85 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 86 | | Wydobycie zarurowania | m | 24,5 |  |  |
| 87 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 88 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XVIII** | | | | | |  |
| **Studnia nr XIX** | | | | | | |
| 89 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 90 | | Wydobycie zarurowania | m | 20,1 |  |  |
| 91 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 92 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XIX** | | | | | |  |
| **Studnia nr XX** | | | | | | |
| 93 | | Likwidacja podziemnej obudowy studni | szt | 1 |  |  |
| 94 | | Wydobycie zarurowania | m | 14,6 |  |  |
| 95 | | Likwidacja otworu i zagłębienia po obudowie, wyrównanie terenu | szt | 1 |  |  |
| 96 | | Wykonanie płyty świadka | szt | 1 |  |  |
| **Razem Studnia nr XX** | | | | | |  |
| **RAZEM (suma pozycji 1-96)** | | | | | |  |

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

spełniam(y) warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt II ppkt 4 Regulaminu.

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 7 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych**

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35  
87-100 Toruń, Polska**

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ców)** | **Adres(y) Wykonawcy(ców)** |
|  |  |  |

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT WIERTNICZYCH**

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Opis wykonanych robót | Data wykonania | | Wartość | Miejsce wykonania | Odbiorca |
| początek (data) | zakończenie (data) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany **dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót** budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie.

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia podatnika VAT**

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35  
87-100 Toruń, Polska**

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ców)** | **Adres(y) Wykonawcy(ców)** |
|  |  |  |

Niniejszym oświadczam /my, iż

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pełna nazwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres przedsiębiorstwa

1. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nadany przez ………………………………………………………………………………………………………………………….…..……

Jednocześnie, informuję/jemy, iż jesteśmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

1. Jestem podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług.\*

\*Niepotrzebne skreślić

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO**

**Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA**

**i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **TI.221.55.2021**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35  
87-100 Toruń, Polska**

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ców)** | **Adres(y) Wykonawcy(ców)** |
|  |  |  |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*\*

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).