|  |  |
| --- | --- |
|  | URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| tel. (071) 319 13 05 Rynek 34fax (071) 319 13 03 56-100 Wołówe-mail: sekretariat@wolow.pl [www.wolow.pl](http://www.wolow.pl/) |
|  |

WZP.271.5.2021 Wołów, dn. 24.05.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WZP.271.5.2021

Nazwa zadania: „***Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 - zaprojektuj i zbuduj”.***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

**Czy istniejąca bocznica kolejowa została zlikwidowania teren jest w dyspozycji Gminy?**

Odpowiedź nr 1

Znaczna część bocznicy tj. dz. nr 265 AM-1, obręb Piotroniowice, stanowi własność Gminy Wołów. Pozostała część stanowi własność PKP S.A. Bocznica nie jest użytkowana, na części gminnej nie ma już elementów torowiska.

**Pytanie nr 2**

**Czy Zamawiający przewidział możliwość wyłączenia z ruchu linii kolejowej Wrocław – szczecin na czas niezbędny do wykonania konstrukcji przęsła wiaduktu?**

 **Czy Zamawiający w swoim zakresie poniesie koszty ewentualnego ruchu zastępczego?**

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie przewidywał takiej możliwości. Taka ewentualność może pojawić się na etapie uzgodnień rozwiązań projektowych z PKP. Dokumenty jakie są w chwili obecnej w posiadaniu Zamawiającego na to nie wskazują. Ewentualne koszty, związane z koniecznością wyłączenia z ruchu linii kolejowej Wrocław-Szczecin pozostają po stronie Wykonawcy robót budowlanych.

**Pytanie nr 3**

**Jeśli obecnie nie ma decyzji środowiskowej, a po jej uzyskaniu wyniknie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w PFU i SWZ – prosimy o potwierdzenie, że koszt ich wykonania jest ryzykiem Zamawiającego.**

Odpowiedź nr 3

Koszt wykonania robót dodatkowych, nieujętych w PFU i SWZ, wynikających z uzyskanej w trakcie realizacji dokumentacji projektowej decyzji środowiskowej, stanowi ryzyko Wykonawcy i powinien zostać przewidziany w ofercie.

**Pytanie nr 4**

**Czy Wykonawca może zabezpieczyć przedmiotowy kontrakt w wysokości 3% w następujący sposób:**

 **- 70% gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na okres prowadzenia robót budowlanych**

 **- 30% przelew na rachunek Zamawiającego na okres trwania gwarancji rękojmi.**

Odpowiedź nr 4

Tak, Wykonawca może zabezpieczyć przedmioty kontrakt w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 450 ust. 1.

**Pytanie nr 5**

**Jaki jest minimalny okres gwarancji, 48 miesięcy jak w zapisie SIWZ pkt III 9 , czy 60 miesięcy jak punkcie XIV 6. ?**

Odpowiedź nr 5

Zamawiający udzielił wyjaśnień w powyższym zakresie w dniu 19.05.2021 r. które brzmią następująco: „Zamawiający przyjmuje długość okresu gwarancyjnego jako minimum 60 miesięcy, natomiast każdy dodatkowy okres gwarancji oferowany w ramach ogłoszonego przetargu będzie dodatkowo punktowany, takie kryterium zostało przez Zamawiającego określone w ramach prowadzonego postępowania w rozdziale XIV SWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty”. Jednocześnie Zamawiający ujednolica zapisy Rozdziału III pkt. 9) SWZ „Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane. Minimalny okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy.”.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:
1. Adresat/strona internetowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

2. A/a

Sprawę prowadzi: Aleksander Korcz: tel. 71 319 13 34

Sporządził: Karolina Pasek, tel. 71 319 13 39