Żyrardów, dnia29.02.2024 r.

### Znak sprawy: 893896

### Dotyczy postępowania : Dostawa włazów okrągłych, żeliwnych typu ciężkiego 600,40 ton, H115, nieożebrowanych do PGK "Żyrardów"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy do niniejszego postępowania:

**Pytanie 1.:**

Czy może być h=100 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że h=100 nie spełnia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze specyfikacją ” h” powinno być równie 115.

 Michał Klonowski

 Prezes Zarządu