**Załącznik nr 1**

**PAKIET NR 11**

**WYKAZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM**

**Dot. Obuwie ochronne**

**CPV 18.83.00.00-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **Jednostka miary** | **Ilość szacunkowa na okres 36 m-cy** | **Cena jednostkowa netto za parę** | **Łączna cena netto** | **Stawka VAT %** | **Łączna cena brutto** | **Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F (DXE)** | **G** | **H (F+G)** | **I** |
|  | Obuwie wykonane z tworzywa SEBS o podwyższonej odporności na działanie środków dezynfekcyjnych, detergentów i wody, przeznaczone do użytku na salach operacyjnych i zabiegowych | par | 150 |  |  |  |  |  |
| **łączna wartość netto ; brutto w PLN**  **( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)** | | | | |  |  |  |  |

**Uwaga:**

**W rubryce „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry graniczne – wymagania dla obuwia** | **Wymóg** | **Podać TAK/NIE** | **Uwagi** |
| 1. | **możliwość prania w temperaturze 900 C** | TAK |  |  |
| 2. | **możliwość sterylizacji w autoklawie w temp.**  **134-135 0 C** | TAK, podać |  |  |
| 3. | **posiadające właściwości antystatyczne** | TAK |  |  |
| 4. | **obuwie anatomiczne dopasowane do stopy, po bokach posiadające otwory wentylacyjne** | TAK |  |  |
| 5. | **rozmiar od 35 do 47** | TAK |  |  |
| 6. | **kolorystyka min 3 kolory bez białego do wyboru zamawiającego** | TAK, podać |  |  |
| 7. | **Gwarancja min. 2 lata** | TAK, podać |  |  |
| 8. | **produkt zgodny z normą EN ISO 20347** | TAK |  |  |
| 9. | **W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 8.** | TAK |  |  |

***Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.***